БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО; УТВЕРЖДАЮ. На заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол №1от«30» августа 2021г. Председатель ЦМК ________/Л.И. Зенкина/; Директор техникума _________Н.А.Коробецкий «30» августа 2021г.. |  |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ 02. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

МДК.02.01.Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности

(индекс, название дисциплины, МДК)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(код, наименование)

_____________________базовая подготовка___________________

г. Орёл

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (базовая подготовка) и рабочей программы профессионального модуля ПМ 02. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Разработчик: Рыков В.Н. - преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения модуля подлежащие проверке………………………………………… | 4 |
| 3. | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля | 4 |
| 4 | Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике | 16 |
| 5 | Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) |  |

1. Общие положения

Результатом освоении профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.02.01. Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности | экзамен |
| УП | дифференцированный зачет |
| ПП | дифференцированный зачет |
| ПМ |  |
|  | Экзамен (квалификационный) |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ## ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |
| ## ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. | требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |
| ## ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |
| ## ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |

Таблица 3

| Общие компетенции, личностные результаты | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности . | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ## ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. -демонстрация интереса к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |
| ## ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. -демонстрация интереса к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |
| ## ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. -демонстрация интереса к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |
| ## ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. -демонстрация интереса к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |

Практический опыт, умения, знания

Таблица 5

| Иметь практический опыт (ПО) |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| ПО 1. установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; | - демонстрирует правила установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения, - соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ, - соблюдает правила и нормы приемки и установи систем охранно-пожарной сигнализации, - соблюдает ГОСТы при выполнении работ. |

Таблица 6

| Уметь | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1- снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей; | - демонстрация навыков снятия изоляции с концов жил проводов и кабелей; |
| У2- выполнять подготовку концов проводов для соединения; | - демонстрация навыков выполнения подготовки концов проводов для соединения; |
| У3- выполнять контактные соединения скруткой, с помощью клемников, монтажных адаптеров, микросоединителей под винт, пайкой, опрессовкой; | - демонстрация навыков выполнять контактные соединения скруткой, с помощью клемников, монтажных адаптеров, микросоединителей под винт, пайкой, опрессовкой; |
| У4- заряжать электроустановочные изделия; | - демонстрация навыков заряжать электроустановочные изделия; |
| У5- прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей всех типов и видов; | - демонстрация навыков прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей всех типов и видов; |
| У6- выполнять борозды, гнёзда, и отверстия для установочных и крепёжных изделий; | - демонстрация навыков выполнять борозды, гнёзда, и отверстия для установочных и крепёжных изделий; |
| У7- выполнять монтаж электроустановочных изделий; | - демонстрация навыков выполнять монтаж электроустановочных изделий; |
| У8- устанавливать крепёжные изделия; | - демонстрация навыков устанавливать крепёжные изделия; |
| У9- собирать и проверять электрические схемы перед включением; | - демонстрация навыков собирать и проверять электрические схемы перед включением; |
| У10- определять параметры электрической сети; | - демонстрация навыков определять параметры электрической сети; |
| У11- выполнять присоединения к групповым и осветительным щиткам питающих линий в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации (ИСО); | - демонстрация навыков выполнять присоединения к групповым и осветительным щиткам питающих линий в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации (ИСО); |
| У12- устанавливать и заменять аппараты защиты; | - демонстрация навыков устанавливать и заменять аппараты защиты; |
| У13- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; | - демонстрация навыков выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; |
| У14- определять строительную длинны кабелей связи перед прокладкой; | - демонстрация навыков определять строительную длинны кабелей связи перед прокладкой; |
| У15- выполнять разделку кабелей связи и оптико-волоконных кабелей; | - демонстрация навыков разделки кабелей связи и оптико-волоконных кабелей; |
| У16- сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов; | - демонстрация навыков сращивания кабелей связи с помощью муфт и коннекторов; |
| У17- осуществлять счёт и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных установках; | - демонстрация навыков счёта и нумерации пар проводов в оконечных кабельных установках; |
| У18- устанавливать оконечные кабельные устройства; | - демонстрация навыков установки оконечных кабельных устройств |
| У19- расшивать кабели на шаблоне; | - демонстрация навыков расшивки кабелей на шаблоне |
| У20- устанавливать соединительные коробки; | - демонстрация навыков установки соединительных коробок |
| У21- выполнять монтаж различных извещателей охранной, пожарной и -охранно-пожарной сигнализации; | - демонстрация навыков монтажа различных извещателей охранной, пожарной и -охранно-пожарной сигнализации; |
| У22- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей; | - демонстрация навыков монтажа контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей; |
| У23- выполнять монтаж систем периметральной охранной сигнализации; | - демонстрация навыков монтажа систем периметральной охранной сигнализации; |
| У24- выполнять работы по монтажу линейно-кабельных сооружений проводных и волоконно-оптических СПИ; | - демонстрация навыков работы по монтажу линейно-кабельных сооружений проводных и волоконно-оптических СПИ; |
| У24- выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы схемы; | - демонстрация навыков демонтажа или замены неисправных элементов схемы; |
| У25- выполнять монтаж систем CSM; | - демонстрация навыков монтажа систем CSM |
| У26- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу ТС систем безопасности; | - демонстрация навыков соблюдения правил безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу ТС систем безопасности; |

Таблица 7

| Знать | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| - сведения об энергоснабжении и заземлении установок ОПС, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; | - называет сведения об энергоснабжении и заземлении установок ОПС, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; |
| - устройство и основное оборудование осветительных установок; | - называет устройство и основное оборудование осветительных установок; |
| - технологию работ по монтажу электропроводок; | - называет технологию работ по монтажу электропроводок; |
| - технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений установок ОПС, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; | - называет технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений установок ОПС, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; |
| - устройство и основное оборудование осветительных установок; | - называет устройство и основное оборудование осветительных установок; |
| - устройство и принцип действия пожарных извещателей; | - называет устройство и принцип действия пожарных извещателей; |
| - технологию работ по монтажу пожарных извещателей; | - называет технологию работ по монтажу пожарных извещателей; |
| - технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных, и тревожных извещателей; | - называет технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных, и тревожных извещателей; |
| - устройство и технологию работ по монтажу ППК, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; | - называет устройство и технологию работ по монтажу ППК, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; |
| - СПИ и технологию работ по монтажу элементов СПИ; | - называет СПИ и технологию работ по монтажу элементов СПИ; |
| - СКД и технологию работ по монтажу приборов и аппаратуры СКД и исполнительных устройств; | - называет СКД и технологию работ по монтажу приборов и аппаратуры СКД и исполнительных устройств; |
| - СОТ технологию работ по монтажу СОТ; | - называет СОТ технологию работ по монтажу СОТ; |
| - системы охранной периметральной сигнализации и технологию работ по монтажу системы охранной периметральной сигнализации; | - называет системы охранной периметральной сигнализации и технологию работ по монтажу системы охранной периметральной сигнализации; |
| - правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу ТС систем безопасности | - называет и соблюдает правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу ТС систем безопасности |

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике  является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями  организации,  в  которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики	и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

Таблица 8

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и /или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения | Работа с пожарными извещателями (монтаж, демонтаж, сборка, разборка, подключение, тестирование) Работа с модулями контроля и управления (монтаж, демонтаж, сборка, разборка, подключение, тестирование) Работа с контрольными панелями и пультами (монтаж, демонтаж, сборка, разборка, программирование, подключение, тестирование) Работа с модулями пожаротушения (монтаж, демонтаж, подключение) Работа с элементами управления систем дымоудаления (монтаж, демонтаж, сборка, разборка,подключение, тестирование) Работа с оповещателями, сигнализаторами и колонками систем оповещения (монтаж, демонтаж, сборка, разборка, подключение, тестирование) Работа с модулями контроля, датчиками и исполнительными устройствами (монтаж, демонтаж, сборка, разборка, подключение, тестирование) Работа с устройствами постовой связи (подключение, тестирование) Обработка монтажных и установочных проводов. Обработка кабелей связи. Обработка оптико-волоконных проводов и кабелей. Зарядка электроустановочных изделий. Изготовление межблочных монтажных жгутов. Монтаж кроссовочных проводов. Монтаж кабелей связи. Вспомогательные электромонтажные работы. Работы с электрорадиоэлементами. Работы с электроизмерительными приборами. Монтаж извещателей. Монтаж оповещателей. Монтаж приёмно-контрольных приборов. Монтаж систем контроля управления доступом. Монтаж систем пожаротушения. Монтаж системы дымоудаления. Монтаж систем охранного телевидения 2.Инструменты и приспособления: - источники постоянного и переменного тока, ЛАТР, звуковой генератор, контрольно-измерительные приборы, соединительные провода, -аппаратура ОПС: извещатели, оповещатели, ПИК и.т.д. -учебные стенды для выполнения электропроводок; -стенды для сборки схем охранно-пожарной сигнализации; -комплекты учебной и справочной литературы; -учебные плакаты и наглядные пособия; -плакаты и знаки электробезопасности; -рабочие места для выполнения работ по пайке. 3. Средства обучения: - интерактивная доска, компьютеры - специализированные рабочие места, | Аттестационный лист о прохождении практики, отчет по практике |

Таблица 9

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и /или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| установки и монтажа аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения | Монтаж приемно-контрольных приборов. Монтаж систем управления контроля доступом. Монтаж систем пожаротушения. Монтаж систем дымоудаления. Монтаж систем охранного телевидения. Монтаж кроссовочных проводов. Монтаж кабелей связи. Вспомогательные электромонтажные работы. Монтаж извещателей. Монтаж оповещателей. Монтаж осветительных приборов к линиям до 36В Монтаж осветительных приборов к линиям до 220В Монтаж аппараты защиты электрической сети Демонтаж аппараты защиты электрической сети Монтаж ДИФ-Автомата Монтаж разделки кабелей связи и оптико -волоконных кабелей Монтаж оконечных кабельных устройств Монтаж оптические коммутационные полки Монтаж механизмов для структурированных сетей Вязка провода (в том числе и кроссировочные), кабели связи. Расшивка кабелей на шаблоне Монтаж провода в коробах и боксах методом запайки жил на штифтах плинтусов Пайка проводников Работа с суппортом монтаж соединительных коробок, изоляторов короткого замыкания (КЗ), 18 Монтаж точечных, извещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж линейных извещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж поверхностных и объемных извещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, извещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж световыхизвещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж газовых, аспирационных, световых, комбинированных, ручных извещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж ручных извещателей пожарной сигнализации (ПС) Монтаж электроконтактных, извещателей ПС и ОПС Монтаж магнитоконтактных, извещателей ПС и ОПС Монтаж, акустических, емкостных, оптико-электронных извещателей ПС и ОПС Монтаж комбинированных аналоговых извещателей ПС и ОПС Монтаж аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС Монтаж радиоизвещателей, тревожных извещателей Монтаж охранного телевидения (СОТ), Монтаж, контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), Монтаж сигнально-пусковых блоков и модулей Монтаж инженерной автоматики и диспетчеризации Монтаж систем периметральной охранной сигнализации Монтаж линейно-кабельных сооружений Монтаж волоконно-оптических систем передачи извещений (СПИ) Демонтаж неисправных элементов схемы Монтаж систем GSM 2 Монтаж слаботочных изделий Монтаж станционной аппаратуры Монтаж Устройств резервированного источника питания. Монтаж источников бесперебойного питания (ИБП). Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется на базе профильных организаций ИП Федоров, филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Орловской области, ООО «Щит» | аттестационный лист о прохождении практики, отчет по практике |

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

аттестационный лист по  учебной практике

_____________________________________________________________________________________________

ФИО обучающийся(аяся) на 2  курсе по профессии

15.01.21  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»_______________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме  72  часов

с  «_____» __ ___ 20___ г. по  «____»_________ 20_г.

В организации:__________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности |  |  |
| Тема 1. Проведение диагностики систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения, проверка исправности и работоспособности оборудования в целом, испытания средств контроля. Соблюдение правил безопасности труда. Оформление отчета по состоянию оборудования. |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ

| Показатели | Граничные критерии оценки |  | Оценка показателей по 5-бальной шкале |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отлично | неудовлетворительно |  |
| Отношение к работе | Ответственно относится к выполнению полученного задани я, не допускал опозданий и пропусков, все материалы предоставлены | Регулярные опоздания и пропуски. Отношение к работе крайне безответственное, материалы практик к указанному сроку не предоставлены |  |
| Взаимоотношения и эффективность работы как члена бригады | Коммуникабелен, быстро адаптируется к выполнению различных ролей в бригаде | Отношения с коллегами напряженные, указания бригадира не выполняет, любую работу порученную как члену бригады пытается переложить на других |  |
| Использование инструментов, приспособлений | Грамотно работает с инструментами, соблюдает все правила и приёмы работы, техники безопасности | Не способен самостоятельно использовать инструменты и приспособления |  |
| Выполнение необходимых вычеслений и использование стандартных алгоритмов и форм | Чётко заполняет журналы измерений без затруднений выполняет вычисления. | Нe способен использовать даже и простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое число ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |  |
| Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретных задач | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении смежных дисциплин | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин при решении задач |  |

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний, умений, общих и профессиональных компетенций (текущий  контроль)

Тема 1. Электроснабжение технических средств ОПС

ПК 2.1-2.4

ОК 1-ОК6

Практическая работа №1. Определение категории потребителей по заданным параметрам электроустановки. Выбор источника электропитания по заданным параметрам ТС ОПС.

Практическая работа №2. Составить технологическую карту на зарядку кислотного аккумулятора.

Практическая работа №3. Составить технологическую карту на зарядку щелочного аккумулятора.

Практическая работа №4. Составить схему заземления, используя вертикальные заземлители.

Практическая работа №5. Составить схему заземления, используя горизонтальные заземлители.

Практическая работа №6-7. Составить схему ручного перехода на резервное питание. Составить схему автоматического перехода на резервное питание.

Тема 2.  Технология монтажа охранной, пожарной и охранно-пожарной  сигнализации

ПК 2.1-2.4

ОК 1-ОК6

Практическая работа №8. Выполнение работ по снятию изоляции с концов жил проводов и кабелей различных марок. Выполнение работ по подготовке концов проводов для соединения.

Практическая работа №9. Выполнение контактных соединений скруткой с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, спрессовкой.

Практическая работа №10-11. Выполнение разделки кабелей связи и оптико-волоконных кабелей. Выполнение сращивания кабелей связи с помощью муфт и коннекторов.

Практическая работа №12-13. Установление оконечно-кабельных устройств, механизмов для структурированных сетей, оптических коммутационных полос. Выполнение работ по вязке проводов, (в том числе и кроссировочных) кабелей связи

Практическая работа №14. Выполнение работ по расшивке кабелей на шаблоне и по присоединению провода в коробках и боксах методом запайки жил на штифтах плинтусов

Практическая работа №15. Выполнение монтажа пожарных извещателей. Выполнение монтажа охранных извещателей.

Тема 3.  Подготовка трасс электропроводок

ПК 2.1-2.4

ОК 1-ОК6

Практическая работа №16. Выполнение работ по разметке трасс.

Практическая работа №17. Выполнение пробивных работ.

Практическая работа №18. Выполнение крепежных работ.

Практическая работа №19. Выполнение работ по забивке в строительные основания крепежных дюбелей.

Практическая работа №20. Выполнение работ по приклеиванию деталей крепежа и изделий.

Практическая работа №21. Составление и проверка электрических схем перед включением.

Практическая работа №22. Выполнение работ по присоединению к групповым и  осветительным щиткам питающих линий в соответствии с требованиями Международной организации постандартизации (ИСО).

Тема 4.  Технология  монтажа электропроводки

ПК 2.1-2.4

ОК 1-ОК6

Практическая работа №23. Прокладка проводов и кабелей открытым способом. Прокладка проводов вплотную к поверхности стен

Практическая работа №24. Прокладка проводов и кабелей скрытым способом.

Практическая работа №25. Крепление электропроводок из небронированных кабелей пластмассовыми скобами. Прокладка тросовой электропроводки. Прокладка электропроводки из плоских проводов.

Практическая работа №26. Крепление электропроводок из небронированных кабелей металлическими скобами, металлическими полосками непосредственно к основанию.

Практическая работа №27. Прокладка электрических проводов на изоляторах. Прокладка электропроводов на стальных полосах и натянутой стальной проволоке.

Практическая работа №28.Прокладка электропроводок на лотках. Прокладка электропроводок в коробах. Прокладка электрических проводов в декоративных настенных кабельных коробках.

II.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Задание 1

Паспорт

1. Назначение

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение работ по установке оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» по профессии: «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (код профессии 15.01.21).

Таблица 1.1  Профессиональные компетенции

| ПК 2.1 | Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. |

Продолжение таблицы 1.1  Профессиональные компетенции

| ПК 2.4 | Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. |
| --- | --- |

2. Задания для экзаменующихся

Инструкция: внимательно прочитайте задание, вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на  специальном столе, персональным компьютером, с выходом в интернет. Время выполнения задания – 2 часа.

Задание: выполните все операции технологического процесса  по контактным соединениям жил проводов и кабелей при помощи скрутки, клеммников, монтажных  адаптеров,   микросоединителей,  под винт, пайкой, опрессовкой

(3 варианта).

Вариант №1: выполните все операции технологического процесса  по контактным соединениям  жил проводов и кабелей при помощи скрутки и под винт.

Вариант №2: выполните  все операции технологического процесса  по контактным соединениям  жил проводов и кабелей при помощи  клеммников, монтажных адаптеров  и микросоединителей.

Вариант №3: выполните все операции технологического процесса по контактным соединениям жил проводов и кабелей при помощи пайки и опрессовкой.

3. Пакет экзаменатора

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 3. Время выполнения задания - 2 часа.

3.1 Оборудование: ПК с  выходом в интернет; рабочие места по количеству обучающихся.

3.2 Инструменты и приспособления: клещи для снятия изоляции; пассатижи комбинированные с изолированными ручками; круглогубцы; бокорезы; отвертки; монтажный нож; метр; паяльник 36 В.

3.3 Материалы и комплектующие изделия: кабель ВВГ 3-х 1,5мм2; провод ПВ 1, АПВ 1*2.5 мм2; СИЗы-2,3; соединители «ВАГО», клеммники, монтажные адаптеры, микросоединители, наконечники для опрессовки.

3.4 Дидактический материал: инструкционная  карта; технологическая инструкция; справочная литература и методические рекомендации.

4. Критерии оценки деятельности обучающихся

Таблица 1.2 Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места при выполнении работ по осуществлению технологических операций. | ГОСТ 21.404-85 |  |
| 2. | Выбор оборудования для технологических операций. | Технологическая карта |  |
| 3. | Подготовка средств, материалов для выполнения технических операций | Технологическая карта |  |
| 4. | Соблюдение правил обращения с оборудованием и материалами. | Инструкция по ТБ №1 |  |
| 5. | Выполнение технологических приемов и видов контактных соединений. | Технологическая карта |  |
| 6. | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении технологических операций. | Инструкция по ТБ №1 |  |

Продолжение таблицы 1.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Качество различных видов соединений, соблюдение нормативов, техническая эстетика. | Образец по видам соединений. |  |
| 8. | Рациональность используемых приемов работы. | Технологическая карта, эталон задания. |  |
| 9. | Умение пользоваться информационно-коммуникативными средствами в поисках решения проблемы. | Учебные и методические пособия, поиск необходимых интернет-ресурсов. |  |

Бальная система оценивания деятельности обучающихся:

свыше 75 – «5»;

66-75 – «4»;

54-66 – «3»;

Ниже 54 – «2».

5. Освоенные ПК

Таблица 1.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение |  |

Продолжение таблицы 1.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |  |
| ПК 2.2 Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. | требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |  |
| ПК 2.3 Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |  |

Продолжение таблицы 1.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| дымоудаления. |  |  |
| ПК 2.4 Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств, материалов, выполнение технологических приемов, проверка рациональности и качества различных видов соединений, соблюдение требований безопасности труда, умение использовать в своей работе информационно-коммуникативные источники информации. |  |

6. Литература для обучающихся

6.1 Основные источники:

- Синилов В.Г Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:учеб.Пособие для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Мысьянов. А.М. НестеренкоВ.М.  Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования/

- Сибикин Ю.Д.Издательский центр «Академия», 2010.

-Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образования.

- Справочники: – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования/  - Сибикин Ю.Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра: учебное пособие для нач. проф. образования/ – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6.2 Дополнительные источники:

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник для нач. проф. образования/ –  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2009.

- Кисаримов Р.А.Справочник электрика – М.: Издательство «Радиософт».

-  Б.С. Покровский, В.А. Скакун  Слесарное дело: учебник для нач. проф. Образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

6.3 Отечественные журналы:

Задание 2

Паспорт

1. Назначение

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение работ по установке оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» по профессии: «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (код профессии 15.01.21).

Таблица 2.1  Профессиональные компетенции

| ПК 2.1 | Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. |
| ПК 2.4 | Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. |

2. Задания для экзаменующихся

Инструкция: внимательно прочитайте задание, вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на  специальном столе, персональным компьютером, с выходом в интернет. Время выполнения задания - 4 часа.

Задание: выполните сборку электрической схемы и осуществите  проверку электрической схемы перед включением.

3. Пакет экзаментатора

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 1.

Время выполнения задания - 4 часа.

3.1 Оборудование: ПК с  выходом в интернет; учебный  стенд для монтажа электропроводок охранно-пожарной сигнализации.

3.2 Инструменты и приспособления: клещи для снятия изоляции; пассатижи комбинированные с изолированными ручками; круглогубцы; бокорезы;  отвертки; монтажный нож; метр; мультиметр.

3.3 Материалы и комплектующие изделия: кабель КСПВ 4*0,5мм2; тепловые извещатели; дымовые извещатели; звуковые оповещатели; световые извещатели (световое табло); ППК; соединительная коробка для оконечных устройств.

3.4 Дидактический материал: структурная схема ОПС; план-схема ОПС; инструкционная  карта; технологическая инструкция; справочная литература и методические рекомендации.

4. Критерии оценки деятельности обучающихся

Таблица 2.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места при выполнении работ по сборке и проверке схемы перед включением. | ГОСТ 21.101-97 |  |
| 2. | Умение пользоваться информационно-коммуникативными средствами при определении параметров электрической цепи. | Интернет-ресурсы, техническая и справочная литература. |  |

Продолжение таблицы 2.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка средств, материалов для выполнения технических операций | Технологическая карта |  |
| 4. | Использование безопасных приемов для проверки схемы перед включением. | Инструкция по ТБ №2 |  |
| 5. | Сборка элементов цепи, согласно рабочей схемы. | Рабочая схема |  |
| 6. | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении технологических операций. | Инструкция по ТБ №2 |  |
| 7. | Качество сборки, безаварийность, правильность работы, соблюдение нормативов, техническая эстетика. | Технологическая карта, структурная схема ОПС, план-схема ОПС. |  |
| 8. | Рациональность используемых приемов работы. | Учебный стенд |  |
| 9. | Выбор оборудования для сборки. | Технологическая карта |  |
| 10. | Использование диагностики для определения параметров электрической цепи. | Инструкционно-технологическая карта. |  |

Бальная система оценивания деятельности обучающихся:

свыше 75 – «5»;

66-75 – «4»;

54-66  – «3»;

Ниже 54 – «2».

5. Освоенные ПК

Таблица 2.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования, охранного освещения. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество сборки схемы, диагностика параметров цепи, рациональность используемых приемов ,соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |
| ПК2.2 Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД,СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество сборки схемы, диагностика параметров цепи, рациональность используемых приемов ,соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |
| ПК.2.3 Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных | Организация рабочего места, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество сборки схемы, диагностика параметров цепи, |  |

Продолжение таблицы 2.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | рациональность используемых приемов, соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |

6. Литература для обучающихся

6.1 Основные источники:

- Синилов В.Г Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:учеб.Пособие для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Мысьянов. А.М. НестеренкоВ.М.  Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования/

- Сибикин Ю.Д.Издательский центр «Академия», 2010.

-Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образования.

- Справочники: – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования/  - Сибикин Ю.Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра: учебное пособие для нач. проф. образования/ – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6.2 Дополнительные источники:

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник для нач. проф. образования/ –  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2009.

- Кисаримов Р.А.Справочник электрика – М.: Издательство «Радиософт».

-  Б.С. Покровский, В.А. Скакун  Слесарное дело: учебник для нач. проф. Образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

6.3 Отечественные журналы:

Задание 3

Паспорт

1. Назначение

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение работ по установке оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» по профессии: «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (код профессии 15.01.21).

Таблица 3.1  Профессиональные компетенции

| ПК 2.1 | Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. |
| ПК 2.4 | Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. |

2. Задания для экзаменующихся

Инструкция: внимательно прочитайте задание, вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на  специальном столе, персональным компьютером, с выходом в интернет. Время выполнения задания - 4 часа.

Задание: определите параметры электрической цепи при установке и монтаже оборудования и аппаратуры ОПС: систем оповещения, пожаротушения, охранного освещения.

3. Пакет экзаменатора

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 1.

Время выполнения задания - 4 часа.

3.1 Оборудование: ПК с  выходом в интернет; рабочие места по количеству обучающихся; учебный  стенд для монтажа электропроводок охранно-пожарной сигнализации.

3.2 Инструменты и приспособления: клещи для снятия изоляции; пассатижи комбинированные с изолированными ручками; круглогубцы; бокорезы; отвертки; монтажный нож; метр; мультиметр.

3.3 Материалы и комплектующие изделия: кабель КСПВ 4*0.5мм2; световые и звуковые оповещатели; тепловые и дымовые оповещатели; ППК;  соединительная коробка для оконечных устройств.

3.4 Дидактический материал: инструкционная  карта; технологическая инструкция; структурная схема ОПС; план- схема ОПС; справочная литература и методические рекомендации.

4. Критерии оценки деятельности обучающихся

Таблица 3.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места при выполнении работ по установке и монтажу оборудования ТС. ОПС. | ГОСТ 21.101-97; ГСТ28.130-89. |  |
| 2. | Умение пользоваться информационно-коммуникативными | Интернет-ресурсы, техническая и |  |

Продолжение таблицы 3.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средствами: технической литературой. | справочная литература, учебный стенд. |  |
| 3. | Подготовка приспособлений, материалов для выполнения тех. операций. | Технологическая карта. |  |
| 4. | Использование безопасных приемов при монтаже ТС ОПС. | Инструкция по ТБ №2. |  |
| 5. | Монтаж шлейфов сигнализации по видам ТС согласно рабочих схем. | Структурная схема, план- схема. |  |
| 6. | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении технологических операций. | Инструкция по ТБ №2. |  |
| 7. | Качество монтажа, безаварийность, правильность работы, соблюдение нормативов, техническая эстетика. | Технологическая карта, структурная схема, план- схема. |  |
| 8. | Рациональность используемых приемов работы при монтаже и установке. | Учебный стенд. |  |
| 9. | Выбор оборудования для монтажа и установки ТС ОПС. | Технологическая карта. |  |
| 10. | Культура общения с работодателем, коллегами преподавателем. | Профессиональная деловая этика. |  |

Бальная система оценивания деятельности обучающихся:

свыше 75 – «5»;

66-75 – «4»;

54-66  – «3»;

Ниже 54 – «2».

5. Освоенные ПК

Таблица 3.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.2 Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД,СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. | Организация рабочего места по установке и монтажу ТС ОПС, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество монтажа элементов шлейфа сигнализации, установка оборудования ТС ОПС, диагностика параметров цепи, рациональность используемых приемов,соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |
| ПК 2.3 Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. | Организация рабочего места по установке и монтажу ТС ОПС, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество монтажа элементов шлейфа сигнализации, установка оборудования ТС ОПС, диагностика параметров цепи, рациональность используемых приемов, соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |

6. Литература для обучающихся

6.1 Основные источники:

- Синилов В.Г Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:учеб.Пособие для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Мысьянов. А.М. НестеренкоВ.М.  Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования/

- Сибикин Ю.Д.Издательский центр «Академия», 2010.

-Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образования.

- Справочники: – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования/  - Сибикин Ю.Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра: учебное пособие для нач. проф. образования/ – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6.2 Дополнительные источники:

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник для нач. проф. образования/ –  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2009.

- Кисаримов Р.А.Справочник электрика – М.: Издательство «Радиософт».

-  Б.С. Покровский, В.А. Скакун  Слесарное дело: учебник для нач. проф. Образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

6.3 Отечественные журналы:

Задание 4

Паспорт

1. Назначение

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение работ по установке оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» по профессии: «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (код профессии 15.01.21).

Таблица 4.1  Профессиональные компетенции

| ПК 2.1 | Монтировать линейные сооружения (электропроводки)ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ),оповещения, пожаротушения. дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. |
| ПК 2.4 | Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. |

2. Задания для экзаменующихся

Инструкция: внимательно прочитайте задание, вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на  специальном столе, персональным компьютером, с выходом в интернет. Время выполнения задания - 4 часа.

Задание: выполните  работы по  монтажу и наладке аппаратуры системы ОПС: датчиков, извещателей, установке  кронштейнов и поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ  - 3 варианта.

Вариант №1: выполните  работы по  монтажу и наладке: датчиков  системы ОПС.

Вариант №2: выполните  работы по монтажу и наладке извещателей  системы ОПС.

Вариант №3: выполните  работы по  монтажу и наладке  устройств и приборов охранного освещения СОТ.

3. Пакет экзаменатора

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 3. Время выполнения задания- 6 часов.

3.1 Оборудование: ПК с  выходом в интернет; рабочие места по количеству обучающихся; учебный  стенд для монтажа электропроводок охранно-пожарной сигнализации.

2. Инструменты и приспособления: клещи для снятия изоляции; пассатижи комбинированные с изолированными ручками; круглогубцы; бокорезы; отвертки; монтажный нож; метр; мультиметр.

3.3 Материалы и комплектующие изделия: кабель КСПВ 4*0.5мм2 ;световые и звуковые оповещатели; тепловые и дымовые оповещатели; ППК;  соединительная коробка для оконечных устройств.

3.4 Дидактический материал: инструкционная  карта; технологическая инструкция; структурная схема ОПС; план-схема ОПС; справочная литература и методические рекомендации.

4. Критерии оценки деятельности обучающихся

Таблица 4.2 Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места при | ГОСТ 21.101-97; |  |

Продолжение таблицы 4.2 Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проведении работ по монтажу и наладке аппаратуры системы ОПС. | ГОСТ28.130-89 |  |
| 2. | Умение пользоваться информационно-коммуникативными средствами: технической литературой, ЭОР. | Интернет-ресурсы, техническая и справочная литература, учебный стенд |  |
| 3. | Подготовка приспособлений, материалов для выполнения технических операций. | Технологическая карта |  |
| 4. | Использование безопасных приемов при монтаже и наладке ТС. ОПС. | Инструкция по ТБ №2 |  |
| 5. | Монтаж шлейфов сигнализации по видам ТС согласно рабочих схем. | Структурная схема, план-схема |  |
| 6. | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении технологических операций. | Инструкция по ТБ №2 |  |
| 7. | Качество монтажа, безаварийность, правильность работы, соблюдение нормативов, техническая эстетика. | Технологическая карта, структурная схема, план-схема |  |
| 8. | Рациональность используемых приемов работы при монтаже и установке аппаратуры ОПС. | Учебный стенд |  |
| 9. | Выбор оборудования для диагностики монтажа и наладки аппаратуры ОПС. | Технологическая карта, техническое задание-чертеж |  |

Продолжение таблицы 4.2 Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Выполнение проверки правильности наладки аппаратуры ОПС. | Профессиональная деловая этика, образец на учебном стенде |  |

Бальная система оценивания деятельности обучающихся:

свыше 75 – «5»;

66-75 – «4»;

54-66  – «3»;

Ниже 54 – «2».

5. Освоенные ПК

Таблица 4.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.2 Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. | Организация рабочего места по установке и монтажу ТС ОПС, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество монтажа элементов шлейфа сигнализации, установка оборудования ТС ОПС, диагностика параметров цепи, рациональность используемых приемов, соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |

Продолжение таблицы 4.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК2.3 Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей. | Организация рабочего места по установке и монтажу ТС ОПС, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество монтажа элементов шлейфа сигнализации, установка оборудования ТС ОПС, диагностика параметров цепи, рациональность используемых приемов, соблюдение правил безопасности труда и технической эстетики. |  |

6. Литература для обучающихся

6.1 Основные источники:

- Синилов В.Г Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:учеб.Пособие для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Мысьянов. А.М. НестеренкоВ.М.  Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования/

- Сибикин Ю.Д.Издательский центр «Академия», 2010.

-Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образования.

- Справочники: – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования/  - Сибикин Ю.Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра: учебное пособие для нач. проф. образования/ – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6.2 Дополнительные источники:

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник для нач. проф. образования/ –  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2009.

- Кисаримов Р.А.Справочник электрика – М.: Издательство «Радиософт».

-  Б.С. Покровский, В.А. Скакун  Слесарное дело: учебник для нач. проф. Образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

6.3 Отечественные журналы:

Задание 5

Паспорт

1. Назначение

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение работ по установке оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» по профессии: «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (код профессии 15.01.21).

Таблица 5.1  Профессиональные компетенции

| ПК 2.1 | Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ),оповещения, пожаротушения. дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. |
| ПК 2.4 | Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. |

2. Задания для экзаменующихся

Инструкция: внимательно прочитайте задание, вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на  специальном столе, персональным компьютером, с выходом в интернет. Вы можете воспользоваться учебно- методической и справочной литературой, имеющейся на  специальном столе, персональным компьютером, выходом в интернет. Время выполнения задания- 4 часа.

Задание: выполните на учебном стенде работы по монтажу систем периметральной охранной сигнализации (3 варианта).

Вариант №1: выполните на учебном стенде работы по монтажу систем периметральной охранной сигнализации административного здания.

Вариант №2: выполните на учебном стенде работы по монтажу систем периметральной охранной сигнализации учебной аудитории.

Вариант №3: выполните на учебном стенде работы по монтажу систем периметральной охранной сигнализации учебной мастерской.

3. Пакет экзаменатора

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 1. Время выполнения задания - 4 часов.

3.1 Оборудование: ПК с  выходом в интернет; рабочие места по количеству обучающихся; учебный  стенд для монтажа электропроводок охранно-пожарной сигнализации.

3.2 Инструменты и приспособления: клещи для снятия изоляции, пассатижи комбинированные с изолированными ручками; круглогубцы; бокорезы;  отвертки; монтажный нож; метр; мультиметр.

3.3 Материалы и комплектующие изделия: кабель КСПВ 4*0.5мм2; световые и звуковые оповещатели; комплектующие СОТ; ППК; соединительная коробка для оконечных устройств.

3.4 Дидактический материал: чертеж периметра охранной сигнализации;  рабочая схема-чертеж периметра охраняемого объекта;  инструкционная  карта; технологическая инструкция; справочная литература и методические рекомендации.

4. Критерии оценки деятельности обучающихся

Таблица 5.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места при проведении работ по монтажу систем периметральной охранной сигнализации. | Инструкция по ТБ №1, Инструкция по ТБ №2. | 8 |
| 2. | Умение пользоваться информационно-коммуникативными средствами: технической литературой, ЭОР. | Интернет- ресурсы, техническая и справочная литература | 6 |
| 3. | Подготовка приспособлений, материалов для выполнения тех. операций по монтажу системы периметральной сигнализации. | Технологическая карта | 8 |
| 4. | Использование безопасных приемов при монтаже системы периметральной сигнализации. | Инструкция по ТБ №1, Инструкция по ТБ №2 | 10 |
| 5. | Монтаж шлейфов сигнализации согласно рабочей схемы и чертежа периметральной системы сигнализации. | Рабочие схемы, чертеж системы периметральной сигнализации | 10 |
| 6. | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении технологических операций при | Инструкция по ТБ №1, Инструкция по ТБ №2 | 10 |

Продолжение таблицы 5.2  Критерии оценки

| № п\п | Критерии | Нормативные документы | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | монтаже системы периметральной охранной сигнализации. |  |  |
| 7. | Качество монтажа, безаварийность, правильность работы, соблюдение нормативов, техническая эстетика. | Технологическая карта, структурная схема, план-схема | 10 |
| 8. | Рациональность используемых приемов работы, оптимальная организация рабочего места при монтаже системы периметральной охранной сигнализации. | Технологическая карта, рабочая схема, технический чертеж, образец на учебном стенде | 8 |
| 9. | Выбор оборудования для монтажа системы периметральной сигнализации. | Технологическая карта, техническое задание-чертеж | 8 |
| 10. | Выполнение проверки правильности монтажа системы периметральной сигнализации. | Технологическая карта, рабочий чертеж, образец на учебном стенде | 10 |

Бальная система оценивания деятельности обучающихся:

свыше 75 – «5»;

66-75 – «4»;

54-66  – «3»;

Ниже 54 – «2».

5. Освоенные ПК

Таблица 5.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | Организация рабочего места по установке и монтажу системы периметральной сигнализации, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество установки и монтажа системы периметральной сигнализации, установка и монтаж системы периметральной сигнализации, проверка установки и монтажа системы периметральной сигнализации, качество установки и монтажа системы периметральной сигнализации, соблюдение нормативов и правил безопасности труда на рабочем месте. | Пример:67 баллов Оценка «4» |
| ПК 2.2 Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. | Организация рабочего места по установке и монтажу системы периметральной сигнализации, выбор оборудования, подготовка средств и материалов, качество установки и монтажа системы периметральной сигнализации, установка и монтаж системы периметральной сигнализации, проверка установки и монтажа. |  |

Продолжение таблицы 5.3 Оценка освоенных ПК

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | системы периметральной сигнализации, качество установки и монтажа системы периметральной сигнализации, соблюдение нормативов и правил безопасности труда на рабочем месте. |  |

6. Литература для обучающихся

6.1 Основные источники:

- Синилов В.Г Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:учеб.Пособие для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Мысьянов. А.М. НестеренкоВ.М.  Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования/

- Сибикин Ю.Д. Издательский центр «Академия», 2010.

-Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. Образования.

- Справочники: – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Справочник электромонтажника: учеб. пособие для нач. проф. образования/  - Сибикин Ю.Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра: учебное пособие для нач. проф. образования/ – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6.2 Дополнительные источники:

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник для нач. проф. образования/ –  М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2009.

- Кисаримов Р.А. Справочник электрика – М.: Издательство «Радиософт».

-  Б.С. Покровский, В.А. Скакун  Слесарное дело: учебник для нач. проф. Образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

6.3 Отечественные журналы:

ЭКЗАМЕН

ПК 2.1-2.4

ОК 1-ОК 6

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _1__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Назначение, принцип действия приемно-контрольных приборов (ППК).

- .Телевизионные камеры

Преподаватель ________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __2_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________ .

- Условное обозначение, характеристика (информационная емкость и информативность), марки приемно-контрольных приборов.

- Назначение, классификация телевизионных систем видеоконтроля.

Преподаватель ________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __3_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Основные методы контроля шлейфа сигнализации.

- Средства и системы охранного телевидения.

Преподаватель ________.____________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № _4__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Процедура  взятия под охрану и снятия с охраны объекта.

- Особенности применения ТСВ на объектах.

Преподаватель ________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __5_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Назначение, принцип действия систем передачи извещений.

- Устройства регистрации. Устройства передачи видеосигнала.

Преподаватель ________

. # Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __6_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Область применения систем передачи извещений.

- Устройства обработки и коммутации видеосигналов (видеомониторы; видеокоммутаторы; видеоквадраторы; видеодетекторы движения; видеомультиплексоры; матричные видеокоммутаторы; ерсональные компьютеры).

Преподаватель ________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № _7__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Основные технические характеристики систем передачи информации.

- Системы видеонаблюдения: по типу используемых видеокамер, по числу используемых видеокамер, поразрешению, по габаритным размерам видеокамер.

Преподаватель ___________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __8_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Устройства регистрации. Устройства передачи видеосигнала.

- Контроллер, назначение.

Преподаватель _________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __9_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Системы передачи извещений по переключаемым телефонным линиям.

- Системы видеонаблюдения: по месту расположения, поуровню интеллекта, по способу передачи сигнала.

Преподаватель ______.____________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № _10__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Системы передачи извещений по занятым телефонным линиям.

- Функциональное назначение системы видеонаблюдения:системы наружного, внутреннего и скрытого наблюдения.

Преподаватель ______.____________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __11_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Системы передачи извещений по радиоканалу телефонным линиям.

- Устройства оснащения видеокамеры.

Преподаватель __________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __12_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Марки, характеристики СПИ (системы передачи извещений).

- Устройство идентификации доступа (идентификаторы и считыватели).

Преподаватель __________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № _13__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

1. Назначение и классификация СКД (системы контроля доступа).

2. Устройство идентификации доступа (идентификаторы и считыватели).

Преподаватель ____________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __14_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Уровни идентификации системы контроля доступа.

- Процедура  взятия под охрану и снятия с охраны объекта.

Преподаватель __________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __15_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Инструменты для сборки и монтажа системы контроля доступа на объекте.

- Назначение ППК (приемно-контрольные приборы).

Преподаватель ____________________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № _16__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

1. Контроллер, назначение.

2. Методы контроля ШС (шлейф сигнализации).

Преподаватель ______.____________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __17_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Сетевые СКД (системы контроля доступа) офисные помещения; проходные; особа важные помещения; объекты на улице (шлагбаумы, ворота).

- Системы передачи извещений по радиоканалу телефонным линиям.

Преподаватель ______.____________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __18_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Принципы построения СКД (системы контроля доступа).

- Марки, характеристики СПИ (системы передачи извещений).

Преподаватель _______.____________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № _19__ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Функции заграждающих устройств. Способы управления

заграждающими устройствами.

2. Основные технические характеристики систем передачи информации.

Преподаватель _______________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __20_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________ .

- Особенностиприменения ТСВ на объектах.

- Назначение, принцип действия систем передачи извещений.

Преподаватель _______________________________

# Орловский автодорожный техникум # Экзаменационный билет № __21_ по МДК 02.01 «Технология установки и монтажа технических средств и систем безопасности» Курс ____2______ группа _____22-ЭМ________

- Устройства регистрации. Устройства передачи видеосигнала

- Контроллер, назначение.

Преподаватель ________________________________

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

Экзаменационная ведомость

по дисциплине (МДК, ПМ) __________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 курса 32-ЭМ группы

Профессия: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Экзаменатор:  __________________________________________________

фамилия, имя, отчество

| № п/п | № экзаменационного билета | Фамилия, имя, отчество обучающегося | Оценка по экзамену |  |  | Подпись экзаменатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | письменно | устно | общая |  |

«_________»  _____________________________ 20______г.

Время проведения экзаменов

Письменного                                 начало ____________ окончание ___________

Устного                                          начало ____________ окончание ___________

Всего часов на проведение экзаменов ______________ час. ____________ мин.

Подпись экзаменатора: ________________________________________

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания ответа обучающегося на экзамене:

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины. При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:

– оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: в учебном кабинете

2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут

Литература

- Ворона,В.А.,Тихонов,В.А.Системыконтроляиуправлениядоступом-М:Академия,2019. -287с.

- Ворона,В.А.,Тихонов,В.А.ТехническиесредстванаблюдениявохранеобъектовМ:Академия,2019. -159с.

- Гарсиа,М.А. Проектирование и оценка системфизическойзащитыМ:Академия,207.-124с.

- Магауенов,Р.Г.Системыохраннойсигнализации:основытеорииипринципыпостроения-М: Академия, 2018.-352 с.

- Назаров,В.И.ИзвещателиохраннойипожарнойсигнализацииМ:ИНФРА–М,2018–359с.

- Синилов,В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебное пособие -М: Академия, 2019. -352с.

Приложение 3

к Положению о комплекте

контрольно-оценочных средств

БПОУОО «Орловский

автодорожный техникум»

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по  дисциплине ___________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК _______________________________________________________________________ «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель ЦМК ________________ /___________________/