БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| На заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол №1от«30» августа 2021г. Председатель ЦМК ________/Л.И. Зенкина/ | Директор техникума _________Н.А.Коробецкий «30» августа 2021г. |

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»

МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств

систем безопасности

(индекс, название дисциплины, МДК)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(код, наименование)

_____________________базовая подготовка___________________

г. Орёл

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (базовая подготовка) и рабочей программы учебной дисциплины МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств

Разработчик: Рыков В.Н. - преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения профессионального модуля подлежащие проверке………………………………………… | 4 |
| 3. | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля | 22 |
| 4 | Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике | 23 |
| 5 | Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) | 40 |

1. Общие положения

Результатом освоении профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.04.01. Основы диагностики и мониторинга технических средств | экзамен |
| УП | дифференцированный зачет |
| ПП | дифференцированный зачет |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |
|  | ) |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем ОПС. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: охранных и пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов, звуковой и световой сигнализации; - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС, - демонстрация навыков проверки и контроля измерительных приборов и инструмента; - демонстрация навыков составления отчета по результатам диагностики и мониторинга оборудования. |
| ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг СКУД. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СКУД; - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов СКУД: считывателей, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, биометрических считывателей, контроллеров; - демонстрация навыков администрирования СКУД (занесение в базу пользователей по картам доступа, вести учет); - демонстрация навыков анализа информации СКУД (просмотр информации о посещении контролируемых помещений, учет рабочего времени сотрудников); |
| ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг СОТ. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СОТ; - демонстрация умения проверки дисковых массивов на наличие ошибок и переполнения; - демонстрация навыков юстировки видеокамер и объективов; - демонстрация навыков проверки кабельных трасс и системы питания видеокамер; - демонстрация навыков резервного копирования системной информации; |
| ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы вентиляции и охлаждения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. |
| ПК 4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга системы инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация приемов диагностики и мониторинга электрических цепей и цепей управления систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация соблюдения правил безопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |

Таблица 3

| Общие компетенции, личностные результаты | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности . | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | - соблюдение правил эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ по эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - осуществление эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять исправность соединительных шлейфов; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации систем ОПС; - умение проверять срабатывание охранных и пожарных извещателей; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение составлять отчет по состоянию оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ по эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - осуществление эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - осуществлять эксплуатацию систем и комплексов ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять исправность соединительных шлейфов; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет); - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять состояние аппаратно-программного комплекса; - умение выполнять резервное копирование системной информации; - умение проверять систему резервного электропитания; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ при эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - осуществление эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - умение проверять исправность электрических цепей: - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - умение осуществлять диагностику приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - умение проверять состояние аппаратно-программного комплекса; - умение проверять систему резервного электропитания; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда работ при эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ при эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - осуществление эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - умение проверять исправность соединительных шлейфов с наличием в них датчиков, извещателей, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации систем ОПС, СКУД, СОТ, приборов управления пожаротушения и дымоудаления; - умение проверять срабатывание пожарных извещателей и запуск систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию оборудования : - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при выполнении работ по эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ при эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - осуществление мониторинга состояния устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - умение проверять исправность соединительных шлейфов инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - умение выполнять «Прогон» устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения при возникновении проблем с передачей данных по телефонным линиям связи и радиоканалу; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию оборудования; - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при выполнении работ при эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - соблюдение норм пожарной безопасности. |

Практический опыт, умения, знания

Таблица 5

| Иметь практический опыт (ПО) |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| ПО 1. диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности | - - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации - соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ, - соблюдает правила и нормы диагностики систем охранно-пожарной сигнализации, - соблюдает ГОСТы при выполнении работ. |

Таблица 6

| Уметь проверять в процессе технического обслуживания: | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| - выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации | - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС |
| - осуществлять мониторинг состояния оборудования | - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: охранных и пожарных извещателей, |
| - составлять отчет по состоянию оборудования | - точность и грамотность оформления технологической документации; |
| - производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования | - демонстрация навыков тестовых испытаний и комплексной проверки системы ОПС |
| - проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей | - демонстрация навыков проверки и контроля измерительных приборов и инструмента |
| - проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации | - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов системы ОПС: приемно-контрольных приборов, звуковой и световой сигнализации |
| - проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков | - точность и соблюдение нормы времени при срабатывании датчиков |
| - выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры | - точность и грамотность оформления технологической документации |
| - выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения | - демонстрация стандартных приемов и технологической последовательности диагностики и мониторинга СОТ |
| - осуществлять мониторинг состояния оборудования | - демонстрация навыков мониторинга состояния оборудования |
| - составлять отчет по состоянию оборудования | - соблюдение технологической последовательности при заполнении протоколов на электронном носителе; |
| - выполнять юстировку видеокамер и объективов | - демонстрация навыков юстировки видеокамер и объективов |
| - осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер | - демонстрация навыков проверки кабельных трасс и системы питания видеокамер |
| - осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс | - демонстрация навыков резервного копирования системной информации |
| - выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа | - демонстрация навыков диагностики и мониторинга элементов СКУД: считывателей, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, биометрических считывателей, контроллеров |
| - осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода по картам, ежемесячный отчет) | - демонстрация навыков анализа информации СКУД (просмотр информации о посещении контролируемых помещений, учет рабочего времени сотрудников) |
| - соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности | - соответствие выбора материала, инструмента и приборов - полнота соблюдения правил выполнения электрических и специальных измерений |

Таблица 7

| Знать | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| З1- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности | - правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления |
| З2- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности; | - правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления |
| З3- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией; | - последовательность диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации |
| З4- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности | - правила электробезопасности при проведении работ по диагностике и мониторингу систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 04.01.

Осваиваемые результаты

ОК 1-7

ПК 4.1 - 4.5

ЛР 3, 4, 9-10, 13, 14-16

Перечень заданий для оценки освоения МДК

Таблица 8.

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| ПМ 04.01. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |
| Тема 1.1. Технология проведения диагностики и мониторинга систем охранно-пожарной сигнализации | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - устный опрос - практические работы №№ 1-5; |
| Тема 1.2. Технология проведения диагностики и мониторинга систем видеонаблюдения | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - устный опрос - лабораторная работа №№ 1; - практические работы №№ 6-7 |
| Тема 1.3 Технология проведения диагностики и мониторинга систем контроля и управления доступом. | У 1 –У 17 З 1 – З 4 | - устный опрос - практические работы №№ 1-5; |

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике  является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями  организации,  в  которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики	и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

Таблица 9

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и /или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности | -диагностика технических средств систем безопасности; -обслуживание технических средств систем безопасности; -выполнение мелкого ремонта обнаруженных неисправностей на месте; -заполнение необходимой документации контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей, проверка и юстировка аналоговых и цифровых видеокамер, проверка пультовых и компьютерных систем управления видеокамерами, настройка видеорегистраторов, диагностика жестких дисков видеорегистратора. - контроль технического состояния оборудования, прочистка системы вентиляции и охлаждения, мониторинг систем управления оповещением, голосовых сообщений, системы записи и воспроизведения звуковых сообщений, мониторинг систем эвакуационного освещения, светозвуковых оповещателей, световых табло с автономными источниками питания, мониторинг систем автоматики. | Аттестационный лист о прохождении практики, отчет по практике |

Таблица 10

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и /или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности | - диагностика технических средств систем безопасности; -обслуживание технических средств систем безопасности; - выполнение мелкого ремонта обнаруженных неисправностей на месте; - заполнение необходимой документации - контроль технического состояния оборудования, проверка исправности шлейфов и соединительных линий, проверка датчиков, извещателей, табло, светозвуковых сирен, проверка срабатывания охранных и пожарных датчиков, проверка пожарной сигнализации по зонам. - контроль технического состояния оборудования, проверка исправности соединительных линий и электрических цепей, проверка считывателей карт, кнопок, магнитно-контактных датчиков, электромеханических замков, средств световой и звуковой сигнализации, системы биометрического считывания отпечатка пальца. - контроль технического состояния оборудования, проверка исправности кабельных трасс, соединительных линий и электрических цепей, проверка и юстировка аналоговых и цифровых видеокамер, проверка пультовых и компьютерных систем управления видеокамерами, настройка видеорегистраторов, диагностика жестких дисков видеорегистратора, - контроль технического состояния оборудования, прочистка системы вентиляции и охлаждения, мониторинг систем управления оповещением, голосовых сообщений, системы записи и воспроизведения звуковых сообщений мониторинг систем эвакуационного освещения, светозвуковых оповещателей, световых табло с автономными источниками питания, мониторинг систем автоматики. Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется на базе профильных организаций ИП Федоров, филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Орловской области, ООО «Щит» | аттестационный лист о прохождении практики, отчет по практике |

аттестационный лист по  учебной практике

_______________________________________________________________________________________________________

ФИО обучающийся(аяся) на 3  курсе по профессии

15.01.21  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»_______________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме  72  часов

с  «_____» _________ 20__ г. по  «____»__________ 20_г.

В организации:__________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности |  |  |
| Тема 1. Проведение диагностики систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения, проверка исправности и работоспособности оборудования в целом, испытания средств контроля. Соблюдение правил безопасности труда. Оформление отчета по состоянию оборудования. |  |  |
| Проведение диагностики технических средств систем безопасности: - Технических средств охранной сигнализации | Соблюдал технику безопасности при проведении диагностики технических средств охранной сигнализации |  |
| Проведение диагностики технических средств систем безопасности: - Технических средств пожарной сигнализации | Соблюдал технику безопасности при проведении диагностики технических средств пожарной сигнализации |  |
| Проведение диагностики технических средств систем безопасности: - Средств контроля доступа | Соблюдал технику безопасности при проведении диагностики технических средств контроля доступа. |  |
| Проведение диагностики технических средств систем безопасности: - Средств телевизионного наблюдения | Соблюдал технику безопасности при проведении диагностики технических средств телевизионного наблюдения |  |
| Проведение диагностики технических средств систем безопасности: - Средств инженерной защиты - - Средств защиты информации | Соблюдал технику безопасности при проведении диагностики технических средств инженерной защиты и защиты информации |  |
| - Проведение диагностики технических средств систем безопасности: - - Средств связи - Заполнение необходимой документации | Соблюдал технику безопасности при проведении диагностики технических средств связи. Заполнял необходимую документацию. |  |
| Тема 2. Обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения, пожаротушения и дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения с соблюдением правил безопасности труда: выполнение мелкого ремонта на месте с соблюдением правил безопасности труда |  |  |
| Проведение обслуживания технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте - Мониторинг пожарной сигнализацию по зонам - Диагностика охранных и пожарных датчиков | Соблюдал технику безопасности при обслуживании технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте. Проводил мониторинг пожарной сигнализации по зонам и диагностику охранных и пожарных датчиков |  |
| Проведение обслуживания технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте - Диагностика звуковой и световой сигнализации. - Проверка систем электропитания, аккумуляторов. | Соблюдал технику безопасности при проведении обслуживания технических средств систем безопасности и выполнении мелкого ремонта на месте. Проводил диагностику звуковой и световой сигнализации. Проводил проверку систем электропитания, аккумуляторов. |  |
| Проведение обслуживания технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте - Осуществление диагностики возможных неисправностей оборудования и выполнение мелкого ремонта на месте. | Соблюдал технику безопасности при проведении обслуживания технических средств систем безопасности и выполнении мелкого ремонта на месте. Осуществлял диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнял мелкий ремонта на месте. |  |
| Проведение обслуживания технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте - Выполнение работ по обслуживанию систем контроля доступа. - Проведение испытаний средств контроля исправности шлейфов и соединительных лини. | Соблюдал технику безопасности при проведении обслуживания технических средств систем безопасности и выполнении мелкого ремонта на месте. Выполнял работы по обслуживанию систем контроля доступа. Проводил испытания средств контроля исправности шлейфов и соединительных лини. |  |
| Проведение обслуживания технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте - Осуществление диагностики кабельных трасс и системы питания видеокамер. - Выполнение работ по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации. | Соблюдал технику безопасности при проведении обслуживания технических средств систем безопасности и выполнении мелкого ремонта на месте. Осуществлял диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер. Выполнял работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Проведение обслуживания технических средств систем безопасности и выполнение мелкого ремонта на месте - Осуществление диагностики системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок и переполнение. - Проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей | Соблюдал технику безопасности при проведении обслуживания технических средств систем безопасности и выполнении мелкого ремонта на месте. Осуществлял диагностику системных ресурсов, проверку дисковых массивов на наличие ошибок и переполнение. Проводил испытание средств контроля исправности электрических цепей |  |

Оценка по учебной практике. Общие положения

Целью оценки по учебной практике является оценка:

1) Профессиональных и общих компетенций  2) Практического опыта и умения.

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем ОПС. | освоил |
| -ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг СКУД. | освоил |
| -ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг СОТ. | освоил |
| -ПК4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | освоил |
| -ПК4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | освоил |

| Общие компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | освоил |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | освоил |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | освоил |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | освоил |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | освоил |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | освоил |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | освоил |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной  практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкций, соблюдалась техника безопасности, производились работа диагностике технических средств пожарной, охранной сигнализации. Осуществлял диагностику средств контроля доступа, телевизионного наблюдения, средств связи, средств инженерной защиты и защиты информации. Проводил обслуживание технических средств систем безопасности и выполнял мелкий ремонт на месте. Проводил диагностику звуковой и световой сигнализации, проверку систем электропитания и аккумуляторов. Проводил испытания средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий. Осуществлял диагностику системных ресурсов, проводил проверку дисковых массивов на наличие ошибок и переполнения.  Изучал  ведение эксплуатационно-технической документации.

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «___»_______20___г.			                                                   Дата «___»_______20__  г.

_________/____________/

М.П.                                                                                                                                   М.П.

аттестационный лист по  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  практике

_______________________________________________________________________________________________________

ФИО обучающийся(аяся) на 3  курсе по профессии

15.01.21  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»_______________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) производственную  практику по профессиональному модулю ПМ.04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»_________________

наименование профессионального модуля

в объеме  108  часов

с  «_____» ________ 20__г. по  «___»___________ 20__г.

В организации:__________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Проведение диагностики и мониторинга технического состояния систем охранно-пожарной сигнализации правил безопасности |  |  |
| 1.1 Диагностика шлейфа сигнализации |  |  |
| Проведение внешнего осмотра соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. Контроль целостности изоляции, экранирования провода, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода. Контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов. | Соблюдал технику безопасности при проведении внешнего осмотра соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. Осуществлял контроль целостности изоляции, экранирования провода, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода, наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов. |  |
| Контроль состояния звукового и светового оповещателей. Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях. Проверка надежности крепления проводов и кабелей. Контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | Соблюдал технику безопасности при выполнении контроля состояния звукового и светового оповещателей. Проверял состояние электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях. Проверял надежность крепления проводов и кабелей. |  |
| Осуществление внешнего осмотра соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. Контроль целостности изоляции, экранирования провода, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода. Контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов. | Соблюдал технику безопасности при проведении внешнего осмотра соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. Осуществлял контроль целостности изоляции, экранирования провода, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода. |  |
| 1.2 Диагностика приборов приемно - контрольных и панелей контрольных |  |  |
| Проверка надежности крепления прибора. Чистка корпуса прибора от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса. - Проверка технического состояния источника питания (резервного). Проверка исправности органов управления. | Соблюдал технику безопасности при проведении проверки надежности крепления прибора, чистки корпуса прибора от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса. Проверял техническое состояние источника питания (резервного). |  |
| Контроль исправности элементов индикации. - Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя. Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и в разъемах. | Соблюдал технику безопасности при проверке элементов индикации, осуществлял контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб на них и на корпусе прибора. |  |
| 1.3 Диагностика извещателей |  |  |
| Проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя). Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них. Проверка технического состояния источника питания (резервного). Проверка исправности органов управления. Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках. | Соблюдал технику безопасности при проверке технического состояния источника питания. Проводил проверку органов управления. Проводил проверку исправности предохранителя. |  |
| Тема 2.Проведение диагностики и мониторинга технического состояния систем контроля и управления доступом |  |  |
| 2.1. Проведение диагностики и мониторинга систем СКУД |  |  |
| Проведение анализа эффективности работы системы. Проверка соответствия элементов системы техническим характеристикам, а также нормативным требованиям. Тестирование, определение причин ложной работы и ремонт. Очистка от грязи всех считывающих устройств. Проведение диагностики резервных источников энергии. Замена идентификаторов доступа, которые вышли из строя. | Соблюдал технику безопасности при проведении проверки соответствия элементов системы техническим характеристикам, а также нормативным требованиям. Осуществлял очистку от грязи всех считывающих устройств. |  |
| Устранение последствий воздействия природных или производственных факторов. Проверка электромеханического оборудования. Настройка программного обеспечения. Выполнение работ по обслуживанию систем контроля и управления доступом. | Соблюдал технику безопасности при проверке электромеханического оборудования. Производил настройку программного обеспечения. |  |
| Тема 3. Проведение диагностики и мониторинга технического состояния систем охранного телевидения |  |  |
| Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения видеосерверов типа "регистратор". Проверка системных параметров и настроек регистратора. Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок. Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте. | Соблюдал технику безопасности при диагностике системы вентиляции. Проводил диагностику регистратора. |  |
| Выполнение работ по обслуживанию систем охранного телевидения. Визуальный осмотр соединений. и наружных камер видеонаблюдения. Проверка работоспособности системы в целом. Проверка термокожуха на герметичность. Протирка стекла термокожуха. Протирка корпуса термокожуха. Настройка направления камеры. | Соблюдал технику безопасности при выполнении работ по обслуживанию систем охранного телевидения. |  |
| Тема 4. Проведение диагностики и мониторинга технического состояния систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления |  |  |
| Диагностика и мониторинг систем оповещения. Диагностика и мониторинг систем пожаротушения. Диагностика и мониторинг систем дымоудаления. | Соблюдал технику безопасности при диагностике и мониторинге систем пожаротушения и оповещения. |  |
| Выполнение работ по обслуживанию систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Комплекс работ по техническому обслуживанию систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Составление отчета по состоянию оборудования. | Соблюдал технику безопасности при выполнении работ по обслуживанию систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. |  |
| Тема 5. Проведение диагностики и мониторинга технического состояния систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения |  |  |
| Диагностика и мониторинг технического состояния систем инженерной автоматики. Диагностика и мониторинг технического состояния оборудования охранного освещения. | Соблюдал технику безопасности при диагностике и мониторинге технического состояния систем инженерной автоматики и охранного освещения. |  |
| Выполнение работ по обслуживанию систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Комплекс работ по техническому обслуживанию систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Составление отчета по состоянию оборудования. | Соблюдал технику безопасности при выполнении работ по обслуживанию систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Составлял отчет по состоянию оборудования. |  |
| Тема 6. Проверка технического состояния и работоспособности телекамер, считывателей, контроллеров, дополнительных устройств СКУД. |  |  |
| Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень работ для регламентов №1,№2,№3. Состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры. Чистка корпуса от пыли, грязи, влаги. Устранение механических повреждений. | Соблюдал технику безопасности при выполнении работ регламентов №1,№2,№3. |  |
| Контроль параметров стабилизационного напряжения, устройств обогрева телекамер. Проверка конфигурации зон обнаружения телекамер и чувствительности: проверка правильности установки. Контроль исправности элементов индикации. Проверка исправности органов управления. | Соблюдал технику безопасности при проверки конфигурации зон обнаружения телекамер и чувствительности. |  |
| Контроль границ (дальности) зоны обнаружения. Проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения. Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности. Настройка и регулировка. Проверка накопителей. Выявление и устранение неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации. | Соблюдал технику безопасности при проверке отсутствия «мертвых зон», настройке и регулировке. |  |
| Тема 7. Диагностика и мониторинг технических средств систем безопасности. Эксплуатация ППК, контроллеров, мультиплексоров. |  |  |
| Проверка исправности соединительных шлейфов. Проверка исправности электрических цепей и цепей управления. Проверка состояния аппаратно-программного комплекса; выполнение резервного копирования системной информации. Проверка состояния аппаратно-программного комплекса; выполнение резервного копирования системной информации. Проверка считывателей карт, кнопок, магнитно-контактных датчиков. Проверка электромеханических замков. | Соблюдал технику безопасности при проверке исправности соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления. |  |
| Проверка системы биометрического считывания отпечатка пальца; проверка системы резервного электропитания. Защита системы мониторинга от несанкционированного доступа. Мониторинг технологической последовательности выполнения работ в соответствии с нормативной документацией. Дистанционный мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации | Соблюдал технику безопасности при проверке системы биометрического считывания отпечатка пальца, проверке системы резервного электропитания, защиты системы мониторинга от несанкционированного доступа. |  |

Оценка по производственной практике. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) Профессиональных и общих компетенций  2) Практического опыта и умения.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять диагностику и мониторинг систем ОПС. | освоил |
| ПК 4.2. Осуществлять диагностику и мониторинг СКУД. | освоил |
| ПК 4.3. Осуществлять диагностику и мониторинг СОТ. | освоил |
| ПК4.4. Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. | освоил |
| ПК4.5. Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. | освоил |

| Общие компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | освоил |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | освоил |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | освоил |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | освоил |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | освоил |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | освоил |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | освоил |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной  практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкций, соблюдалась техника безопасности, производились работа диагностике технических средств пожарной, охранной сигнализации. Осуществлял диагностику средств контроля доступа, телевизионного наблюдения, средств связи, средств инженерной защиты и защиты информации. Проводил обслуживание технических средств систем безопасности и выполнял мелкий ремонт на месте. Проводил диагностику звуковой и световой сигнализации, проверку систем электропитания и аккумуляторов. Проводил испытания средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий. Осуществлял диагностику системных ресурсов, проводил проверку дисковых массивов на наличие ошибок и переполнения. Проводил диагностику и мониторинг технических средств системы безопасности. Проверял работоспособность СКУД. Изучал  ведение эксплуатационно-технической документации.

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «___»_______20___г.			                                                   Дата «___»_______20__  г.

_________/____________/

М.П.                                                                                                                                   М.П.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Орловской области

«Орловский автодорожный техникум»

ОТЧЕТ

по производственной практике

по профессии: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(указывается код и название специальности)

Место прохождения:____________________________________________________________

(указывается полностью название предприятия)

Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики

от предприятия   __________________________________________________

должность                         подпись                    фамилия, инициалы

печать

Выполнил: студент 3 курса группы _32-ЭМ_

_______________________________________

(ФИО студента)

Проверил:_______________ ______________

(подпись руководителя)

Оценка: _____________________________

ОРЕЛ

- Титульный лист.

- Содержание.

- Введение. Цели и задачи практики.

1. Отчет по производственной практике:

1.1. Характеристика предприятия, хозяйства:

Название, адрес, расположение предприятия, назначение, ведомственная подчиненность, внутренний распорядок, основной вид деятельности.

2. Проведение диагностики и мониторинга систем ОПС.

3. Техническое обслуживание ОПС.

4. Организация рабочего места.

5. Техника безопасности, охрана труда и меры по охране окружающей среды.

6. Должностные обязанности электромонтера ОПС.

7. Дневник производственной практики.

8 Выводы и предложения.

Дневник производственной практики

| Дата | Описание выполненной работы | Оценка и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с работой предприятия. Общие требования к эксплуатации линейных сооружений. Внешний осмотр соединительных линий, соединительных и разветвительных коробок, контрольных розеток, состояние гибких переходов. |  |
|  | Контроль состояния звукового и светового оповещателей. Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях. Проверка надежности крепления проводов и кабелей. Контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. |  |
|  | Осуществление внешнего осмотра соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. Контроль целостности изоляции, экранирования провода, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода. Контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов. |  |
|  | Проверка надежности крепления прибора. Чистка корпуса прибора от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса. - Проверка технического состояния источника питания (резервного). Проверка исправности органов управления. |  |
|  | Контроль исправности элементов индикации. - Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя. Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и в разъемах. |  |
|  | Проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя). Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них. Проверка технического состояния источника питания (резервного). Проверка исправности органов управления. Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках. |  |
|  | Проведение анализа эффективности работы системы. Проверка соответствия элементов системы техническим характеристикам, а также нормативным требованиям. Тестирование, определение причин ложной работы и ремонт. Очистка от грязи всех считывающих устройств. Проведение диагностики резервных источников энергии. Замена идентификаторов доступа, которые вышли из строя. |  |
|  | Устранение последствий воздействия природных или производственных факторов. Проверка электромеханического оборудования. Настройка программного обеспечения. Выполнение работ по обслуживанию систем контроля и управления доступом. |  |
|  | Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения видеосерверов типа "регистратор". Проверка системных параметров и настроек регистратора. Диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок. Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте. |  |
|  | Выполнение работ по обслуживанию систем охранного телевидения. Визуальный осмотр соединений. и наружных камер видеонаблюдения. Проверка работоспособности системы в целом. Проверка термокожуха на герметичность. Протирка стекла термокожуха. Протирка корпуса термокожуха. Настройка направления камеры. |  |
|  | Диагностика и мониторинг систем оповещения. Диагностика и мониторинг систем пожаротушения. Диагностика и мониторинг систем дымоудаления. |  |
|  | Выполнение работ по обслуживанию систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Комплекс работ по техническому обслуживанию систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Составление отчета по состоянию оборудования. |  |
|  | Диагностика и мониторинг технического состояния систем инженерной автоматики. Диагностика и мониторинг технического состояния оборудования охранного освещения. |  |
|  | Выполнение работ по обслуживанию систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Комплекс работ по техническому обслуживанию систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Составление отчета по состоянию оборудования. |  |
|  | Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень работ для регламентов №1,№2,№3. Состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры. Чистка корпуса от пыли, грязи, влаги. Устранение механических повреждений. |  |
|  | Контроль параметров стабилизационного напряжения, устройств обогрева телекамер. Проверка конфигурации зон обнаружения телекамер и чувствительности: проверка правильности установки. Контроль исправности элементов индикации. Проверка исправности органов управления. |  |
|  | Контроль границ (дальности) зоны обнаружения. Проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения. Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности. Настройка и регулировка. Проверка накопителей. Выявление и устранение неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации. |  |
|  | Проверка исправности соединительных шлейфов. Проверка исправности электрических цепей и цепей управления. Проверка состояния аппаратно-программного комплекса; выполнение резервного копирования системной информации. Проверка состояния аппаратно-программного комплекса; выполнение резервного копирования системной информации. Проверка считывателей карт, кнопок, магнитно-контактных датчиков. Проверка электромеханических замков. |  |
|  | Проверка системы биометрического считывания отпечатка пальца; проверка системы резервного электропитания. Защита системы мониторинга от несанкционированного доступа. Мониторинг технологической последовательности выполнения работ в соответствии с нормативной документацией. Дистанционный мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. Составление отчетных документов по ПМ 04 |  |

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Печать

ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося (ся)   ___________________________________________________

(ФИО)

группы _____32-ЭМ_____________

Профессия: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(код и наименование специальности)

проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 201____ г.

на базе: _____________________________________________________________________________________

(название организации)

_____________________________________________________________________________________                    (вид производственной  практики)

Показатели выполнения производственных заданий:

уровень теоретической подготовки _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

качество выполненных работ ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «___».__________________    20___

Руководитель практики от организации

____________________________________________      ______________   _______________

должность                                                              подпись                   ФИО

М.П.

оценки знаний студентов

при получении оценки на учебной и производственной практике

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ

| Показатели | Граничные критерии оценки |  | Оценка показателей по 5-бальной шкале |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отлично | неудовлетворительно |  |
| Отношение к работе | Ответственно относится к выполнению полученного задани я, не допускал опозданий и пропусков, все материалы предоставлены | Регулярные опоздания и пропуски. Отношение к работе крайне безответственное, материалы практик к указанному сроку не предоставлены |  |
| Взаимоотношения и эффективность работы как члена бригады | Коммуникабелен, быстро адаптируется к выполнению различных ролей в бригаде | Отношения с коллегами напряженные, указания бригадира не выполняет, любую работу порученную как члену бригады пытается переложить на других |  |
| Использование инструментов, приспособлений | Грамотно работает с инструментами, соблюдает все правила и приёмы работы, техники безопасности | Не способен самостоятельно использовать инструменты и приспособления |  |
| Выполнение необходимых вычеслений и использование стандартных алгоритмов и форм | Чётко заполняет журналы измерений без затруднений выполняет вычисления. | Нe способен использовать даже и простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое число ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |  |
| Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретных задач | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении смежных дисциплин | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин при решении задач |  |

ЭКЗАМЕН

II.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам.

Осваиваемые результаты

ОК 1-7

ПК 4.1 - 4.5

ЛР 3, 4, 9-10, 13, 14-16

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _1__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг приемно-контрольных приборов (ВЭРС-ПК2).

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-14» (СМК).

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _2__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг кабельных трасс.

- Поиск неисправностей в блоках бесперебойного питания «ББП-20».

Преподаватель ________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _3__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг систем видеонаблюдения.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Фотон-9».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _4__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг систем охранной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Стекло-2».

Преподаватель ________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _5__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг системы питания видеокамер.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Фотон-19».

Преподаватель ________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _6__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Поиск неисправностей в «ВЭРС-РИП-12-2,5-12».

- Диагностика и мониторинг средств световой и звуковой сигнализации.

Преподаватель ________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _7__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Составление отчета по состоянию оборудования.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ГРАНИТ-3».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _8__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и  мониторингу технических средств систем безопасности.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП 103-7/1».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _9__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Порядок проведения мелкого ремонта систем охранно-пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП 103-7/1».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _10__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Порядок проведения мелкого ремонта систем охранно-пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Фотон-Ш».

Преподаватель ________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _11__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ЦИРКОН».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _12__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Витрина».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _13__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИПР - 55».

Преподаватель ________

. Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _14__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проверка электрических цепей систем контроля и управления доступом.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Шорох».

Преподаватель ________

. Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _15__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проверка электрических цепей систем охранно-пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Эхо-5».

Преподаватель ________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _16__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проверка срабатывания охранных  датчиков.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-2».

Преподаватель ____________________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _17__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проверка срабатывания  пожарных датчиков.

- Поиск неисправностей в приемно-контрольных приборах  «ВЭРС-ПК2».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _18__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Проверка системы резервного электропитания.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «Кукла-Л».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _19__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________ .

- Организация и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности.

- Поиск неисправностей в шлейфах охранных с извещателями «ИО 102-16/2».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _20__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг систем пожарной сигнализации.

- Поиск неисправностей в шлейфах пожарных с извещателями «ИП 212-3СУ».

Преподаватель ________.____________________________

Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № _21__ по ПМ 04 «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом.

- Поиск неисправностей в блоках бесперебойного питания «Астра-712/0».

Преподаватель ________

II. УСЛОВИЯ

Деление на подгруппы не предусмотрено.

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

Экзаменационная ведомость

по дисциплине (МДК, ПМ) __________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 курса 32-ЭМ группы

Профессия: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Экзаменатор:  __________________________________________________

фамилия, имя, отчество

| № п/п | № экзаменационного билета | Фамилия, имя, отчество обучающегося | Оценка по экзамену |  |  | Подпись экзаменатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | письменно | устно | общая |  |

«_________»  _____________________________ 20______г.

Время проведения экзаменов

Письменного                                 начало ____________ окончание ___________

Устного                                          начало ____________ окончание ___________

Всего часов на проведение экзаменов ______________ час. ____________ мин.

Подпись экзаменатора: _______________________________________

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания ответа обучающегося на экзамене:

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины. При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:

– оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: в учебном кабинете

2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут

Литература

- Наставление по эксплуатации технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел. (Приложение к приказу МВД России от 16. 08. 2003г. №647)

- Сборник нормативов по эксплуатации технических средств охраны.

- Примерная нормативно-техническая документация.

- В.Г. Синилов Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учебник для нач. проф. образования.-М.: ИЦ "АКАДЕМИЯ", 2019г.

Основные электронные издания

Сайты компаний – производителей охранно-пожарной сигнализации и компаний – интеграторов  охранно-пожарной сигнализаци:

www.armosystems.ru,

www.bolid.ru,

www.verspk.ru,

www.systemsensor.ru,

www.axis.com/ru,

www.schneider-electric.com/ru,

www.plazma-t.ru,

www.sferasb.ru.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- ГОСТ  12.2.007.0 – 2005  ССБТ.  Изделия  электротехнические.  Общие  требования  безопасности. – М.:  Изд-во  стандартов,  2005.

- ГОСТ  12.1.019 – 2009  ССБТ.  Электробезопасность.  Общие  требования  и  номенклатура  видов  защиты. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  12.1.030 – 2009  ССБТ.  Электробезопасность.  Защитное  заземление  и  зануление. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  26342-2009*.  Средства  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.  Типы,  основные  параметры  и  размеры. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  4.188-2009.  Средства  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.  Номенклатура  показателей. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  21.614-2008.  СПДС.  Изображения  условные  графические  электрооборудования  и  проволок  на  планах. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  50775-2008.  Системы  тревожной  сигнализации.  Ч.1.  Общие  требования.  Раздел  1.  Общие  положения. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  51089-2008.  Приборы  приемно-контрольные  и  управления   пожарные.  Общие  технические  требования  и  методы  испытаний. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  21.101-2008.  Система  проектной  документации  для  строительства.  Основные  требования  к  рабочей  документации. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  51241-2008.  Средства  и  системы  контроля  и  управления  доступом.  Классификация.  Общие  технологические  требования.  Методы  испытаний. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  5009-2008.  Совместимость  технических  средств  электромагнитная.  Технические  средства  охранной  сигнализации.  Требования  и  методы  испытаний. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  51558-2008.  Системы  охранные  телевизионные.  Общие  технические  требования  и  методы  испытаний. . – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- НПБ  57-2009.  Приборы  и  аппараты  автоматических  установок  пожаротушения  и  пожарной  сигнализации.  Помехоустойчивость  и  помехоэмиссия.  Общие  технические  требования.  Методы  испытаний. – М.:  ВНИИПО  МВД  России,  2009.

- НПБ  75-2009.  Приборы  приемно-контрольные  пожарные.  Приборы  управления  пожарные.  Общие  технические  требования.  Методы  испытаний. – М.:  ВНИИПО  МВД  России,  2009.

- НПБ  88-2003*.  Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и  правила  проектирования. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2009.

- НПБ  104-03.  Системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожарах  в  зданиях  и  сооружениях. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2003.

- НПБ  110-03.  Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2009.

- НПБ  105-07.  Определение  категорий  помещений,  зданий  и  наружных  установок  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2007.

- Р  78.36.002-99  ГУВО  МВД  России.  Выбор  и  применение  телевизионных  систем  видеоконтроля.  Рекомендации. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  1999.

- Р  78.36.007-2008  ГУВО  МВД  России.  Выбор  и  применение  средств  охранно-пожарной  сигнализации  и  средств  технической  укрепленности  для  оборудования  объектов.  Рекомендации. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2008.

- Р  78.36.010-2000  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  по  инженерно-технической  защите  нетелефонизированных  объектов. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2010.

- Р  78.36.013-2002  ГУВО  МВД  России.  Ложные  срабатывания  технических  средств  охранной  сигнализации  и  методы  борьбы  с  ними. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2002.

- РД  78.36.003-2002  ГУВО  МВД  России.  Инженерно-техническая  укрепленность.  Технические  средства  охраны.  Требования  и  нормы  проектирования  по  защите  объектов  от  преступных  посягательств. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- РД  78.36.004-2005  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  о  техническом  надзоре  за  выполнением  проектных,  монтажных  и  пусконаладочных  работ  по  оборудованию  объектов  техническими  средствами  охраны. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- РД  78.36.003-2002  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  о  порядке  обследования  объектов,  принимаемых  под  охрану. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- РД  78.36.006-2005  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  по  выбору  и  применению  технических  средств  охранно-пожарной  сигнализации  и  средств  инженерно-технической  укрепленности  для  оборудования  объектов. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- СНиП  11.01-95.  Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения  и  составе  проектной  документации  на  строительство  предприятий,  зданий  и  сооружений. – М.:  Госстрой  России,  1995.

- Интернет-источники.

- Технические  описания  на  приборы  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.

Приложение 3

к Положению о комплекте

контрольно-оценочных средств

БПОУОО «Орловский

автодорожный техникум»

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по  дисциплине ___________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК _______________________________________________________________________ «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель ЦМК ________________ /___________________/