БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| На заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол №1от«30» августа 2021г. Председатель ЦМК ________/Л.И. Зенкина/ | Директор техникума _________Н.А.Коробецкий «30» августа 2021г. |

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.05 Обслуживание основного и резервного электропитания

МДК.05.01. Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания__________________

(индекс, название дисциплины, МДК)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(код, наименование)

_____________________базовой подготовки___________________

г. Орёл

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (базовая подготовка) и рабочей программы профессионального модуля ПМ 05 Обслуживание основного и резервного электропитания МДК.05.01. Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания

Разработчик: Рыков В.Н. - преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения профессионального модуля подлежащие проверке………………………………………… | 4 |
| 3. | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля | 22 |
| 4 | Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике | 23 |
| 5 | Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) | 42 |

1. Общие положения

Результатом освоении профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.05.01. Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания | экзамен |
| УП | дифференцированный зачет |
| ПП | дифференцированный зачет |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |
|  | ) |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. | В соответствии с требованиями произвести обслуживать источники бесперебойного электропитания |
| ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. | В соответствии с требованиями произвести обслуживать источники бесперебойного электропитания |
| ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. | В соответствии с требованиями. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания |
| ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания. | В соответствии с требованиями. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников |
| ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. | В соответствии с требованиями Выполнять работы по замене химических источников электропитания |

Таблица 3

| Общие компетенции, личностные результаты | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности . | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного питания. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | - соблюдение правил эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ по эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - осуществление эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять исправность соединительных шлейфов; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации систем ОПС; - умение проверять срабатывание охранных и пожарных извещателей; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение составлять отчет по состоянию оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при эксплуатации линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ по эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - осуществление эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - осуществлять эксплуатацию систем и комплексов ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять исправность соединительных шлейфов; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет); - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять состояние аппаратно-программного комплекса; - умение выполнять резервное копирование системной информации; - умение проверять систему резервного электропитания; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при эксплуатации систем ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 5.3. выявлять и устранять неисправности источников электропитания. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ при эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - осуществление эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - умение проверять исправность электрических цепей: - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - умение осуществлять диагностику приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - умение проверять состояние аппаратно-программного комплекса; - умение проверять систему резервного электропитания; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда работ при эксплуатации приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния бесперебойного и резервного электропитания. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ при эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - осуществление эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - умение проверять исправность соединительных шлейфов с наличием в них датчиков, извещателей, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации систем ОПС, СКУД, СОТ, приборов управления пожаротушения и дымоудаления; - умение проверять срабатывание пожарных извещателей и запуск систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию оборудования : - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при выполнении работ по эксплуатации датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления; - соблюдение норм пожарной безопасности. |
| ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | - соблюдение правил эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - соблюдение последовательности выполнения операций при эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - демонстрация знания технических регламентов, видов работ, применяемого оборудования; - качество выполнения работ при эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - осуществление мониторинга состояния устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения согласно технической документации; - качественное проведение внешних осмотров и осуществления контроля технического состояния устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - умение проверять исправность соединительных шлейфов инженерной автоматики и оборудования охранного освещения; - умение проверять исправность электрических цепей и цепей управления; - грамотное проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей; - качественное проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - умение выполнять «Прогон» устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения при возникновении проблем с передачей данных по телефонным линиям связи и радиоканалу; - умение проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный; - умение выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры; - умение осуществлять мониторинг состояния оборудования; - умение проверять работоспособность системы в целом; - умение осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте; - умение составлять отчеты по состоянию оборудования; - умение уложить стоимость работ в заданную смету; - соответствие подготовленного плана работ требуемым критериям; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - экономное расходование материалов и электроэнергии; - точность и скорость определения времени и ресурсов на выполнение работы; - бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами; - следование требованиям документации на оборудование; - обоснование выбора и применения методов и способов решения задач в области профессиональной деятельности; - оценка эффективности и качества проводимых работ; - планирование и анализ результатов собственной учебной деятельности в образовательном процессе и профессиональной деятельности в ходе различных этапов практики; - обоснованный выбор алгоритма решения рабочей ситуации для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность принимать решения в рабочих ситуациях и нести за них ответственность; - соблюдение правил безопасности труда при выполнении работ при эксплуатации устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения; - соблюдение норм пожарной безопасности. |

Практический опыт, умения, знания

Таблица 5

| Иметь практический опыт (ПО) |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| ПО 1. обслуживания источников основного и резервного электропитания | - демонстрирует правила обслуживания источников основного и резервного электропитания, - соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ, - соблюдает ГОСТы при выполнении работ. |

Таблица 6

| Уметь проверять в процессе технического обслуживания: | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1 выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания; | - демонстрация навыков по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания |
| У2 выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания; | - демонстрация навыков по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания |
| У3 обслуживать химические источники электропитания; | - демонстрация навыков по обслуживанию химических источников электропитания |
| У4 заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки; | - демонстрировать навыки в зарядке аккумуляторной батареи и измерения напряжения батареи до и после зарядки |
| У5 устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов; | - демонстрировать навыки установки устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов; |
| У6 выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение; | - уметь выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение |
| У7 заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов; | - уметь заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов |
| У8 выполнять электрические измерения заземления; | - демонстрировать навыки выполнения электрических измерений заземления |
| У9 устранять неисправности источников электропитания; | - уметь демонстрировать навыки устранения неисправностей источников электропитания |
| У10 выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО); | - уметь демонстрировать навыки выполнения регламентных работ и соблюдение последовательности ведения журналов ТО |

Таблица 7

| Знать | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| З1 общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения; | - демонстрация знаний об общих сведениях об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения |
| З2 правила устройства электроустановок (ПУЭ); | - демонстрация знаний правил устройства электроустановок |
| З3 сведения об энергосистемах; основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; | - демонстрация знаний об энергосистемах; основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации |
| З4 требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; | - называет требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; |
| З5 основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения; | - называет и описывает основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения |
| З6 схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком); | - демонстрирует знания схем присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком) |
| З7 понятие источника резервного и резервированного электропитания и их классификацию | - называет основные понятия источников резервного и резервированного электропитания и называет их классификацию |
| З8 химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки; | - называет основные химические источники электропитания, называет их классификацию, основные параметры, типы и марки; |
| З9 устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов; | - называет и демонстрирует знания устройства необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов |
| З10 устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора; | - называет и демонстрирует знания устройства блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора |
| З11 схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям; | - - демонстрирует знания схем присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям; |
| З12 назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть; | - называет назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть; |
| З13 принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; | - называет принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации |
| З14 нормы защитного заземления и грозозащиты; | - называет нормы защитного заземления и грозозащиты |
| З15 назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления; | - называет и знает назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления |
| З16 способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации; | - способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации |
| З17 нормы сопротивления заземления; | - называет нормы сопротивления заземления |
| З18 требования к выбору сечения проводников заземлителей; | - называет требования к выбору сечения проводников заземлителей |
| З19 назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления; | - называет назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления |
| З20 принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки; требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления; | - называет принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки; требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления |
| З21 назначение, применение, принцип действия защитного отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть; | - называет назначение, применение, принцип действия защитного отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть; |
| З22 правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; | - называет и описывает правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; |
| З23 основные неисправности источников электропитания и способы их устранения; | - называет и описывает основные неисправности источников электропитания и способы их устранения |
| З24 правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению | - называет нормы и правила безопасности труда при организации рабочего места и при проведении работ по заземлению |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 05.01.

Осваиваемые результаты

ОК 1-7

ПК 5.1 - 5.5

ЛР 3, 4, 9-10, 13, 14-16

Тема5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания

Лабораторная работа №1. Монтаж источников бесперебойного электропитания.

Лабораторная работа №2. Способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ

Тема5.2. Обслуживать источники резервного электропитания

Лабораторная работа №3. Монтаж источников резервного электропитания.

Лабораторная работа №4. Зарядка аккумуляторных батарей и измерение напряжения до и после зарядки.

Тема 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания

Лабораторная работа №5. Устранение неисправностей источников электропитания.

Лабораторная работа №6. Марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть.

Тема5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания

Лабораторная работа №7. Монтаж приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания.

Тема5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания

Лабораторная работа №8. Монтаж химических источников электропитания.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении.

- Технология работы по присоединению приборов средств технической сигнализации к источникам основного электропитания.

- Технология выполнения работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания.

- Регламентные работы и ведение журналов технического обслуживания.

- Основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения.

- Схемы подсоединения установок технических средств сигнализации к щитам дежурного освещения или другим установленным заказчиком.

- Устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора.

- Назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть.

- Требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления.

- Общие сведения источников основного и резервного электропитания.

- Назначение источников основного и резервного электропитания.

- Основные технические характеристики источников основного и резервного электропитания.

- Устройство и принцип работы источников основного и резервного электропитания.

- Указания мер безопасности источников основного и резервного электропитания

- Правила хранения источников основного и резервного электропитания.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.

- Принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки.

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике  является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями  организации,  в  которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики	и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

Таблица 8

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и /или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| обслуживания источников основного и резервного электропитания | - Установка аккумулятора в резервное питание технических средств ОПС с соблюдением правил ТБ. - Присоединение приборов технических средств сигнализации (ИСО, СКУД, СОТ) к источникам основного электропитания с - соблюдением правил ТБ. - Установка устройств защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда - аккумуляторов с соблюдением правил ТБ. - Выполнение заземления металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, - корпуса приборов с соблюдением правил ТБ. - Выполнение регламентных работ с источниками питания технических средств сигнализации и ведение журнала учета. | Аттестационный лист о прохождении практики, отчет по практике |

Таблица 9

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и /или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| обслуживания источников основного и резервного электропитания | - Участие в установке резервного источника питания на объектах - Оформление документации по установке источников бесперебойного электропитания - Подключенияисточникабесперебойногоирезервногоэлектропитанияксети220В - Устранять неполадки в работе резервного источника питания - Заменять аккумуляторные батареи в источниках бесперебойного питания - Определение основных неисправностей источников питания и их устранение. - Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного - электропитания. - Выполнение замера сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС. - Выполнение заземляющего контура различной конфигурации. - Проведение заземления технических средств сигнализации. - Проведение зануления технических средств сигнализации. Подключение защитного отключения технических средств сигнализации. Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется на базе профильных организаций ИП Федоров, филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Орловской области, ООО «Щит» | аттестационный лист о прохождении практики, отчет по практике |

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

аттестационный лист по  учебной практике

_______________________________________________________________________________________________________

ФИО обучающийся(аяся) на 3  курсе по профессии

15.01.21  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.05 «Обслуживание источников основного и резервного электропитания»__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме 180  часов

с  « ____   » ___________ 20___г. по  « _____ » ________ 20____г.

В организации:___________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту устройств электропитания |  |  |
| 1. Организация электропитания. Пультовая аппаратура систем передачи извещений. | Соблюдал технику безопасности при работе с приборами электропитания. |  |
| 2. Электроснабжение стационарной аппаратуры охранной сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и изучил электроснабжение стационарной аппаратуры охранной сигнализации. |  |
| 3. Электроснабжение объектовой аппаратуры охранной сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и изучил электроснабжение объектовой аппаратуры охранной сигнализации. |  |
| 4. Выполнение работ по замене и установки новых аккумуляторов в резервные источники питания | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по замене и установки новых аккумуляторов в резервные и зарезервированные источники питания |  |
| 5. Выполнение работ по замене и установки новых аккумуляторов в резервные источники питания | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по замене и установки новых аккумуляторов в резервные и зарезервированные источники питания |  |
| 6. Выполнение работ по замене и установки новых аккумуляторов в зарезервированные источники питания | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по замене и установки новых аккумуляторов в резервные и зарезервированные источники питания |  |
| 7. Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по установке устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов |  |
| 8. Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по установке устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов |  |
| 9. Установка устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по установке устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов |  |
| 10. Установка устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по установке устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов |  |
| 11. Заземление оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по монтажу заземления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны |  |
| 12. Заземление оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по монтажу заземления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны |  |
| 13. Зануление оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по монтажу зануления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны |  |
| 14. Зануление оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по монтажу зануления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны |  |
| 15. Зануление оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонту по монтажу зануления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны |  |
| Раздел 2. Обслуживание электроустановок общего назначения |  |  |
| 1. Проверка режимов ввода и прохождения команд телеуправления ("Взять под охрану", "Снять с охраны") по каждому направлению | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке режимов ввода и прохождения команд телеуправления ("Взять под охрану", "Снять с охраны") по каждому направлению |  |
| 2. Проверка режимов ввода и прохождения команд телеуправления ("Взять под охрану", "Снять с охраны") по каждому направлению | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке режимов ввода и прохождения команд телеуправления ("Взять под охрану", "Снять с охраны") по каждому направлению |  |
| 3. Проверка каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание" | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание", "Короткое замыкание", "Обрыв" и т. п. по каждому направлению |  |
| 4. Проверка каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Короткое замыкание", "Обрыв" | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание", "Короткое замыкание", "Обрыв" и т. п. по каждому направлению |  |
| 5. Контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) | Соблюдал технику безопасности и осуществлял контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) |  |
| 6. Контроль индикации режимов работы устройств СПИ | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по контролю индикации режимов работы устройств СПИ |  |
| 7. Измерение электрических параметров прибора: сопротивление изоляции | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров прибора: сопротивление изоляции |  |
| 8. Измерение электрических параметров прибора: тока, потребляемого при питании от резервного источника питания | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров прибора: тока, потребляемого при питании от резервного источника питания |  |
| 9. Измерение электрических параметров прибора: мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров прибора: мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока |  |
| 10 Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязненности воздуха; контроль выполнения требований по размещению, отсутствия посторонних шумов и запахов, проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке условий эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязненности воздуха; контроль выполнения требований по размещению |  |
| 11. Проверка работоспособности прибора при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке условий эксплуатации аккумуляторных батарей: отсутствия посторонних шумов и запахов, проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости |  |
| 12. Проверка работоспособности источника питания: при питании от сети переменного тока; при питании от резервного источника. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке работоспособности источника питания: при питании от сети переменного тока; при питании от резервного источника. |  |
| 13. Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов |  |
| 14. Измерение электрических параметров источника питания: величины выходного напряжения; величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров источника питания: величины выходного напряжения; величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки |  |
| 15. Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. Ведение эксплуатационно-технической документации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. Изучил ведение эксплуатационно-технической документации |  |

Оценка по учебной практике. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) Профессиональных и общих компетенций  2) Практического опыта и умения.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. | освоил |
| ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. | освоил |
| ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. | освоил |
| ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания. | освоил |
| ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. | освоил |

| Общие компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | освоил |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | освоил |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | освоил |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | освоил |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | освоил |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | освоил |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной  практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкций, соблюдалась техника безопасности, производились работа по замене и установки новых аккумуляторов в резервные и зарезервированные источники питания, обслуживание приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания, выполнял работу по измерению  электрических параметров прибора:  мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. выполнял ремонту по установке   устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов, выполнял ремонту по монтажу заземления и зануления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны, выполнял работу по контролю индикации режимов работы устройств СПИ, выполнял работу по измерению электрических параметров источника питания: величины выходного напряжения; величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки, выполнял работу по проверке каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание", "Короткое замыкание", "Обрыв" и т. п. по каждому направлению

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «_24__»_марта_2021г.			                                                          Дата «___»_______20  г.

_________

М.П.                                                                                                                                   М.П.

аттестационный лист по  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

__________________________________________________________________________________________________

ФИО обучающийся(аяся) на 3  курсе по профессии

15.01.21  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.05 «Обслуживание источников основного и резервного электропитания»__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме 360  часов

с  «____» __________ 20____г. по  «__»-__________ 20____.

В организации:_______________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

|  | Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту устройств электропитания |  |  |  |
|  | Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. | Изучил инструктажи по технике безопасности. |  |
|  | Знакомство с работой предприятия. | Соблюдал технику безопасности при ознакомлении с производством. |  |
|  | Знакомство с работой предприятия. | Соблюдал технику безопасности при ознакомлении с производством. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам основного электропитания технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подключению аккумуляторов и батареек к источникам основного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам основного электропитания технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подключению аккумуляторов и батареек к источникам основного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подключению аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подключению аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Определение основных неисправностей источников основного питания. | Соблюдал технику безопасности и определял неисправности источников питания. |  |
|  | Определение основных неисправностей источников резервного питания. | Соблюдал технику безопасности и определял неисправности источников питания. |  |
|  | Устранение основных неисправностей источников основного питания. | Соблюдал технику безопасности и определял неисправности источников питания. |  |
|  | Устранение основных неисправностей источников резервного питания. | Соблюдал технику безопасности и определял неисправности источников питания. |  |
|  | Выполнение работ по замене и установке новых аккумуляторов в резервные источники питания. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по замене и установке новых аккумуляторов в резервные источники питания. |  |
|  | Выполнение работ по замене и установке новых аккумуляторов в зарезервированные источники питания. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по замене и установке новых аккумуляторов в зарезервированные источники питания. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: охранных извещателей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: охранных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: охранных извещателей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: охранных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: пожарных извещателей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: пожарных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: пожарных извещателей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: пожарных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: звуковых и световых оповещателей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: звуковых и световых оповещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: системы СИП. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: системы СИП. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: приемно-контрольного прибора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: приемно-контрольного прибора. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: приемно-контрольного прибора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: приемно-контрольного прибора. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: система телеконтроля. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: система телеконтроля. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: система телеконтроля. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: система телеконтроля. |  |
|  | Выполнение замера сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу замеру сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС |  |
|  | Выполнение замера сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по замеру сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС |  |
|  | Выполнение заземляющего контура различной конфигурации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по выполнению заземляющего контура различной конфигурации. |  |
|  | Выполнение заземляющего контура различной конфигурации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по выполнению заземляющего контура различной конфигурации. |  |
|  | Проведение заземления технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проведению заземления технических средств сигнализации. |  |
|  | Проведение заземления технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проведению заземления технических средств. |  |
|  | Заземление металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по заземлению металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. |  |
|  | Заземление металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по заземлению металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. |  |
|  | Проведение зануления технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по занулению технических средств сигнализации. |  |
|  | Проведение зануления технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по занулению технических средств сигнализации. |  |
| Раздел 2. Обслуживание электроустановок общего назначения |  |  |  |
|  | Подключение защитного отключения технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подключению защитного отключения технических средств сигнализации |  |
|  | Подключение защитного отключения технических средств сигнализации. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по подключению защитного отключения технических средств сигнализации |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по установке устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей. |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по установке устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей. |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по установке устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов. |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по установке устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов. |  |
|  | Проверка режимов ввода и прохождения команд телеуправления "Взять под охрану", "Снять с охраны" по каждому направлению | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке режимов ввода и прохождения команд телеуправления ("Взять под охрану", "Снять с охраны") по каждому направлению |  |
|  | Проверка режимов ввода и прохождения команд телеуправления "Взять под охрану", "Снять с охраны" по каждому направлению | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке режимов ввода и прохождения команд телеуправления ("Взять под охрану", "Снять с охраны") по каждому направлению |  |
|  | Проверка каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание" по каждому направлению | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание" и т. п. по каждому направлению |  |
|  | Проверка каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Короткое замыкание", "Обрыв" по каждому направлению | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Короткое замыкание", "Обрыв" и т. п. по каждому направлению |  |
|  | Контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) | Соблюдал технику безопасности и осуществлял контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) |  |
|  | Контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) | Соблюдал технику безопасности и осуществлял контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) |  |
|  | Измерение электрических параметров прибора: сопротивление изоляции. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров прибора: сопротивление изоляции |  |
|  | Измерение электрических параметров прибора: тока, потребляемого при питании от резервного источника питания. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров прибора: тока, потребляемого при питании от резервного источника питания |  |
|  | Измерение электрических параметров прибора: мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по измерению электрических параметров прибора: мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока |  |
|  | Проверка работоспособности прибора при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке работоспособности прибора при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  |
|  | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязненности воздуха. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке условий эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязненности воздуха. |  |
|  | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: контроль выполнения требований по размещению, отсутствия посторонних шумов и запахов, проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке условий эксплуатации аккумуляторных батарей: контроль выполнения требований по размещению, отсутствия посторонних шумов и запахов, проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. |  |
|  | Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов |  |
|  | Проверка работоспособности источника питания от сети переменного тока. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке работоспособности источника питания от сети переменного тока. |  |
|  | Проверка работоспособности источника питания от резервного источника. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке работоспособности источника питания от резервного источника. |  |
|  | Контроль индикации режимов работы устройств СПИ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по контролю индикации режимов работы устройств СПИ. |  |
|  | Контроль индикации режимов работы устройств СПИ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по контролю индикации режимов работы устройств СПИ. |  |
|  | Приборы контроля и защиты состояния источников основного и резервного электропитания | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке приборов контроля и защиты состояния источников основного и резервного электропитания. |  |
|  | Приборы контроля и защиты состояния источников основного и резервного электропитания | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по проверке приборов контроля и защиты состояния источников основного и резервного электропитания. |  |
|  | Ведение эксплуатационно-технической документации | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу по ведению эксплуатационно-технической документации. |  |
|  | Составление отчетных документов | Соблюдал технику безопасности и выполнял работу при составлении отчетных документов. |  |

Оценка по учебной практике. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) Профессиональных и общих компетенций  2) Практического опыта и умения.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания. |  |
| ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания. |  |
| ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания. |  |
| ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания. |  |
| ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания. |  |

| Общие компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной  практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкций, соблюдалась техника безопасности, производились работа по замене и установки новых аккумуляторов в резервные и зарезервированные источники питания, обслуживание приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания, выполнял работу по измерению  электрических параметров прибора:  мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. выполнял ремонту по установке   устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов, выполнял ремонту по монтажу заземления и зануления оборудования систем и комплексов инженерно – технических средств охраны, выполнял работу по контролю индикации режимов работы устройств СПИ, выполнял работу по измерению электрических параметров источника питания: величины выходного напряжения; величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки, выполнял работу по проверке каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание", "Короткое замыкание", "Обрыв" и т. п. по каждому направлению

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «_11__»_июня_2021г.			                                                          Дата «___»_______20    г.

_________/____________/

М.П.                                                                                                                                   М.П.

критерии оценки знаний студентов

при получении оценки на учебной и производственной практике

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Орловской области

«Орловский автодорожный техникум»

ОТЧЕТ

по производственной практике

по профессии: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(указывается код и название специальности)

Место прохождения:____________________________________________________________

(указывается полностью название предприятия)

Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики

от предприятия   __________________________________________________

должность                         подпись                    фамилия, инициалы

печать

Выполнил: студент 3 курса группы _32-ЭМ_

_______________________________________

(ФИО студента)

Проверил:_______________ ______________

(подпись руководителя)

Оценка: _____________________________

ОРЕЛ

профессия: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

- Титульный лист.

- Договор на практику.

- Содержание.

- Введение. Цели и задачи практики.

1. Отчет по производственной практике:

1.1. Характеристика предприятия, хозяйства:

Название, адрес, расположение предприятия, назначение, ведомственная подчиненность, внутренний распорядок, основной вид деятельности.

2. Требования к системам ОПС.

3. Техническое обслуживание и ОПС.

4. Организация рабочего места.

5. Техника безопасности, охрана труда и меры по охране окружающей среды.

6. Должностные обязанности электромонтера ОПС.

7. Приложения.

- Общая структурная схема пожарной сигнализации.

- Интегрированная система охраны «Орион».

8. Дневник производственной практики.

9. Выводы и предложения.

Дневник производственной практики

| Дата | Описание выполненной работы | Оценка и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
|  | Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. |  |
|  | Знакомство с работой предприятия. |  |
|  | Знакомство с работой предприятия. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам основного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам основного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Выполнение подключения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания технических средств сигнализации. |  |
|  | Определение основных неисправностей источников питания. |  |
|  | Определение основных неисправностей источников питания. |  |
|  | Устранение основных неисправностей источников питания. |  |
|  | Устранение основных неисправностей источников питания. |  |
|  | Выполнение работ по замене и установке новых аккумуляторов в резервные источники питания. |  |
|  | Выполнение работ по замене и установке новых аккумуляторов в зарезервированные источники питания. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: охранных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: охранных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: пожарных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: пожарных извещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: звуковых и световых оповещателей. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: системы СИП. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: приемно-контрольного прибора. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: приемно-контрольного прибора. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: система телеконтроля. |  |
|  | Выполнение работ по подсоединению приборов технических средств сигнализации к источникам основного электропитания: система телеконтроля. |  |
|  | Выполнение замера сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС |  |
|  | Выполнение замера сопротивления заземляющего контура аппаратов ОПС |  |
|  | Выполнение заземляющего контура различной конфигурации. |  |
|  | Выполнение заземляющего контура различной конфигурации. |  |
|  | Проведение заземления технических средств сигнализации. |  |
|  | Проведение заземления технических средств сигнализации. |  |
|  | Проведение зануления технических средств сигнализации. |  |
|  | Проведение зануления технических средств сигнализации. |  |
|  | Заземление металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. |  |
|  | Заземление металлических корпусов конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпусов приборов. |  |
|  | Подключение защитного отключения технических средств сигнализации. |  |
|  | Подключение защитного отключения технических средств сигнализации. |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей. |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей. |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов |  |
|  | Установка устройств защитного отключения для защиты модулей контроля разряда аккумуляторов |  |
|  | Проверка режимов ввода и прохождения команд телеуправления "Взять под охрану", "Снять с охраны" по каждому направлению |  |
|  | Проверка режимов ввода и прохождения команд телеуправления "Взять под охрану", "Снять с охраны" по каждому направлению |  |
|  | Проверка каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Тревога", "Внимание" по каждому направлению |  |
|  | Проверка каналов телесигнализации, прохождения сигналов "Короткое замыкание", "Обрыв" по каждому направлению |  |
|  | Контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) |  |
|  | Контроль приемо-передающего тракта пульт - ретранслятор (пульт - устройство оконечное) |  |
|  | Измерение электрических параметров прибора: сопротивление изоляции. |  |
|  | Измерение электрических параметров прибора: тока, потребляемого при питании от резервного источника питания. |  |
|  | Измерение электрических параметров прибора: мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. |  |
|  | Проверка работоспособности прибора при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  |
|  | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязненности воздуха. |  |
|  | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: контроль выполнения требований по размещению, отсутствия посторонних шумов и запахов, проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. |  |
|  | Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  |
|  | Проверка работоспособности источника питания от сети переменного тока. |  |
|  | Проверка работоспособности источника питания от резервного источника. |  |
|  | Контроль индикации режимов работы устройств СПИ. |  |
|  | Контроль индикации режимов работы устройств СПИ. |  |
|  | Приборы контроля и защиты состояния источников основного и резервного электропитания |  |
|  | Приборы контроля и защиты состояния источников основного и резервного электропитания |  |
|  | Ведение эксплуатационно-технической документации |  |
|  | Составление отчетных документов |  |

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/

(подпись)                          (Ф.И.О.)

Печать

ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося (ся)   ____________________________________________________

(ФИО)

группы _____32-ЭМ_____________

Профессия: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

________________________________________________________________________________

(код и наименование специальности)

проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 20____ г.

на базе: ______________________________________________________________________________________

(название организации)

по ______________________________________________________________________________________

(вид производственной  практики)

Показатели выполнения производственных заданий:

уровень теоретической подготовки _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

качество выполненных работ __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «___».__________________    20___

Руководитель практики от организации

____________________________________________      ______________   _______________

должность                                                              подпись                   ФИО

М.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ

| Показатели | Граничные критерии оценки |  | Оценка показателей по 5-бальной шкале |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отлично | неудовлетворительно |  |
| Отношение к работе | Ответственно относится к выполнению полученного задани я, не допускал опозданий и пропусков, все материалы предоставлены | Регулярные опоздания и пропуски. Отношение к работе крайне безответственное, материалы практик к указанному сроку не предоставлены |  |
| Взаимоотношения и эффективность работы как члена бригады | Коммуникабелен, быстро адаптируется к выполнению различных ролей в бригаде | Отношения с коллегами напряженные, указания бригадира не выполняет, любую работу порученную как члену бригады пытается переложить на других |  |
| Использование инструментов, приспособлений | Грамотно работает с инструментами, соблюдает все правила и приёмы работы, техники безопасности | Не способен самостоятельно использовать инструменты и приспособления |  |
| Выполнение необходимых вычеслений и использование стандартных алгоритмов и форм | Чётко заполняет журналы измерений без затруднений выполняет вычисления. | Нe способен использовать даже и простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое число ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |  |
| Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретных задач | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении смежных дисциплин | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин при решении задач |  |

ЭКЗАМЕН

II.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Осваевыемые результаты

ОК 1-7

ПК 3.1 - 3.5

ЛР 3, 4, 9-10, 13, 14-16

. Орловский технический колледж Экзаменационный билет № _1__ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Общие сведения об электроэнергии.

- . Принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.

Преподаватель ________

. Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __2_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Способы производства электроэнергии.

- Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению.

Преподаватель ________.____________________________

. Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __3_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Сведения об энергосистемах.

- Требования к выбору сечения проводников заземлителей.

Преподаватель ________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № _4__ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Безопасность при эксплуатации электроустановок.

2. Основные неисправности источников электропитания и способы их устранения.

Преподаватель ________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __5_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Требования к электроснабжению технических средств охраны.

- Технология паяния. Правила техники безопасности при пайке.

Преподаватель ________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __6_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Вторичные источники питания технических средств охраны.

- Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию ОПС.

Преподаватель _____________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № _7__ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Требования ПУЭ к электроустановкам.

- Меры безопасности при работе на высоте.

Преподаватель ____________________________________

. Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __8_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Заземление оборудования систем инженерно-технических средств охраны.

- Требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.

Преподаватель ________.____________________________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __9_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Монтаж заземления электроустановок.

- Основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения.

Преподаватель ________.____________________________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № _10__ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________ .

- Требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации.

2. Химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки.

Преподаватель ________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __11_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________ .

- Понятие источника резервного электропитания и их классификация.

- УЗО (Устройство Защитного Отключения). Устройство и принцип работы.

Преподаватель ________.____________________________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __12_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть.

- Основные неисправности источников электропитания и способы их устранения.

Преподаватель ________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __13_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________ .

- . Классификация вторичных источников питания.

- Назначение заземления и зануления оборудования систем и комплексов инженерно-технических средств ОПС.

Преподаватель ___________________________________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __14_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________ .

- Химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки.

- Устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов.

Преподаватель ___________________________________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __15_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

1. Основные неисправности источников электропитания и способы их устранения.

2. Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению.

Преподаватель ____________________________________

Орловский технический колледж Экзаменационный билет № __16_ по МДК 05.01 «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания» Курс ____3______ группа _____32-ЭМ________

- Понятие источника резервного и резервированного электропитания и их классификация.

- Источники переменного и постоянного тока.

Преподаватель ____________________________________

II. УСЛОВИЯ

Деление на подгруппы не предусмотрено.

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

Экзаменационная ведомость

по дисциплине (МДК, ПМ) __________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 курса 32-ЭМ группы

Профессия: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Экзаменатор:  __________________________________________________

фамилия, имя, отчество

| № п/п | № экзаменационного билета | Фамилия, имя, отчество обучающегося | Оценка по экзамену |  |  | Подпись экзаменатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | письменно | устно | общая |  |

«_________»  _____________________________ 20______г.

Время проведения экзаменов

Письменного                                 начало ____________ окончание ___________

Устного                                          начало ____________ окончание ___________

Всего часов на проведение экзаменов ______________ час. ____________ мин.

Подпись экзаменатора: ________________________________________

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания ответа обучающегося на экзамене:

Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины. При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:

– оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;

– оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

– оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Условия выполнения задания:

1. Место выполнения задания: в учебном кабинете

2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут

Литература

- Ворона,В.А.,Тихонов,В.А.Системыконтроляиуправлениядоступом-М:Академия,2019. -287с.

- Ворона,В.А.,Тихонов,В.А.ТехническиесредстванаблюдениявохранеобъектовМ:Академия,2019. -159с.

- Гарсиа,М.А.Проектированиеиоценка системфизическойзащитыМ:Академия,207.-124с.

- Магауенов,Р.Г.Системыохраннойсигнализации:основытеорииипринципыпостроения-М: Академия, 2018.-352 с.

- Назаров,В.И.ИзвещателиохраннойипожарнойсигнализацииМ:ИНФРА–М,2018–359с.

- Синилов,В.Г.Системыохранной,пожарнойиохранно-пожарнойсигнализации:учебноепособие -М: Академия, 2019. -352с.

Дополнительные источники

- Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории ипринципы построения. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008.-496 с.

- Шачнев  А.И.  Устройства  и  системы  охранно-пожарной  сигнализации/  А.И.  Шачнев. – Минск:  УП  «Технопринт»,  2009.

- ГОСТ  12.2.007.0 – 2005  ССБТ.  Изделия  электротехнические.  Общие  требования  безопасности. – М.:  Изд-во  стандартов,  2005.

- ГОСТ  12.1.019 – 2009  ССБТ.  Электробезопасность.  Общие  требования  и  номенклатура  видов  защиты. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  12.1.030 – 2009  ССБТ.  Электробезопасность.  Защитное  заземление  и  зануление. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  26342-2009*.  Средства  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.  Типы,  основные  параметры  и  размеры. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  4.188-2009.  Средства  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.  Номенклатура  показателей. – М.:  Изд-во  стандартов,  2009.

- ГОСТ  21.614-2008.  СПДС.  Изображения  условные  графические  электрооборудования  и  проволок  на  планах. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  50775-2008.  Системы  тревожной  сигнализации.  Ч.1.  Общие  требования.  Раздел  1.  Общие  положения. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- 9. ГОСТ  Р  51089-2008.  Приборы  приемно-контрольные  и  управления   пожарные.  Общие  технические  требования  и  методы  испытаний. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  21.101-2008.  Система  проектной  документации  для  строительства.  Основные  требования  к  рабочей  документации. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  51241-2008.  Средства  и  системы  контроля  и  управления  доступом.  Классификация.  Общие  технологические  требования.  Методы  испытаний. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  5009-2008.  Совместимость  технических  средств  электромагнитная.  Технические  средства  охранной  сигнализации.  Требования  и  методы  испытаний. – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- ГОСТ  Р  51558-2008.  Системы  охранные  телевизионные.  Общие  технические  требования  и  методы  испытаний. . – М.:  Изд-во  стандартов,  2008.

- НПБ  57-2009.  Приборы  и  аппараты  автоматических  установок  пожаротушения  и  пожарной  сигнализации.  Помехоустойчивость  и  помехоэмиссия.  Общие  технические  требования.  Методы  испытаний. – М.:  ВНИИПО  МВД  России,  2009.

- НПБ  75-2009.  Приборы  приемно-контрольные  пожарные.  Приборы  управления  пожарные.  Общие  технические  требования.  Методы  испытаний. – М.:  ВНИИПО  МВД  России,  2009.

- НПБ  88-2003*.  Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и  правила  проектирования. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2009.

- НПБ  104-03.  Системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожарах  в  зданиях  и  сооружениях. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2003.

- НПБ  110-03.  Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2009.

- НПБ  105-07.  Определение  категорий  помещений,  зданий  и  наружных  установок  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности. – М.:  ВНИИПО  МЧС  России,  2007.

- Р  78.36.002-99  ГУВО  МВД  России.  Выбор  и  применение  телевизионных  систем  видеоконтроля.  Рекомендации. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  1999.

- Р  78.36.007-2008  ГУВО  МВД  России.  Выбор  и  применение  средств  охранно-пожарной  сигнализации  и  средств  технической  укрепленности  для  оборудования  объектов.  Рекомендации. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2008.

- Р  78.36.010-2000  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  по  инженерно-технической  защите  нетелефонизированных  объектов. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2010.

- Р  78.36.013-2002  ГУВО  МВД  России.  Ложные  срабатывания  технических  средств  охранной  сигнализации  и  методы  борьбы  с  ними. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2002.

- РД  78.36.003-2002  ГУВО  МВД  России.  Инженерно-техническая  укрепленность.  Технические  средства  охраны.  Требования  и  нормы  проектирования  по  защите  объектов  от  преступных  посягательств. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- РД  78.36.004-2005  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  о  техническом  надзоре  за  выполнением  проектных,  монтажных  и  пусконаладочных  работ  по  оборудованию  объектов  техническими  средствами  охраны. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- РД  78.36.003-2002  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  о  порядке  обследования  объектов,  принимаемых  под  охрану. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- РД  78.36.006-2005  ГУВО  МВД  России.  Рекомендации  по  выбору  и  применению  технических  средств  охранно-пожарной  сигнализации  и  средств  инженерно-технической  укрепленности  для  оборудования  объектов. – М.:  НИЦ  «Охрана»,  2009.

- СНиП  11.01-95.  Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения  и  составе  проектной  документации  на  строительство  предприятий,  зданий  и  сооружений. – М.:  Госстрой  России,  1995.

- Интернет-источники.

- Технические  описания  на  приборы  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.

Приложение 3

к Положению о комплекте

контрольно-оценочных средств

БПОУОО «Орловский

автодорожный техникум»

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по  дисциплине ___________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦМК _______________________________________________________________________ «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель ЦМК ________________ /___________________/