БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК Протокол №1 от «30» августа2021г. Председатель ЦМК _____/ Л.И. Зенкина / | УТВЕРЖДАЮ Директор БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» ________________Н.А. Коробецкий «30» августа 2021г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01 «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(В Т.Ч. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ), АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

(название)

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»__________

(код, название)

Базовая подготовка

Очная форма обучения

Орел,2021

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств | стр |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения, подлежащие проверки | стр |
| 3. | Оценка освоения |  |
|  | 3.1. Формы и методы оценивания | стр |
|  | 3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины Основы черчения | стр |
| 4. | Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации | стр |

1 Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.01 «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В Т.Ч. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ), АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

- Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания 1 семестр/триместр |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК .01.01. | /-/-/-/-/-/-/ | Выполнение лабораторных, практических работ, тестирование, по пройденному материалу. |
| МДК 01.02 | Экзамен,Д/зачет, курсовое проектирование | Выполнение лабораторных, практических работ, тестирование по пройденному материалу. |
| УП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания |
| ПП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. | В соответствии с требованиями выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. | В соответствии с требованиями выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок |
| ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. | В соответствии с требованиями поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. |

Таблица 3

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Организация выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами электрооборудования, электроустановок сельскохозяйственного предприятия |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1 -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1- ЛР17. | В соответствии с требованиями выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |
| ПК 1. 2 -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8,ЛР1- ЛР17. | Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |
| ПК 1. 3 -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1- ЛР17. | Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |

Таблица 5

Практический опыт, умения, знания

| Иметь практический опыт (ПО): |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| ПО 1 – монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий | демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования и автоматических систем управления. |
| ПО 2- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий | демонстрация навыков выполнения монтажа и эксплуатации осветительных и электронагревательных установок. |
| ПО 3 -монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства | демонстрация навыков выполнения поддержания режимов работы и заданных параметров электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. |

| Уметь: |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| У 1 – уметь читать и использовать электрические схемы для производства монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта электроустановок. | -демонстрация навыков чтения схем автоматических систем управления |
| У 2- производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода , освещения и систем автоматизации. | демонстрация навыков выбора аппаратуры для автоматических систем управления |
| У3 - производить монтаж и наладку схем управления электроприводом, электрическим освещением, нагревательными установками и т.д. | демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования и автоматических систем управления. |
| У 4 – подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок | демонстрация навыков выполнения монтажа и эксплуатации осветительных и электронагревательных установок. |
| У5 - производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства | демонстрация навыков выполнения поддержания режимов работы и заданных параметров электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. |
| У6 - проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства | демонстрация навыков и знаний проведения утилизации |

| Знать: |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| З 1 – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |
| З 2- назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |
| З 3 - основные средства и способы электрификации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |
| З 4 – принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |
| З 5 - назначение светотехнических и электротехнологических установок | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |
| З 6 - технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |
| ЛР 1. | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР 2. | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3. | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 5. | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 6. | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР 7. | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 9. | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10. | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 11. | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ЛР 12. | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 13. | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14. |  |
| ЛР 15. | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 16. | Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |
| ЛР 17. | Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |

2.2 Требования к курсовому проекту, как части экзамена квалификационного

Проверяемые результаты обучения:

Перечислить коды и наименования ПК 1.1,ПК 1.2,ПК 1.3.и ОК1-ОК9,ЛР1-ЛР17.

Темы курсовых проектов в группе 21 - Э по МДК 01.02 «Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций»

1. Автоматизация башенной насосной установки.

2 Автоматизация раздатчика кормов в коровнике

3. Автоматизация ленточного раздатчика кормов в телятнике.

4 Автоматизация кормораздатчика в свинарнике РКС-ЗОООМ.

5. Автоматизация кормораздатчика в птичнике БКМ - 3

6. Автоматизация кормораздатчика в свинарнике КШ-0.5.

7. Автоматизация кормораздатчика РКУ-200.

8. Автоматизация кормораздатчика в свинарнике КС-1,5.

9. Автоматизация кормораздатчика в птичнике ОБН - 1

10. Автоматизация кормораздатчика в птичнике КБН

11. Автоматизация уборки навоза в коровнике ТСН-2.0.

12. Автоматизация уборки навоза в коровнике ТСНК-З.ОБ.

13. Автоматизация уборки навоза в коровнике ТСН-160.

14.Автоматизация уборки навоза в свинарнике ТСН-2.0.

15. Автоматизация уборки навоза в свинарнике ТСНК-З.ОБ.

16. Автоматизация уборки навоза в свинарнике ТСН- 160.

17. Автоматизация уборки навоза в телятнике ТСН-2.0Б.

18. Автоматизация уборки навоза в телятнике ТСНК-З.ОБ.

19. Автоматизация уборки навоза в телятнике ТСН- 160.

20. Автоматизация приточной вентиляции коровника.

21. Автоматизация приточной вентиляции телятника.

22. Автоматизация приточной вентиляции свинарника

23. Автоматизация приточной вентиляции птичника.

24. Автоматизация вытяжной вентиляции коровника.

25. Автоматизация вытяжной вентиляции телятника.

26. Автоматизация вытяжной вентиляции свинарника.

27. Автоматизация вытяжной вентиляции птичника.

28. Автоматизация дробилки кормов ДКУ - 1.

29. Автоматизация дробилки кормов ДБ - 5.

30. Автоматизация измельчителя сочных кормов ИКС-5М.

31. Автоматизация смесителя кормов ИСК-3.

32. Автоматизация зерносушилки СЗСБ - 8.

34. Автоматизация теплогенератора ТГ - 1.5.

35. Автоматизация измельчения и запаривания кормов.

36. Автоматизация микроклимата в теплице.

37. Автоматизация микроклимата в овощехранилище.

38. Автоматизация микроклимата в фруктохранилище

39. Автоматизация инкубатора.

40. Автоматизация электрического освещения в теплицах.

41. Автоматизация продления светового дня на птичнике

Основные требования:

Требования к структуре и оформлению проекта :  согласно задания

- Обоснование и выбор объекта автоматизации.

- Выбор технологического оборудования и разработка технологической схемы.

- Описание функциональных связей и разработка функционально-технологической схемы.

- Разработка  и анализ работы  принципиальной  схемы  управления.

- Расчет и выбор элементов принципиальной  схемы  управления.

- Разработка  конструкции  станции  управления.

- Разработка схемы  соединений  станции  управления.

- Монтаж и эксплуатация разработанной станции управления.

- Техника безопасности при эксплуатации объекта автоматизации.

- Расчет  надежности  станции  управления

Заключение.

Основные источники:

Учебники

Л.1 Ямпурин Н.П., Баранова А.В., Обухов В.И. Электроника. - М.: Издательский центр «Академия», 2020.

Л.2 Горошков Б.И., Горошков А.Б. Электронная техника. 5-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.

Л.3 Пантелеев В.Н., Прошин В.М.  Основы автоматизации производства. – 4-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 2019

Л.4 Бородин И.Ф.,Судник Ю.А.  Автоматизация технологических процессов М. Издательский центр «Колос» , 2019

Л 5 Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника М.Издательский центр «Академия» 2019г.

Результаты выполнения и защиты курсового проекта

Защита курсового проекта

Проверяемые результаты обучения:  ПК 1.1;  ПК 1.3;  ОК 1.;  ОК 2.;  ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 8.; ЛР1-ЛР17.

Основные требования:

Требования к структуре и оформлению проекта: Оформление КП в соответствии с требованиями  стандарта и рекомендациями БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ».

Требования к защите проекта :

- Краткий доклад о проделанной работе.

- Ответы на вопросы по теме КП.

Критерии оценки проекта

Таблица 2 Оценка курсового проекта

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. | Разрабатывать, вычерчивать, и описывать конструкцию работу и монтаж электрических схем. |  |
| ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. | Разрабатывать, вычерчивать, и описывать конструкцию работу и монтаж автоматических схем управления объектом. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельного изучения профессиональных знаний |  |

Оценка выполнения КП _______________________.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

## 3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС  по модулю ПМ.01 направленные на формирование общих компетенций.

Контроль результатов освоения учебной дисциплины имеет форму дифференцированного зачета , экзамена  и курсового проекта на котором оценивается уровень сформированности коммуникативной компетенции, достаточной для использования в практической деятельности. Этот уровень определяется в процессе выполнения обучающимися тестовых заданий и оценивается с помощью таблицы.

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:

А) Проверка знаний – опрос на занятиях.

Б) Письменная проверка.

В) Наблюдение и сборка на стендах.

Г)  Рубежный контроль – тестирование по разделам.

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование различных методов контроля знаний.

3.2. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля

Типовые задания для проверки знаний по МДК 01.01:

Тесты ПМ 01.  МДК 01.01. «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ сельскохозяйственных организаций»

Вариант 1

1.  В системе классификации электроприводов, групповым электроприводом называется  электропривод в котором:

а)  Несколько электродвигателей  приводят в движение механизмы одной машины;

б)  Один электродвигатель приводит в движение группу рабочих машин;

в)  Один электродвигатель приводит в движение одну рабочую машину.

2. Механической характеристикой электродвигателя называется зависимость:

а)  Момента сопротивления от скорости вращения вала рабочей машины;

б)  Скорости вращения ротора двигателя от момента сопротивления;

в)  Скорости вращения ротора двигателя от электромагнитного момента на валу.

3. 	Почему в обычной схеме магнитного пускателя при нажатии кнопки « Пуск » двигатель включается и продолжает работать:

а)	Кнопку « Пуск » удерживают во включенном положении;

б)	Кнопка « Пуск » двухэлементная, при отпускании кнопки ее нижние
контакты размыкаются, а верхние замыкаются;

в)	Кнопка « Пуск » шунтируется блок - контактами.

4.	Какие из блокировочных контактов шунтируют пусковую кнопку магнитного пускателя:

а)	Размыкающие;

б)	Замыкающие;

в)	Переключающие.

5.	Как следует включать между собой кнопки « Пуск », чтобы можно было
включить ПМ с трех разных мест:

а)	Последовательно;

б)	Параллельно;

в)	Безразлично.

6.	Как следует включать между собой кнопки « Стоп », чтобы можно было выключить ПМ с трех разных мест:

а)	Безразлично;

б)	Параллельно;

в)	Последовательно.

7.	 Электродвигатели навозоуборочного транспортера ТСН – 160 включаются в следующем порядке:

а)   Сначала двигатель горизонтального транспортера, потом  наклонного;

б)   Сначала двигатель наклонного транспортера, потом  горизонтального;

в)    Двигатели включаются и выключаются одновременно.

8.	Какие элементы предназначены для защиты установки автоматического управления нереверсивным трехфазным асинхронным двигателем с к. з. ротором от действия токов при перегрузке:

а)	Плавкие предохранители;

б)	Нагревательные элементы теплового реле;

в)	Катушка магнитного пускателя.

9.	При аварии машины поточной линии, машины работающие:

а)	На ее разгрузку должны остановится, а на загрузку продолжить работу;

б)	На ее загрузку должны остановится, а на разгрузку продолжить работу;

в)	Все машины должны остановится.

10.  Можно ли при наличии реверсивного ПМ одновременно нажать кнопки «Вперед» и «Назад»

а)	Нельзя, так как имеются специальные блокировки для защиты от КЗ;

б)	Нельзя, произойдет короткое замыкание в сети;

в)	Можно, но двигатель не включится.

Тесты ПМ 01.  МДК 01.01 «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ сельскохозяйственных организаций»

Вариант 2

1.	Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя служит для защиты от :

а)	Тока перегрузки;

б)	Тока К.З.;

в)     Минимального напряжения.

2.		Для чего используется  УЗО (устройство защитного отключения):

а)	Для автоматического отключения двигателя при снижении напряжения;

б)	Для отключения двигателя при повышении напряжения:

в)	Для защиты от токов утечки и поражения электрическим током.

3.	Тепловой расцепитель автоматического выключателя служит для защиты от :

а)	Тока перегрузки;

б)	Тока К.З.;

в)     Минимального напряжения

4.		Для чего используется тепловое реле:

а)	Для автоматического отключения двигателя при снижении напряжения;

б)	Для отключения двигателя при повышении напряжения:

в)	Для защиты от токов перегрузки.

5.		Для чего используется  УВТЗ (универсальная встроенная температурная защита):

а)	Для автоматического отключения двигателя при снижении напряжения;

б)	Для защиты двигателя от перегрева;

в)	Для защиты от токов утечки и поражения электрическим током.

6.	Остановка асинхронного электродвигателя с помощью подключения к обмотке статора источника постоянного тока называется:

а)	Динамическим торможением;

б)     Торможением противовключением;

в)     Естественным торможением.

7.	Режим работы при котором работа чередуется с паузами называется:

а)       Длительным;

б)	Повторно – кратковременным;

в)      Кратковременным.

8.	Для чего используется  фазочувствительное устройство защиты  ФУЗ:

а)	Для защиты электронагревателей;

б)	Для защиты электродвигателей;

в)      Для защиты электрического освещения.

9.	Как можно изменить направление вращения трехфазного асинхронного электродвигателя:

а)	Все фазы питания обмоток электродвигателя поменять местами;

б)	Поменять местами только две фазы ;

в)      Переключить обмотки статора со звезды на треугольник.

10.	Допустимая температура нагрева электродвигателя зависит:

а)	От типа электродвигателя;

б)	От режима работы;

в)      От класса изоляции обмотки двигателя

Ключи  к  тестам

ПМ 01.  МДК 01.01. «МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

| Вариант № 1 |  |  | Вариант № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | ответ |  | № вопроса | ответ |
| 1 | Б |  | 1 | Б |
| 2 | В |  | 2 | В |
| 3 | В |  | 3 | А |
| 4 | Б |  | 4 | В |
| 5 | Б |  | 5 | Б |
| 6 | В |  | 6 | А |
| 7 | Б |  | 7 | Б |
| 8 | Б |  | 8 | Б |
| 9 | Б |  | 9 | Б |
| 10 | А |  | 10 | В |

критерии оценки знаний студентов

при проведении тестового опроса

| 10 вопросов | Кол-во правильных ответов |
| --- | --- |
| Отметка «5» | 9 - 10 |
| «4» | 6 - 8 |
| «3» | 4 - 5 |
| «2» | 1 - 3 |

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение принципиальных электрических схем».

Цель работы: Изучить принципиальные электрические схемы.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Изучить принципиальную схему управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления . 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение теплового реле.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:  ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Изучение схем соединения и их изображение».

Цель работы: Изучить схемы соединения и их изображение.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Изучить схемы соединения и их изображение       2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления . 6. Описание технологии схем соединения и их изображение 7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Какие вы знаете виды электрических  схем.      2. – Отличие принципиальной от электрической схемы.  3. – Какие принципы используют в реле времени.   4. – Принцип действия автоматического выключателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Расчет и выбор аппаратуры управления».

Цель работы: Освоит методику расчета и выбора аппаратуры управления.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода , освещения и систем автоматизации.

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1.Выполнить расчет и выбор аппаратуры управления    2.Произвести анализ выбранной аппаратуры

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – По каким показателям различают аппараты управления. 2. – Какие аппараты применяют при автоматическом управлении.  3. – Устройство и назначение автоматического выключателя.   4. – Принцип действия автоматического выключателя.  5. – Какие функции выполняют устройства автоматического управления.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Расчет и выбор защитной аппаратуры ».

Цель работы: Освоит методику расчета и выбора защитной аппаратуры .

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода , освещения и систем автоматизации.

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1.Выполнить расчет и выбор защитной аппаратуры.   2.Произвести анализ рассчитанной и выбранной аппаратуры

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – По каким показателям различают аппараты управления. 2. – Какие аппараты применяют при автоматическом управлении.  3. – Устройство и назначение теплового реле.   4. – Принцип действия теплового реле.  5. – Какие функции выполняют устройства автоматического управления.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Изучение схемы управления электродвигателями».

Цель работы: Освоит методику схемы управления электродвигателями.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода , освещения и систем автоматизации.

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1.Изучить схемы управления электродвигателями  2.Произвести анализ выбранной аппаратуры

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – По каким показателям различают аппараты управления. 2. – Какие бывают контакты.  3. – Какие приборы используют взамен контактов.   4. – Какие устройства используют для защиты электродвигателей.  5. – Какие функции выполняют устройства автоматического управления.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет и выбор электропривода насосной установки».

Цель работы: Освоит методику расчета и выбора электропривода насосной установки.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода , освещения и систем автоматизации.

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1.Изучить схемы управления электродвигателями  2.Произвести анализ выбранной аппаратуры

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – От каких величин зависит максимальное число включений в час башенных и безбашенных насосных установок и как оно влияет на мощьность электродвигателя насоса, долговечность аппаратуры управления и скважины. 2. – Какие бывают контакты.  3. – Какие приборы используют взамен контактов.   4. – Какие устройства используют для защиты электродвигателей.  5. – Каков принцип действия электрических схем автоматизации насосных установок с применением датчиков уровней и давления.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет и выбор электропривода транспортеров».

Цель работы: Освоит методику расчета и выбора электропривода транспортеров.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода , освещения и систем автоматизации.

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет и выбор электропривода транспортеров 2.Произвести анализ выбранной аппаратуры

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – От каких величин зависит электродвигателя стационарных транспортеров. 2. – Какова методика выбора мощности электродвигателя для скребковых, ленточных уборочных транспортеров.  3. – Какие приборы используют взамен контактов.   4. – Какие устройства используют для защиты электродвигателей.  5. – Как определить мощность электродвигателя для транспортера по определенным экспериментальным путем скорости движения.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой асинхронного электродвигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики магнитного пускателя, изучить схему пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Изучить принципиальную схему управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4.Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.после сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение теплового реле.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей. 7. – Расшифруйте пускатели: ПМЕ – 234 У3;     ПМЛ – 432310У4.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Электрическая принципиальная схема.

КМ

КМ

КМ

SB1

QF

SB2

N

C

B

A

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой асинхронного электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики магнитного пускателя, изучить схему пуска электродвигателя с помощью магнитного пускателя.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Изучить принципиальную схему управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4.Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.после сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение теплового реле.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей. 7. – Расшифруйте пускатели: ПМЕ – 234 У3;     ПМЛ – 432310У4.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Электрическая принципиальная схема.

C

B

A

КМ1

QF

SB1

SB2

КМ2

SB3

КМ1

N

M

КМ1

KM1Q2

KM2

КМ2

КМ2

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Исследование средств защиты электродвигателей».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики аппаратов защиты, исследовать защитные характеристики аппаратов(тепловое реле, автоматического выключателя).

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы: в соответствии с программой работы и оборудованием рабочего места произвести исследование одного из следующих защитных устройств 1-тепловое реле типа ТРН, тепловое реле типа РТТ, 2- автоматический выключатель АЕ-20,  автоматический выключатель АП-50.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы   7 – График ампер-секундной характеристики 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство защиты.      2. – Устройство и назначение теплового реле.  3. – Устройство и назначение автоматического выключателя   4. – Принцип действия теплового расцепителя.  5. – Принцип действия электромагнитного  расцепителя 6. – Назначение и устройство плавкого предохранителя

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой асинхронного электродвигателя с помощью реле времени».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики реле времени, изучить схему пуска электродвигателя с помощью реле времени.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы: 1.Изучить принципиальную электрическую схему  управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4. Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.После сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

7.Составить отчет по работе

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение реле времени.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Электрическая принципиальная схема.

A

B

C

N

КТ

КМ

КМ

SB1

QF

SB2

КТ

КМ

КТ

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой асинхронного электродвигателя с двух мест».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики схемы управления, изучить принцып работы схемы.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы: 1.Изучить принципиальную электрическую схему  управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4. Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.После сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

7.Составить отчет по работе

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение реле времени.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Электрическая принципиальная схема.

A

B

C

КМ

QF

SB1

SB2

КМ

SB3

SB4

КМ

N

M

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой асинхронного электродвигателя с  помощью путевых выключателей».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики схемы управления, изучить принцып работы схемы.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы: 1.Изучить принципиальную электрическую схему  управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4. Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.После сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

7.Составить отчет по работе

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение реле времени.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Электрическая принципиальная схема.

C

B

A

КМ1

QF

SB1

SB2

КМ2

SB3

КМ1

N

M

КМ1

SQ2

SQ1

КМ2

КМ2

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой асинхронных электродвигателей последовательного включения с зависимой блокировкой».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики схемы управления, изучить принцып работы схемы.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы: 1.Изучить принципиальную электрическую схему  управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4. Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.После сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

7.Составить отчет по работе

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение реле времени.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Условное обозначение и классификация пускателей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Электрическая принципиальная схема.

C

B

A

КМ1

SB1

SB2

КМ2

SB3

КМ1

КМ1

КМ2

QF

M1

КМ1

КМ2

M2

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: «Управление работой однофазных асинхронных электродвигателей ».

Цель работы: Изучить устройство принцип действия и технические характеристики схемы управления, изучить принцып работы схемы.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь – уметь читать и использовать электрические схемы для производства  монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта  электроустановок;

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок;

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение, методику расчета и выбор аппаратуры управления и защиты

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место, электрический  инструмент, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы: 1.Изучить принципиальную электрическую схему  управления.

2.Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

4. Произвести сборку электрической схемы управления электропривода асинхронного электродвигателя.

5.После сборки схемы, убедившись в ее правильности, пригласить преподавателя  для проверки правильности  и разрешения опробования ее работы.

6.Подать напряжение на рабочее место и произвести исследование работы электропривода.

7.Составить отчет по работе

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления и разобрать принцип ее работы. 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство магнитного пускателя.      2. – Устройство и назначение реле времени.  3. – Устройство и назначение реверсивного магнитного пускателя.   4. – Принцип действия магнитного пускателя.  5. – Назначение блокировочных контактов и связей.  6. – Назначение блокировочных контактов и связей.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет осветительных установок методом коэффициента использования светового потока».

Цель работы: Освоит методику расчета осветительных установок методом коэффициента использования светового потока.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет  осветительных установок методом коэффициента использования светового потока 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Чем отличаются лампы типов В, Г, Б, и БК.

2. –Опишите об электрических, светотехнических и эксплуатационных характеристиках ламп накаливания

3. – Как влияет отклонение напряжения на срок службы ламп.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет осветительных установок точечным методом для светящих линий».

Цель работы: Освоит методику расчета осветительных установок точечным методом для светящих линий.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет  осветительных установок точечным методом для светящих линий.

2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Как устроена люминисцентная лампа низкого давления .

2. –Опишите об электрических, светотехнических и эксплуатационных характеристиках ламп накаливания

3. – Чем конструктивно отличаются лампы высокого давления ДРЛ, ДРВ, ДРИ и ДНаТ.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет резисторных нагревателей».

Цель работы: Освоит методику расчета  резисторных нагревателей.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет   резисторных нагревателей.

2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ выбранной аппаратуры. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Что относят к основным величинам оптического излучения .

2. –Какими свойствами обладают ультрафиолетовые излучения

3. – В каких технологических процессах сельскохозяйственного производства используется видимое, ультрафиолетовое  и инфракрасное излучение.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет  и выбор электрического калорифера».

Цель работы: Освоит методику расчета  и выбора электрического калорифера.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет  и выбора электрического калорифера.

2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Изобразить электрическую схему . 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Каково устройство электрокалорифера .

2. –Какими свойствами обладают электрокалориферная установка

3. – В каких целях применяют установку в сельскохозяйственном  производстве.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет и выбор электронагревательных полов».

Цель работы: Освоит методику расчета  и выбора электронагревательных полов.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет  и выбор электронагревательных полов.

2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –начертить схему электронагревательных полов. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Каково устройство электронагревательных полов .

2. –Какими свойствами обладают электронагревательных полов

3. – В каких целях применяют электронагревательные полоы в сельскохозяйственном  производстве.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет и выбор электрических водонагревателей».

Цель работы: Освоит методику расчета  и выбора электрических водонагревателей.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет  и выбор электрических водонагревателей.

2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему электрических водонагревателей. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Каково устройство электрических водонагревателей.

2. –Какими свойствами обладают электрических водонагревателей

3. – В каких целях применяют электрических водонагревателей в сельскохозяйственном  производстве.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Расчет и выбор холодильных машин».

Цель работы: Освоит методику расчета  и выбора холодильных машин.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести расчет  и выбор холодильных машин.

2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему холодильных машин. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Каково устройство холодильных машин.

2. –Какими свойствами обладают холодильных машин

3. – В каких целях применяют холодильные машины в сельскохозяйственном  производстве.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение схем включения люминисцентных ламп».

Цель работы: Освоит методику, устройство,работу схем включения люминисцентных ламп.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование, изучение,работу схем включения люминисцентных ламп. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить  схем включения люминисцентных ламп. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение и устройство люминисцентных ламп. 2. –Устройство и назначение ртутных ламп. 3. – Принцип действия пускового устройства. 4.-Условное обозначение и классификация ПЗУ. Назначение и классификация светильников.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Сравнение характеристик работы различных источников».

Цель работы: Освоит методику, устройство, сравнение характеристик работы различных источников.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование сравнение характеристик работы различных источников. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить сравнение характеристик работы различных источников. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Как устроена люминисцентная лампа низкого давления. 2. –Устройство и назначение ртутных ламп. 3. – Принцип действия пускового устройства. 4.-Условное обозначение и классификация ПЗУ. Каковы особенности устройства инфракрасных ламп накаливания, в том числе галогеновых.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

\

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение схем управления установок для ИК и УФ облучения».

Цель работы: Освоит методику, устройство, изучения схем управления установок для ИК и УФ облучения.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование , устройство, изучения схем управления установок для ИК и УФ облучения. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схемы управления установок для ИК и УФ облучения. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение  установоки для ИК и УФ облучения. 2. –Особенности работы схемы управления 3. – Принцип действия пускового устройства. 4.-Условное обозначение и классификация ПЗУ. Назначение блокировочных контактов и связей в данной схеме.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение устройства и работы электрического водонагревателя».

Цель работы: Освоит методику, устройства, работы электрического водонагревателя.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование, устройство, работы электрического водонагревателя. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему работы электрического водонагревателя. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение  установоки . 2. –Принцип действия и порядок работы данной схемы управления 3. – Особенности работы этой схемы управления. 4.- Способы автоматизации работы установки и их особенности.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение устройства и работы электрокалорифера».

Цель работы: Освоит методику  устройства работы электрокалорифера.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование, устройство, работы электрокалорифера. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему работы электрокалорифера. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение электрокалориферной  установоки . 2. –Принцип действия и порядок работы данной схемы управления 3. – Особенности работы этой схемы управления. 4.- Способы автоматизации работы установки и их особенности.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение устройства и работы сварочного трансформатора».

Цель работы: Освоит методику  устройства работы сварочного трансформатора.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование устройство, работы сварочного трансформатора. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему работы сварочного трансформатора. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение сварочного трансформатора. 2. –Принцип действия и порядок работы данной схемы управления 3. – Особенности работы этой схемы управления. 4.- Способы автоматизации работы установки и их особенности.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение устройства и работы электрической изгороди».

Цель работы: Освоит методику  устройства работы электрической изгороди.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование схемы устройства работы электрической изгороди. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему работы электрической изгороди. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение электрической изгороди. 2. –Принцип действия и порядок работы данной схемы управления 3. – Особенности работы этой схемы управления. 4.- Способы автоматизации работы установки и их особенности.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения) сельскохозяйственных организаций

Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация  светотехнического оборудования и электронагревательных установок.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Наименование работы: « Изучение устройства и работы холодильной установки».

Цель работы: Освоит методику  устройства работы холодильной установки.

Приобретаемые умения и знания на практике:

Уметь –  производить расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для

электропривода, освещения и систем автоматизации.

- производить монтаж и наладку схем управления электроприводом,  электрическим освещением, нагревательными установками и т.д.;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства

Знать – виды электрических схем, способы их изображения, условное изображение элементов и их буквенно-цифровое обозначение и правила чтения схем;

-  назначение светотехнических и электротехнологических установок

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное лабораторное место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Включать схему без проверки ее преподавателем

4. Оставлять включенную схему без присмотра.

5. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:1. Произвести исследование схемы устройства работы холодильной установки. 2.Произвести анализ выбранного оборудования.

3.Подобрать соответствующее оборудование и компактно разместить его на рабочем месте

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. –Начертить схему работы холодильной установки. 6. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. – Назначение холодильной установки и установок по первичной обработке молока. 2. –Принцип действия и порядок работы данной схемы управления 3. – Особенности работы этой схемы управления. 4.- Способы автоматизации работы установки и их особенности.

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02:

Задание 1:

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __1___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Как образуется примесный полупроводник?

2. Дайте определение микросхемы и интегральной микросхемы.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __2___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Чем определяется проводимость примесных полупроводников?

2. Дайте классификацию интегральных микросхем по технологическим принципам их изготовления.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __3___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Объясните процесс образования полупроводников р- и n- типов.

2. Дайте классификацию интегральных микросхем по их функциональному назначению.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __4___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие исходные материалы используются для изготовления полупроводников? Какие подвижные носители являются основными в полупроводниках р- и n- типов?

2. Что представляет собой гибридная интегральная микросхема?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __5___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. За счет чего образуются диффузия носителей зарядов в    полупроводнике?

2. Какие транзисторы в основном применяются в гибридных интегральных микросхемах? Объясните особенности  пленочных интегральных микросхем.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __6___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Изменится ли сопротивление примесного полупроводника с изменением температуры?

2. Расскажите об области применения триггеров.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __7___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Объясните образование р-n – перехода.

2. Как выбирают диоды в двухполупериодной схеме выпрямителя?       Изобразить простейшую схему выпрямителя с удвоением напряжения. Из каких соображений выбирают диоды и конденсаторы в этой схеме?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __8___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Объясните физический смыл прямого и обратного включения р-n- перехода.

2. Как включают конденсатор сглаживающего фильтра относительно нагрузки? Как выбирают емкость конденсатора?

3. Устройство, принцип работы и характеристика МДП – транзистора.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __9___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Зависит ли толщина р-n – перехода от его способа включения (прямое и обратное)?

2. Приведите условное изображение симистора на принципиальной схеме. Назовите условное изображение симисторов.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __10___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. В каком напряжении перемещаются электроны через р-n –переход за счет диффузии?

2. Расскажите о возможной области применения триггеров.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __11___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. В каком напряжении перемещаются дырки электроны через р-n –переход за счет диффузии и дрейфа?

2. Постройте схему двухполупериодного выпрямителя с П-образным фильтром. Укажите область применения фильтра.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __12___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Как обозначают на схемах полупроводниковые диоды различного назначения?

2. Как влияет емкость конденсатора сглаживающего фильтра на коэффициент сглаживания?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __13___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите схему включения выпрямительного диода и объясните ее работу.

2. Как влияет индуктивность дросселя сглаживающего фильтра на коэффициент сглаживания?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __14___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Сколько р-n – имеется в полупроводниковом диоде и как работает диод?

2. Почему сглаживающие фильтры типа RC применяют только в маломощных выпрямителях?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __15___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Каковы значения рабочих областей напряжений при прямом включении германиевых и кремниевых Выпрямительных диодов? Отличаются ли по внешнему виду их вольтамперные характеристики?

2. Что представляет собой управляемый выпрямитель? Составьте его структурную схему.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __16___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Чем ограничивается наибольший прямой ток через диод?

2. В каких случаях в схемах выпрямителей используется последовательное включение диодов? Для какой цели все диоды шунтируются резисторами.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __17___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Как меняется обратный ток полупроводникового диода с ростом температуры? Как обеспечивается тепловой режим в мощных диодах?

2. Приведите условное изображение тиристора на принципиальной схеме. Назовите возможные области применения тиристоров.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __18___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Сколько и какие переходов в биполярных транзисторах р-п-р и п-р-п типов?

2. Что представляет собой управляемый выпрямитель? Составьте его структурную схему.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __19___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Приведите условные изображения транзисторов разных типов на принципиальных схемах.

2. Что представляет собой управляемый выпрямитель? Составьте его структурную схему.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __20___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. В каких пределах может изменяться коэффициент передачи тока эмиттера? Почему коэффициент передачи тока базы больше единицы?

2. Что представляет собой управляемый выпрямитель? Составьте его структурную схему.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __21___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите возможные схемы включения транзистора и их назначение.

2. На рис. 17.5 приведена схема двухполупериодного выпрямителя на тиристорах. Каково назначение элементов схемы?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __22___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите входную характеристику транзистора при подключении с общей базой. Поясните ее.

2. В схеме двухполупериодного выпрямителя на тиристорах (рис. 17.5) найдите цепь управления тиристорами и объясните принцип работы.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __23___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите выходную характеристику транзистора при включении с общим эмиттером. Поясните ее.

2. В каких пределах можно изменять выпрямленное напряжение в схеме двухполупериодного выпрямителя на тиристорах (рис. 17.5)?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __24___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Устройство полевого транзистора. Каково название и назначение электродов в полевом транзисторе.

2. Что представляет собой управляемый выпрямитель? Составьте его структурную схему.

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __25___ по МДК01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс__2_______группа_21Э_____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Виды полевых транзисторов. Объясните принцип управления током в полевом транзисторе.

2. Какие из перечисленных транзисторов можно применять в усилителях напряжение низкой частоты ГТ108, МП42, ГТ310, КП101, П306?

Преподаватель: _______________ Плясова М.В.

критерии оценки знаний студентов

при проведении экзамена

ПМ.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в том числе электроосвещение), автоматизация сельскохозяйственных организаций»

МДК.01.02. « Система автоматизации сельскохозяйственных организаций»

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | Если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | Не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Задание 2

ТЕСТ

по дисциплине « МДК 01.02» для дифференцированного зачета

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

1 вариант

- Элемент, воспринимающий и преобразующий контролируемый сигнал в сигнал, удобный для дальнейшей передачи и обработки:

  - усилитель;

  - Датчик;

  - Обратная связь;

  - Двигатель

- Элемент САР, преобразующий любой вид энергии в механическое перемещение регулирующего органа:

  - Двигатель;

  - Механизм пневматический;

  - Системы;

  - Генератор.

- Связь, при которой сигнал обратной связи вычитается из заданного сигнала:

  - Положительная обратная связь;

  - Отрицательная обратная связь;

  - Главная обратная связь;

D) Дифференцирующая обратная связь.

- Зависимость выходного сигнала (у) от входного (х) в стационарном режиме работы:

  - Статические характеристики;

  - Динамические характеристики;

  - Вращательные;

  - Поступательные.

- Если график содержит латинскую букву (I), то это характеристики:

  - Статические;

  - Временные;

  - Круговые;

D) Универсальные.

- Датчик, реагирующий на поток света:

  - Светодиод;

  - Транзистор;

  - Фоторезистор;

  - Стабилитрон.

- Реактивным сопротивлением (X) на переменном токе обладают:

  - Конденсатор;

  - Индуктивность;

  - Конденсатор и   индуктивность

  - Активное сопротивление

- Датчиком температуры может служить:

  - Контактный термометр;

  - Термосопротивление;

  - Термопары;

D) Все перечисленное.

- Логическое устройство «ИЛИ» выполняет функцию:

  - Умножения;

  - Инверсии;

  - Вычитания;

  - Сложения.

- Электромагнитное реле обязательно должны содержать:

  - Электромагнит;

  - Нормально замкнутые контакты;

  - Нормально разомкнутые контакты;

  - Все перечисленное.

- «АЦП» - преобразует:

  - цифровой сигнал в аналоговый;

  - Аналоговый сигнал в цифровой;

  - Служит как усилитель;

  - Преобразует все.

- Логическое устройство «И - НЕ» выполняет функцию:

  - Сложения и умножения;

  - Сложения;

  - Умножения с инверсией;

  - Вычитания.

- Бесконтактные логические элементы выполняются в:

  - Полупроводниках;

  - Электромагнитных реле;

  - Светодиодах;

  - Выключателях.

- Тиристор это:

  - Управляемый диод;

  - Светодиод;

  - Фотодиод;

  - Варикап.

- Сравнивающее устройство это когда:

  - К одному из входов подключен датчик, а к другому задающее устройство;

  - Это усилитель;

  - Это задатчик;

D) Это обратная связь.

- Исполнительные механизмы бывают:

  - Электрическими;

  - Пневматическими;

  - Гидравлическими;

  - Все перечисленные.

- Программируемые контроллеры это:

  - Мини ЭВМ, работающие по определенному алгоритму;

  - Микросхема;

  - Исполнительные механизмы;

  - Программное обеспечение.

- Стабилизированные источники питания имеют запас напряжения:

  - На входе стабилизатора;

  - На выходе стабилизатора;

  - Не имеют запасы;

D) Это не имеет значения.

- Повышение устойчивости автоматических систем достигается:

  - Положительной обратной связью;

  - Отрицательной обратной связью;

  - С помощью генерации;

D) С помощью напряжения питания.

- Надежность характеризуется:

  - Безотказностью;

  - Долговечностью;

  - Работоспособным состоянием;

  - Все перечисленным.

Вариант № 2

- Элемент САР, преобразующий любой вид энергии в механическое перемещение регулирующего органа:

  - Двигатель;

  - Механизм пневматический;

  - Системы;

  - Генератор.

- Зависимость выходного сигнала (у) от входного (х) в стационарном режиме работы:

  - Статические характеристики;

  - Динамические характеристики;

  - Вращательные

  - Поступательные

- Датчик, реагирующий на поток света:

  - Светодиод;

  - Транзистор;

  - Фоторезистор;

  - Стабилитрон.

- Датчиком температуры может служить:

  - Контактный термометр;

  - Термосопротивление;

  - Термопары;

D) Все перечисленное.

- Электромагнитное реле обязательно должны содержать:

  - Электромагнит;

  - Нормально замкнутые контакты;

  - Нормально разомкнутые

  - Все перечисленные

- Логическое устройство «И - НЕ» выполняет функцию:

  - Сложения и умножения;

  - Сложения;

  - Умножения с инверсией;

  - Вычитания.

- Тиристор это:

  - Управляемый диод;

  - Светодиод;

  - Фотодиод;

  - Варикап.

- Исполнительные механизмы бывают:

  - Электрическими;

  - Пневматическими;

  - Гидравлическими

  - Все перечисленные.

- Стабилизированные источники питания имеют запас напряжения:

  - На входе стабилизатора;

  - На выходе стабилизатора;

  - Не имеют запасы;

D) Это не имеет значения.

- Надежность характеризуется:

  - Безотказностью;

  - Долговечностью;

  - Работоспособным состоянием;

  - Все перечисленным.

- Элемент, воспринимающий и преобразующий контролируемый сигнал в сигнал, удобный для            дальнейшей передачи и обработки:

  - усилитель;

  - Датчик;

  - Обратная связь;

  - Д) Двигатель

- Связь, при которой сигнал обратной связи вычитается из заданного сигнала:

  - Положительная обратная связь;

  - Отрицательная обратная связь;

  - Главная обратная связь;

D) Дифференцирующая обратная связь.

- Если график содержит латинскую букву (I), то это характеристики:

  - Статические;

  - Временные;

  - Круговые;

D) Универсальные.

- Реактивным сопротивлением (X) на переменном токе обладают:

  - Конденсатор;

  - Индуктивность;

  - Конденсатор и индуктивность;

  - Активное сопротивление.

- Логическое устройство «ИЛИ» выполняет функцию:

  - Умножения;

  - Инверсии;

  - Вычитания;

  - Сложения.

- «АЦП» - преобразует:

  - цифровой сигнал в аналоговый;

  - Аналоговый сигнал в цифровой;

  - Служит как усилитель;

  - Преобразует все.

- Бесконтактные логические элементы выполняются в:

  - Полупроводниках;

  - Электромагнитных реле;

  - Светодиодах;

  - Выключателях.

- Сравнивающее устройство это когда:

  - К одному из входов подключен датчик, а к другому задающее устройство;

  - Это усилитель;

  - Это задатчик;

D) Это обратная связь.

- Программируемые контроллеры это:

  - Мини ЭВМ, работающие по определенному алгоритму;

  - Микросхема;

  - Исполнительные механизмы;

  - Программное обеспечение.

- Повышение устойчивости автоматических систем достигается:

  - Положительной обратной связью;

  - Отрицательной обратной связью;

  - С помощью генерации;

D)  С помощью напряжения питания.

Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1,ПК1.2,ПК1.3.,

ОК1.1-ОК1.9,

ЛР 13-ЛР 17

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Электронные приборы.

Наименование работы: « Исследование вольтамперных характеристик полупроводниковых диодов».

Цель работы: Изучить вольтамперные характеристики  полупроводниковых диодов.

.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь –использовать контрольно-измерительные приборы, осуществлять ВАХ,

Знать – назначение,устройство и свойства диодов,разновидности диодов,область их применения, способы подключения

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное  место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

3.Н.П.Ямпурин «Электроника»,М: «Академия»,2019 г.

Дополнительная литература Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

Последовательность выполнения  работы:

- Ознакомиться с заданием и методическими указаниями к работе.

- Знать принцип работы и устройство диода.

- Собрать схему исследования ВАХ.

- Составить график.

- Сделать выводы.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления . 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

- Какие неисправности характерны для диодов?

- Какие разновидности диодов вы знаете?

- Перечислите свойства различных диодов.

Преподаватель ________________  М.В.Плясова

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ 01  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций.

МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций.

Оцениваемые компетенции: ПК 1.3;ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:ЛР1-ЛР5.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Электронные приборы.

Наименование работы: « Исследование вольтамперных характеристик тиристоров».

Цель работы: Изучить вольтамперные характеристики  полупроводниковых тиристоров.

.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь –использовать контрольно-измерительные приборы, осуществлять ВАХ,

Знать – назначение,устройство и свойства тиристоров,разновидности тиристоров,область их применения, способы подключения

Оснащенность рабочего места: Задание на работу, инструкционно -технологическая карта, укомплектованное  место.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература:

Основная литература  1. Л.С. Герасимович «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок». М: «Колос». 2019г.

2. И.Ф. Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация с/х агрегатов и установок» М. «Агропромиздат» 2019 г.

3.Н.П.Ямпурин «Электроника»,М: «Академия»,2019 г.

Дополнительная литература

1.Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2015.

2. Л.В.Журавлева Радиоэлектроника, М: «Академия»,2014 г.

Последовательность выполнения  работы:

- Ознакомиться с заданием и методическими указаниями к работе.

- Знать принцип работы и устройство диода.

- Собрать схему исследования ВАХ.

- Составить график.

- Сделать выводы.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Произвести анализ схемы управления . 6. Описание технологии выполнения работы  7. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

- Какие неисправности характерны для тиристоров?

- Какие разновидности тиристоров вы знаете?

- Перечислите свойства различных тиристоров.

Преподаватель ________________  М.В.Плясова

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

4.Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и  производственной практике.

4.1.  Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2.Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

Таблица 9

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Оснащение и организация рабочего места электромонтажника. | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией рабочего места электромонтажника. | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 2. Лужение и пайка | Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 3 Монтаж внутренних электрических проводок | Технология соединения, оконцевания и присоединения жил проводов и кабелей. | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтажа электропроводок в трубах | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтажа тросовых электропроводок | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтаж кабельных линий | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях. | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Вводы линий электро передачи до 1кВ в здания | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтажа коммутационных аппаратов, распределительных устройств и вторичных цепей в установках с напряжением до 1000 В | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 4. Монтаж электродвигателей и схем управления | Технология монтажа асинхронных электродвигателей. | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтажа погружных электрических двигателей | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 5.Монтаж электро-технологических установок | Технология монтажа воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж трансформаторных подстанций | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Сетевое планирование электромонтажных работ | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем управления с реверсивным пускателем и путевыми переключателями | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Испытание электроизоляционных материалов | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 6.Технология и организация ремонта электрооборудования | Испытание активной стадии машин и трансформаторов | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Дефектация обмоток машин постоянного тока | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Дефектация асинхронного двигателя при ремонте | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Дефектация трансформатора при ремонте | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Испытание трансформатора после ремонта | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 7.Управление трёхфазными электродвигателями. | Монтаж схем управления электродвигателем с нереверсивным пускателем | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем управления электродвигателем с реверсивным пускателем | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Выполнение пусконаладочных работ станций управления (Итоговый зачёт) | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |

Таблица 10

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Технология монтажа электрооборудования | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией рабочего места производственной практики. Технология монтажа погружных электродвигателей. | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтажа осветительных установок | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технология монтажа водонагревателей | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Технологию монтажа электрокалориферов и установок местного электрообогрева | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 2.Монтаж схем автоматического управления | Размещение и монтаж приборов и аппаратов на панелях и в щитах управления | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем управления электродвигателей с нереверсивным пускателем и зависимыми блокировками | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем управления электродвигателей с реверсивным пускателем и путевым выключателями | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем управления осветительными и облучательными установками | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем управления с нагревательными установками | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем автоматического управления нагревательными установками с датчиками температуры и терморегуляторами | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
|  | Монтаж схем автоматического управления водонагревателей с датчиками температуры и терморегуляторами. | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |
| 3.Выполнение ремонтных работ | Выполнение ремонтных работ станций управления | представлены аттестационный лист о прохождении практики, |

Форма аттестационного листа

| аттестационный лист по учебной практике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________________________ ФИО обучающийся(аяся) на _2_____ курсе по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» код и наименование успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвешения), автоматизация сельскохозяйственных организация»_____________ наименование профессионального модуля в объеме 144 часа 1-й цикл с «____»____201_г. по «____»______201_г. 2-й цикл с «____»____201_г. по «____»______201_г. В организации БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»__________ Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д.20 наименование организации, юридический адрес Виды и качество выполнения работ |  |  |  |
| № работы | Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| 1-й цикл |  |  |  |
| 1. | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией рабочего места электромонтажника | Прошел вводный инструктаж. Ознакомился с оснащением и организацией рабочего места электромонтажника. | освоил |
| 2. | Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве. | Ознакомился с технологией крепежных работ в электромонтажном производстве. | освоил |
| 3 | Технология соединения, оконцевания и присоединения жил проводов и кабелей. | Ознакомился технологией соединения, оконцевания и присоединения жил проводов и кабелей. | освоил |
| 4 | Технология монтажа электропроводок в трубах. | Ознакомился с технологией монтажа электропроводок в трубах. | освоил |
| 5 | Технология монтажа тросовых соединений. | Ознакомился с технологией монтажа тросовых электропроводок. | освоил |
| 6 | Технология монтажа кабельных линий. | Ознакомился с технологией монтажа кабельных линий. | освоил |
| 7 | Технология монтажа электропроводок в жилых и общественных зданиях | Ознакомился с технологией монтажа электропроводок в жилых и общественных зданиях. | освоил |
| 8 | Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здании. | Ознакомился с технологией линий электропередачи до 1 кВ в здании. | освоил |
| 9 | Технология монтажа коммутационных аппаратов, распределительных устройств и вторичных цепей в установках с напряжением до 1000 В. | Ознакомился с технологией монтажа коммутационных аппаратов, распределительных устройств и вторичных цепей в установках с напряжением до 1000 В. | освоил |
| 10 | Технология монтажа асинхронных электродвигателей. | Ознакомился с технологией монтажа асинхронных электродвигателей. | освоил |
| 11 | Технология монтажа электрических двигателей | Ознакомился с технологией монтажа электрических двигателей. | освоил |
| 12 | Технология монтажа воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВ. | Ознакомился с технологией монтажа воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВ. | освоил |
| 2-й цикл |  |  |  |
| 13 | Монтаж трансформаторных подстанций | Ознакомился с размещением и монтажом трансформаторных подстанций. | освоил |
| 14 | Сетевое планирование электромонтажных работ | Ознакомился с технологией сетевого планирование электромонтажных работ | освоил |
| 15 | Монтаж схем управления с реверсивным пускателем и путевыми переключателями | Ознакомился с технологией монтажа схем автоматического управления с реверсивным пускателем и реле времени | освоил |
| 16 | Испытание электроизоляционных материалов | Ознакомился с технологией испытания электроизоляционных материалов | освоил |
| 17 | Испытание активной стадии машин и трансформаторов | Ознакомился с технологией выполнения пусконаладочных работ станций управления | освоил |
| 18 | Дефектация обмоток машин постоянного тока | Ознакомился с технологией испытания активной стадии машин и трансформаторов | освоил |
| 19 | Дефектация асинхронного двигателя при ремонте. | Ознакомился с технологией дефектации асинхронного двигателя при ремонте. | освоил |
| 20 | Дефектация трансформатора при ремонте | Ознакомился с технологией дефектации трансформатора при ремонте. | освоил |
| 21 | Испытание трансформатора после ремонта | Ознакомился с технологией испытания трансформатора после ремонта. | освоил |
| 22 | Монтаж схем управления электродвигателем с нереверсивным пускателем | Ознакомился с технологией монтажа схем управления электродвигателем с нереверсивным пускателем | освоил |
| 23 | Монтаж схем управления электродвигателем с реверсивным пускателем | Ознакомился с технологией монтажа схем управления электродвигателем с реверсивным пускателем | освоил |
| 24 | Выполнение пусконаладочных работ станций управления | Ознакомился с технологией выполнения пусконаладочных работ станций управления | освоил |
| ИТОГО: 144 часа |  |  |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) Работы выполнялись согласно инструкционных карт, и методических указаний, с соблюдением техники безопасности полученного инструктажа. На первом этапе студенты изучали технологию выполнения монтажных работ, составляли отчет с изображением эскизов конкретного монтажного задания. На втором этапе производилась работа по выполнению конкретного монтажного задания, по теме выполняемой работы, под наблюдением руководителя практики с соблюдением техники безопасности. На третьем этапе проводилась приемка выполненных работ с оценкой качества монтажа и правильности выполнения работ. При защите работы студенты поясняли особенности монтажа и отвечали на вопросы инструкционных карт. |  |  |  |
| ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата «___»_______20___г. Подпись руководителя практики ______________________/ФИО, должность ______________________/ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ______________________/ФИО, должность |  |  |  |

Форма аттестационного листа

| аттестационный лист по производственной практике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________________________________________________________ ФИО обучающийся(аяся) на _2_____ курсе по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» код и наименование успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электро-освешения), автоматизация сельскохозяйственных организация»_____________ наименование профессионального модуля в объеме 72 часа 1-й цикл с «____»____201_г. по «____»______201_г. 2-й цикл с «____»____201_г. по «____»______201_г. В организации БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»__________ Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д.20 наименование организации, юридический адрес Виды и качество выполнения работ |  |  |  |
| № работы | Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| 1 раздел |  |  |  |
| 1. | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением рабочих мест производственной практики. Технология монтажа погружных электродвигателей. | Прошел вводный инструктаж. Ознакомился с оснащением и организацией рабочего места производственной практики и технологии монтажа погружных электродвигателей. | освоил |
| 2. | Технология монтажа осветительных установок | Ознакомился с технологией монтажа осветительных установок | освоил |
| 3 | Технология монтажа водонагревателей | Ознакомился технологией монтажа водонагревателей | освоил |
| 4 | Технология монтажа электрокалориферов и установок местного электрообогрева. | Ознакомился с технологией монтажа электрокалориферов и установок местного электрообогрева. | освоил |
| 2 раздел |  |  |  |
| 5 | Размещение и монтаж приборов и аппаратуры на панелях и в щитах управления | Ознакомился с технологией монтажа приборов и аппаратуры на панелях и в щитах управления. | освоил |
| 6 | Монтаж схем управления электродвигателей с нереверсивными пускателями зависимыми блокировками. | Ознакомился с технологией монтажа схем управления электродвигателей с нереверсивными пускателями зависимыми блокировками | освоил |
| 7 | Монтаж схем управления электродвигателей с реверсивным пускателем и путевыми переключателями | Ознакомился с технологией монтажа управления электродвигателей с реверсивным пускателем и путевыми переключателями. | освоил |
| 8 | Монтаж схем управления осветительными и облучательными установками | Ознакомился с технологией монтажа схем управления осветительными и облучательными установками | освоил |
| 9 | Монтаж схем управления нагревательными установками | Ознакомился с технологией монтажа схем управления нагревательными установками | освоил |
| 10 | Монтаж схем автоматического управления нагревательными установками с датчиками температуры и терморегуляторами. | Ознакомился с технологией монтажа схем автоматического управления нагревательными установками с датчиками температуры и терморегуляторами. | освоил |
| 11 | Монтаж схем автоматического управления водонагревателей с датчиками температуры и терморегуляторами. | Ознакомился с технологией монтажа схем автоматического управления водонагревателей с датчиками температуры и терморегуляторами. | освоил |
| 12 | Выполнение ремонтных работ станции управления. | Ознакомился с технологией выполнения ремонтных работ станции управления. | освоил |
| ИТОГО: 72часа |  |  |  |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) Работы выполнялись согласно инструкционных карт, и методических указаний, с соблюдением техники безопасности полученного инструктажа. На первом этапе студенты изучали технологию выполнения монтажных работ, составляли отчет с изображением эскизов конкретного монтажного задания. На втором этапе производилась работа по выполнению конкретного монтажного задания, по теме выполняемой работы, под наблюдением руководителя практики с соблюдением техники безопасности. На третьем этапе проводилась приемка выполненных работ с оценкой качества монтажа и правильности выполнения работ. При защите работы студенты поясняли особенности монтажа и отвечали на вопросы инструкционных карт. |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата «___»_______20___г. Подпись руководителя практики ______________________/ФИО, должность ______________________/ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ______________________/ФИО, должность |  |  |  |

оценочная ведомость

по профессиональному модулю ПМ 01

Студент  21 Э гр. _____________________________________________________

Обучающийся (аяся)  на __2___ курсе по специальности СПО   35.02.08 - Электрификация и автоматизация сельского хозяйства БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» базовой  подготовки освоил(а) программу профессионального модуля ПМ01  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий»

в объеме: всего – 1008 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося – 792 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 264 часа;

учебной и производственной практики – 216 часов

с «_1_»._сентября   2020      г. по « 30 »._июня_.2022    г

Таблица 1. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций |  |  |  |
| МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций | Экзамен | Защита КП |  |
| УП | Диф. зачет |  |  |
| ПП | Диф. зачет |  |  |

2. Результаты выполнения и защиты курсового проекта

Темы курсовых проектов в группе 21 - Э по МДК 01.02 «Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций»

1. Автоматизация башенной насосной установки.

2 Автоматизация раздатчика кормов в коровнике

3. Автоматизация ленточного раздатчика кормов в телятнике.

4 Автоматизация кормораздатчика в свинарнике РКС-ЗОООМ.

5. Автоматизация кормораздатчика в птичнике БКМ - 3

6. Автоматизация кормораздатчика в свинарнике КШ-0.5.

7. Автоматизация кормораздатчика РКУ-200.

8. Автоматизация кормораздатчика в свинарнике КС-1,5.

9. Автоматизация кормораздатчика в птичнике ОБН - 1

10. Автоматизация кормораздатчика в птичнике КБН

11. Автоматизация уборки навоза в коровнике ТСН-2.0.

12. Автоматизация уборки навоза в коровнике ТСНК-З.ОБ.

13. Автоматизация уборки навоза в коровнике ТСН-160.

14.Автоматизация уборки навоза в свинарнике ТСН-2.0.

15. Автоматизация уборки навоза в свинарнике ТСНК-З.ОБ.

16. Автоматизация уборки навоза в свинарнике ТСН- 160.

17. Автоматизация уборки навоза в телятнике ТСН-2.0Б.

18. Автоматизация уборки навоза в телятнике ТСНК-З.ОБ.

19. Автоматизация уборки навоза в телятнике ТСН- 160.

20. Автоматизация приточной вентиляции коровника.

21. Автоматизация приточной вентиляции телятника.

22. Автоматизация приточной вентиляции свинарника

23. Автоматизация приточной вентиляции птичника.

24. Автоматизация вытяжной вентиляции коровника.

25. Автоматизация вытяжной вентиляции телятника.

26. Автоматизация вытяжной вентиляции свинарника.

27. Автоматизация вытяжной вентиляции птичника.

28. Автоматизация дробилки кормов ДКУ - 1.

29. Автоматизация дробилки кормов ДБ - 5.

30. Автоматизация измельчителя сочных кормов ИКС-5М.

31. Автоматизация смесителя кормов ИСК-3.

32. Автоматизация зерносушилки СЗСБ - 8.

34. Автоматизация теплогенератора ТГ - 1.5.

35. Автоматизация измельчения и запаривания кормов.

36. Автоматизация микроклимата в теплице.

37. Автоматизация микроклимата в овощехранилище.

38. Автоматизация микроклимата в фруктохранилище

39. Автоматизация инкубатора.

40. Автоматизация электрического освещения в теплицах.

41. Автоматизация продления светового дня на птичнике

## Защита курсового проекта в составе квалификационного экзамена.

### 2.1. Проверяемые результаты обучения:  ПК 1.1; ПК 1.2;    ПК 1.3;  ОК 1.;  ОК 2.;  ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 8.;

### 2.2. Основные требования:

2.2.1.Требования к структуре и оформлению проекта (работы): Оформление КП в соответствии с требованиями  стандарта и рекомендациями БПОУ  ОО «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ».

2.2.2.Требования к защите проекта (работы): Краткий доклад по проделанной работе и ответы на вопросы по теме КП.

### 2.3. Критерии оценки

Таблица 2 Оценка работы (проекта)

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (освоил/не освоил) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. | Разрабатывать, вычерчивать, и описывать конструкцию работу и монтаж электрических схем. | освоил |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. | Разрабатывать, вычерчивать, и описывать осветительные и электронагревательные установоки. |  |
| ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими Лпроцессами. | Разрабатывать, вычерчивать, и описывать конструкцию работу и монтаж автоматических схем управления объектом. | освоил |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | освоил |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области электрификации; о оценка эффективности и качества выполнения; | освоил |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области электрификации с/х. | освоил |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | освоил |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении. | освоил |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельного изучения профессиональных знаний | освоил |

Оценка выполнения КП _______________________.

Оценка защиты  КП       _______________________.

Итоговая оценка за КП  _______________________.

Таблица 3. Итоги экзамена

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка (да / нет) |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. |  |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. |  |
| ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ЛР 1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |
| ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |  |
| ЛР 6.Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |  |
| ЛР 7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |
| ЛР 9.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |  |
| ЛР 12.Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |  |
| ЛР 13.Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |  |
| ЛР 14.Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |
| ЛР 15.Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |
| ЛР 16.Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |  |
| ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  |

вид профессиональной деятельности ___________________

Дата _____.____________.20    г.                 Подписи членов экзаменационной комиссии:

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ЦМК ________________ /___________________/

.