Приложение

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих (ППКРС)

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Профессиональный модуль

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

МДК 01.01 Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности

Разработчик: Ноздрин Н.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, 
тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ## ОК 2 | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ## ОК 3 | ## Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ## ОК 4 | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ## ОК 5 | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 6 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ## ОК 7 | ## Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ## ЛР 1 | ## Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ## ЛР 2 | ## Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ## ЛР 3 | ## Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ## ЛР 4 | ## Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и ЛР 4 42 профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ## ЛР 5 | ## Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |

## Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) |
| ПК 1.2 | Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения |
| ПК 1.3 | Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики |
| ПК 1.4 | Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения |
| ПК 1.5 | Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД) |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации |
| --- | --- |
| Уметь | - определять категорию объекта; - пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; - проверять инженерные сооружения по периметру, - оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств; - проверять территорию; проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов; - проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность коммуникаций; - выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации; |
| Знать | - цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации; этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования; содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта; - методику выбора вариантов охраны объекта; виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД Российской Федерации; структуру организации; - цели и задачи структурного подразделения; общие сведения о вневедомственной охране. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 152

в том числе в форме практической подготовки - 80

Из них на освоение МДК - 50

в том числе самостоятельная работа - 30

практики, в том числе учебная - 36

производственная - 36

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1-ПК 1.5 ОК1-ОК7 ЛР1-ЛР5 | МДК 01.01 Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности | 80 | - | 50 | Э | 18 |  |  |  |  |  | - | 30 |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Всего: | 152 | - | 50 | Э |  | 18 |  |  | 36 | 36 | - | 30 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| 1 |  | содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| МДК.01.01. Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности |  |  |  |  |
| Введение |  | Содержание учебного материала |  |  |
|  |  | 1 | Технология монтажных работ | 1 |
|  |  | 2 | Виды электромонтажных работ | 1 |
| Общие сведения об электромонтажных работах |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о вневедомственной охране и государственной противопожарной службе |  | Содержание учебного материала |  |  |
|  |  | 1 | История создания вневедомственной охраны. Структура вневедомственной охраны. Формы собственности. Финансирование подразделений вневедомственной охраны. Организационные основы вневедомственной охраны МВД РФ при оказании услуг. Цели и задачи вневедомственной охраны МВД РФ. Основы службы вневедомственной охраны МВД РФ. Обязанности специалистов вневедомственной охраны МВД РФ. История создания государственной противопожарной службы. | 1 |
|  |  | 2 | Цели и задачи государственной противопожарной службы. Права и обязанности государственного пожарного надзора. Понятие о лицензировании деятельности | 1 |
| Тема 1.2 Общие принципы защиты объектов с использованием технических средств сигнализации |  | 1 | Основные сведения о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений в соответствии со СНиП. | 1 |
|  |  | 2 | Техническая укреплённость помещений, зданий, сооружений и территории объекта. Требования к технической укреплённости. Требования к инженерным средствам защиты | 1 |
| Тема 1.3. Организация охраны объектов |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Обследование объектов, подлежащих оборудованию ТС ОПС. Цели и задачи обследования. Примеры типовых решений, обеспечивающих безопасность. Понятие технического задания, составленного по результатам обследования. Этапы обследования. Понятие категории объекта. Ознакомление с план-схемой и строительными чертежами. | 1 |
|  |  | 2 | Оценка вида и состояния инженерных средств защиты. Количественная и качественная оценка территории, состояния охраны, зданий и сооружений. Рабочая документация, оформляемая по результатам обследования. Правила оформления актов технического состояния, технического задания, актов на монтаж ТС ОПС. Методика выбора вариантов охраны объекта. | 1 |
|  |  |  | ВСЕГО | 80 |
|  | Учебная практика . |  |  | 36 |
|  | Производственная практика |  |  | 36 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.	Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс.

Технические средства обучения:

-	компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Старшинов, Б.П. Системы пожарной безопасности / Б.П. Старшинов. - М.: ГАСИС, 2019.

2. Синилов, В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации / В.Г. Синилов. – М.: Изд-во Academia, 2019. - ISBN 5-7695-3282-3

3. Любимов, М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж и обслуживание: Справочник в 2-х частях / М.М. Любимов, С.В. Собурь. - М.: ПожКнига, 2018.

4. Собурь, С.В., Установки пожарной сигнализации: Пособие / С.В. Собурь. - 5-е изд. (доп., с изм.). - М.: ПожКнига, 2019.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1- Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) ПК 1.2 - Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения ПК 1.3 - Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики ПК 1.4 - Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения ПК 1.5 - Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД) ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | -с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами демонстрация навыков выполнения технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков выполнения текущего и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. -демонстрация интереса к будущей профессии. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю -Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю |