Приложение

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС)
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Дисциплина ОП.02 Основы электротехники

Разработчик: Гончаров И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………….. | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………….. | 9 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. | 11 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 | - эксплуатировать электроизмерительные приборы; - контролировать качество выполняемых работ; - производить контроль различных параметров; - читать инструктивную документацию. | - основные законы электротехники; - общие сведения об электросвязи и радиосвязи; - техническую терминологию; - основные виды ТСО; - основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах. аппаратуре управления и защиты. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 84 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 18 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 36 |
| лабораторные работы | 10 |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа | 30 |
| Промежуточная аттестация | экзамен |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объем часов |  | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |
|  | 1 |  | Электрическая энергия, её свойства и применение. Основные этапы развития отечественной энергетики, электротехники. Перспективы развития электротехники. |  |  |  |  |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  | 22 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |
| Тема 1.1. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | Элементы электрической цепи: ветвь, узел, контур. ЭДС. Электрическое сопротивление и проводимость. Резистор, соединения резисторов. |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Основные расчеты электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  | Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей различными методами. Режимы работы электрических цепей. |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Опытная проверка свойств параллельного и последовательного соединения резисторов |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Изучить расчет электрических цепей постоянного тока методом наложения и методом двух узлов |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм |  |  |  |  | 12 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |
| Тема 2.1. Характеристики магнитного поля. Закон полного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Магнитная индукций, напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Закон электромагнитной индукции | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС индукции проводника в магнитном поле, контура и катушки. Правило буравчика. Правило левой руки и правило правой руки. |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Расчет магнитного поля проводников различной формы |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Освоить процесс преобразования механической энергии в электрическую и наоборот |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  | 18 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |
| Тема 3.1. Параметры переменного тока синусоидальной ЭДС | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | Определение, получение и изображение переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение ЭДС, напряжения, тока. |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Электрические цепи с R, L и С | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  | Векторные диаграммы цепей с активным сопротивлением, индуктивностью, с ёмкостью. Неразветвленные электрический цепи с R, L и , резонанс напряжения. Разветвленные электрический цепи с R, L и С, резонанс токов. Расчет электрических цепей переменного тока. |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Исследование неразветвленных цепей переменного тока |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Расчет разветвленных и неразветвленных цепей переменного тока |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Подготовить сообщение о комплексных числах и символическом методе решения электротехнических задач |  |  | 2 |  |  |  |
| Раздел 4. Электрические измерения |  |  |  | 6 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |  |
| Тема 4.1. Виды и устройства электрических измерительных приборов | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  | Основные понятия измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Схемы включения измерительных приборов. Устройство и принцип работы приборов разных систем. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Изучить конструкцию и работу магнитоэлектрического осциллографа |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Трехфазные электрические цепи |  |  |  | 16 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |  |
| Тема 5.1. Схемы соединения трехфазных цепей | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  | Соединения обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные 3-х фазные цепи. Фазные и линейные напряжения и токи, соотношения между ними. |  |  |  |  |
| Тема 5.2. Векторные диаграммы напряжений и токов при различных соединениях нагрузки | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  | Передача энергии по трехфазной линии. Нейтральный (нулевой) провод и его назначения. Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Исследование трехфазных четырех проводной электрической цепи при соединении звездой. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Изучить несимметричные трехфазные цепи переменного тока |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электрические машины |  |  |  | 20 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |  |
| Тема 6.1. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  | Виды и назначение машин переменного тока. Устройство и принцип работы трехфазного асинхронного двигателя. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Синхронные машины: устройство и особенности работы |  |  |  |  |
| Тема 6.2. Электрические машины | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |  |
| постоянного тока | 1 | Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Схемы возбуждения в генераторах постоянного тока. Обмотки якоря в машинах постоянного тока. Реакция якоря и коммутация. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Исследования режимов работы генератора и двигателя постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.3. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Номинальные параметры трансформатора. Типы трансформаторов и их применение. Схемы соединения обмоток трехфазного соединения, группы обмоток. Режимы работы трансформатора и КПД. |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Исследование работы трехфазного трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о трансформаторах специального назначения |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 6.4. Аппараты управления и защиты электродвигателей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Релейно-контакторное управление. Управление и защита асинхронных двигателей реверсивным магнитным пускателем. Плавкие предохранители. Автоматические выключатели. |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 7. Передача и распределение электроэнергии |  |  |  | 8 |  | ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 - ПК 2.4, ЛР 1 – ЛР 17 |  |
| Тема 7.1. Электроснабжение промышленных предприятий | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Схемы электроснабжения. Категории потребителей. Падение напряжения в линиях электроснабжения. Основные правила электробезопасности при эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 7.2. Способы экономии электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 ¦ Выбор мощности двигателей, повышение cos <р. Работа электропривода под нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовить реферат о безопасных методах обслуживания электроустановок |  |  | 2 |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 68 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы электротехники», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

техническими средствами обучения:

компьютер, лицензионное программное обеспечение, мультимедийный проектор, экран.

Лаборатория «Электротехники», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. - М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2019.

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника и основы электроники. - М.: Высшая школа, 2020.

3. Новиков Л.Н. и др. Задачник по электротехнике. - М.: Высшая школа, 2019.

4. Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Мастерство; Высшая школа, 2019.

5. Алиев Т.М. Измерительная техника. - М.: Высшая школа, 2020.

6. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 2019.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.ict.edu.ru

2. Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru

3. Школа для электрика. Все секреты мастерства [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Березкина Т. Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учебное пособие / Т. Ф. Березкина, Н. Г. Гусев, В. В. Масленников. - Москва: Высшая школа, 2018. – 391 с.

2. Федорченко А.Л. Электротехника с основами электроники: учебник/ А.Л. Федорченко, Ю.Г. Синдеев. - М.: Дашков и К, 2019. – 200 с.

3. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. – М.: Высшая школа, 2016. – 336с.

4. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах- ГОСТ 2.710-81.

5. Правила выполнения электрических схем – ГОСТ 2.702-75

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| эксплуатировать электроизмерительные приборы | Обладать умением эксплуатировать электроизмерительные приборы | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |
| контролировать качество выполняемых работ | Обладать умением контролировать качество выполняемых работ | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |
| производить контроль различных параметров | Обладать умением производить контроль различных параметров | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |
| читать инструктивную документацию. | Обладать умением читать инструктивную документацию. | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |
| Знания: |  |  |
| основные законы электротехники; | Демонстрировать знание основных законов электротехники | письменная проверка |
| общие сведения об электросвязи и радиосвязи; | Демонстрировать знание общих сведений об электросвязи и радиосвязи; | устный опрос |
| техническую терминологию; | Демонстрировать знание технической терминологии | письменная проверка |
| основные виды ТСО; | Демонстрировать знание основных видов ТСО | устный опрос |
| основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах. аппаратуре управления и защиты. | Демонстрировать знание основных сведений об электроизмерительных приборах, электрических машинах. аппаратуре управления и защиты | устный опрос |