Приложение

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Дисциплина ОП.14 Электробезопасность

Разработчик: Зенкина Л.И.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства дисциплина входит в состав специальных электротехнических дисциплин профессионального цикла.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1-ОК-9; ЛР1-ЛР17.

1.2Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК-9; ЛР1-ЛР17 | - правильно производить расчет конструкций заземляющих устройств; - оформлять наряд-допуск для работ в электроустановках; -применять медико-реанимационные мероприятия; - пользоваться индивидуальными средствами защиты; - вести расследование, учет и регистрацию несчастных случаев, анализировать причины электротравматизма. | - основные термины, применяемые при эксплуатации электроустановок; - виды и факторы электротравматизма; - нормативно-техническую документацию по электробезопасности; - требования к персоналу хозяйств и предприятий АПК по обеспечению электробезопасности; - мероприятия и технические средства, обеспечивающие электробезопасность; - требования электробезопасности при эксплуатации электроустановок; - изолирующие электрозащитные средства. |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 57 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 35 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 21 |
| ДЗ | 1 |

2.2 Рабочий тематический план  и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Введение | Значимость дисциплины электробезопасность. Статистические показатели |  |  | 1 | ОК1-ОК-9; ЛР1-ЛР17 |
| Раздел 1 Общие положения по электробезопасности в хозяйствах и предприятиях АПК |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные термины | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Определения и понятия. | 1 | ОК1-ОК-9; ЛР1-ЛР-7 |
| Тема 1.2. Виды и факторы электротравматизма. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Электротравматизм в агропромышленном комплексе | 2 | ОК2-ОК-5; ЛР6-ЛР-10 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Механизм электротравматизма в сетях 380/220 В | 2 | ОК3-ОК-9; ЛР4-ЛР-9 |
|  | 2 |  | Опасность шагового напряжения | 2 |  |
| Тема 1.3 Требования к персоналу хозяйств и предприятий АПК по обеспечению электробезопасности | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Обязанности ответственного за электрохозяйство. Нормативно-техническая документация по электробезопасности. ПУЭ.ПБЭЭ | 1 |  |
| Тема 1.4. Классификация помещений АПК по степени опасности поражения электротоком | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Основные требования к разным категориям помещений. Подготовка электротехнического персонала | 1 | ОК3-ОК-9; ЛР4-ЛР-9 |
| Раздел 2 Система мероприятий и технических средств, обеспечивающих электробезопасность в АПК |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Организационные мероприятия | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Перечень организационных мероприятий. Порядок проведения | 1 | ОК5-ОК-9; ЛР2-ЛР-9 |
| Тема 2.2. Технические мероприятия | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Правило четырёх действий. | 1 | ОК3-ОК-9; ЛР4-ЛР-9 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Технические средства, обеспечивающие электробезопасность | 2 | ОК2-ОК-5; ЛР6-ЛР-10 |
| Раздел 3 Требования электробезопасности при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Организация электротехнической службы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Организация производственного обучения. Порядок сдачи экзамена. | 1 | ОК3-ОК-9; ЛР4-ЛР-9 |
| Тема 3.2 Инструктаж и проверка знаний по электробезопасности | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Виды инструктажей и стоки проведения. | 2 | ОК2-ОК-5; ЛР6-ЛР-10 |
| Тема 3.3 Электробезопасность при проведении электросварочных работ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Требования, предъявляемые при проведении электросварочных работ с соблюдением (ПУЭ) | 2 | ОК3-ОК-9; ЛР4-ЛР-9 |
| Тема 3.4 Воздушные линии электропередач | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Охранная зона ЛЭП. Основные требования |  | 2 | ОК4-ОК-9; ЛР5-ЛР-12 |
| Тема 3.5 Электроводонагреватели и электрокалориферы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Требования к применяемым электрокалориферам и водонагревателям | 2 | ОК3-ОК-9; ЛР4-ЛР-9 |
| Тема 3.6 Осветительные, обслучающие и ионизирующие электроустановки | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Виды освещения, выбор светильников, обслуживание таких установок. Требования электробезопасности | 2 | ОК2-ОК-5; ЛР6-ЛР-10 |
| Тема 3.7. Строительные работы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Нормативные требования соблюдаемые по электробезопасноси. | 2 | ОК4-ОК-9; ЛР5-ЛР-12 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Электробезопасность на животноводческих фермах и комплексах. | 2 | ОК2-ОК-5; ЛР6-ЛР-10 |
| Раздел 4 Изолирующие электрозащитные средства |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Изолирующие электрозащитные средства | 1 |  | Основные и дополнительные изолирующие средства защиты. СИЗ. Комплектование защитных средств. | 2 | ОК4-ОК-9; ЛР5-ЛР-12 |
| Раздел 5 Защита от воздействий электрических и магнитных полей |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Защита от воздействий электрических и магнитных полей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Защита от воздействий электрического поля. Защита расстоянием, защита временем. Уровни магнитного поля, допустимые для персонала | 2 | ОК2-ОК-5; ЛР6-ЛР-10 |
| Раздел 6 Медико-реанимационные мероприятия | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 | Медико-реанимационные мероприятия |  | 2 | ОК1-ОК-9; ЛР1-ЛР17 |
| ДЗ |  |  |  | 1 |  |
| Всего |  |  |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электробезопасность».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения: - комплект учебно-наглядных пособий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Дацкой И.И., Сорокин К.Ю. «Электробезопасность в агропромышленном производстве». – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2018г.

- Сибинин Ю.Д., Сибинин М.Ю. «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий». –М.: ИРПО ПрофОбр. Издат, 2019г.

- Правила устройства электрических установок (ПУЭ) – Санкт-Петербург. Издательство ДЕАН.

- Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве (Постановление Правительства РФ от 28.01.2000г. № 78, от 24.05.2016г. № 406).

3.2.3. Дополнительные источники

1.Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Издательство НЦОНАС, 2017г.

2.Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М.: Издательство НЦЭНАС, 2017.

3.Правила по охране труда при эксплуатации     электроустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2016 N 328н).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки |  | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Умения: |  |  |  |  |
| - правильно производить расчет конструкций заземляющих устройств; | наблюдение и оценка выполнения практических работ |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения практических работ. |  |
| - оформлять наряд-допуск для работ в электроустановках; | наблюдение и оценка выполнения практических работ |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения практических работ. |  |
| - применять медико-реанимационные мероприятия; | наблюдение и оценка выполнения практических работ |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения практических работ. |  |
| - пользоваться индивидуальными средствами защиты; | наблюдение и оценка выполнения практических работ |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения практических работ. |  |
| - вести расследование, учет и регистрацию несчастных случаев, анализировать причины электротравматизма. | наблюдение и оценка выполнения практических работ |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения практических работ. |  |
| Знания: |  |  |  |  |
| - основные термины, применяемые при эксплуатации электроустановок; | устный опрос |  | устный опрос |  |
| - виды и факторы электротравматизма | устный опрос, решение задач |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения |  |
| - нормативно-техническую документацию по электробезопасности | устный опрос |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения |  |
| - требования к персоналу хозяйств и предприятий АПК по обеспечению электробезопасности; | устный опрос, письменная проверка |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения |  |
| - мероприятия и технические средства, обеспечивающие электробезопасность | письменная проверка |  | Наблюдение, мониторинг, оценка выполнения |  |
| ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 11-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13-Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 17- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  | Демонстрировать интерес к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. -Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства -Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры -Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания -Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности -Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем -Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности -Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ; учебно-практические конференции; конкурсы профессиональ-ного мастерства; олимпиады Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю |