Приложение

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Профессиональный модуль

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

Разработчик: Зенкина Л.И.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 9 - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 22 |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 23 |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ## ОК 2. | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ## ОК3. | ## Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ## ОК4. | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ## ОК5. | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК6 | ## Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ## ОК7. | ## Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ## ОК8. | ## Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ## ОК9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ## ЛР 1. | ## Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ## ЛР 2. | ## Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ## ЛР 3. | ## Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ## ЛР 4. | ## Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ## ЛР 5. | ## Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ## ЛР 6. | ## Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ## ЛР 7. | ## Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ## ЛР 8. | ## Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ## ЛР 9. | ## Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ## ЛР 10. | ## Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ## ЛР 11. | ## Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ## ЛР 12. | ## Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ## ЛР 13. | ## Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ## ЛР 14. | ## Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ## ЛР 15. | ## Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ## ЛР 16. | ## Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |
| ## ЛР 17. | ## Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 |  |
| ## ПК 3.1. | ## Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ## ПК 3.2. | ## Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ## ПК 3.3. | ## Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ## ПК 3.4. | ## Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | - эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве |
| --- | --- |
| Уметь | - использовать электрические машины и аппараты; - использовать средства автоматики; - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок - осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства |
| Знать | - назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности; - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК3.1- ПК3.2 ОК1-ОК9 ЛР1-ЛР17 | Раздел 1. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий» | 120 | - | 80 | - | 24 |  |  | - |  | - | - | - | 40 |
| ПК3.3- ПК3.4 ОК1-ОК9 ЛР1-ЛР17 | Раздел 2. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». | 75 | - | 50 | - | 16 |  |  |  |  | - | - | - | 25 |
|  | Учебная практика | 288 |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Всего: | 555 |  | 130 |  |  | 40 |  |  |  | 288 | 72 |  | 65 |

# 2.2. Рабочий  тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. ПМ3 МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий |  |  | 80 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
| Тема: 1.1. | 1 | Основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования и средств автоматизации. Энергетическая служба в сельскохозяйственном производстве. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования и средств автоматизации по системе ППРЭ с/х | 2 |
|  | 2 | Контрольно-измерительные приборы и автоматика ,применяемые в сельскохозяйственном производстве. Испытания электрооборудования и средств автоматизации при их эксплуатации. Контрольно- измерительные приборы и средства автоматизации, применяемые в сельскохозяйственном производстве. | 2 |
|  | 3 | Качество электрической энергии в сельских электрических сетях и его влияние и его влияние на эксплуатационные свойства электрооборудования и средств автоматизации. Понятие о качестве электрической энергии. Нормы качества электрической энергии. | 2 |
|  | 4 | Надежность электрооборудования и средств автоматизации. Понятие о надежности электрооборудования и средств автоматизации. Факторы .влияющие на их надежность, безотказность, долговечность. | 2 |
|  | 5 | Организация рациональной эксплуатации электроустановок. Роль электротехнической службы на конечные результаты сельскохозяйственного производства. Причины возникновения аварий, отказов в работе, повреждений , порядок их расследования. Организация и средства учета электроэнергии, контроль за ее потреблением. | 2 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки - Нормальные режимы работы генераторов - Допустимые перегрузки генераторов - Несимметричные режимы работы генераторов - Асинхронные режимы работы генераторов - Работа генераторов в режиме синхронных компенсаторов - Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух - Обслуживание системы водяного охлаждения обмоток - Обслуживание щеточных аппаратов - Паразитные токи в валах и подшипниках - Перевод генератора с рабочего возбудителя на резервный и обратно | 11 |
| Тема: 1.2. | 6 | Эксплуатация электродвигателей. Способы пуска электродвигателей. Контроль нагрузки и температуры нагрева электродвигателей. Допустимая температура нагрева отдельных узлов. Влияние условий эксплуатации и режимов работы электродвигателей на их надежность. Защита электродвигателей от аварийных режимов работы. | 2 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Самозапуск электродвигателей - Допустимые режимы работы двигателей - Надзор и уход за двигателями - Неисправности двигателей и их причины - Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту - Разборка и сборка генератора - Ремонт статора - Ремонт ротора - Ремонт масляных уплотнений - Ремонт возбудителя - Вибрация электрических машин и ее устранение - Сушка генераторов и синхронных компенсаторов | 12 |
|  | 7 | Эксплуатация осветительных и облучательных электроустановок в сельскохозяйственном производстве. Правила эксплуатации осветительных и облучательных электроустановок, применяемое в растиневодстве и животноводстве. Своевременная замена устаревших светильников и ламп. Поддержание номинального напряжения. Техническое обслуживание светильников и облучателей. | 2 |
|  | 8 | Эксплуатация электронагревательных установок в сельскохозяйственном производстве. Правила эксплуатации электронагревательных установок, применяемых в растениеводстве и животноводстве. Подготовка электронагревательных установок к работе. Выбор режима работы электронагревательных устройств, их техническое обслуживание | 2 |
|  | 9 | Эксплуатация внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения. Правила эксплуатации внутренних электропроводок . Технические данные электропроводок, их техническое обслуживание Эксплуатация сварочных трансформаторов. Эксплуатация устройств заземления и зануления, выравнивание потенциалов. | 4 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Приемка воздушных линий в эксплуатацию - Охрана воздушных линий - Способы очистки трасс от зарослей - Периодические и внеочередные осмотры линий - Эксплуатация линейных изоляторов - Эксплуатация линейной арматуры - Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов - Эксплуатация опор воздушных линий - Средства защиты линии от грозовых перенапряжений - Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов - Определение мест повреждений на линиях 6—750 кВ | 11 |
|  | 10 | Эксплуатация пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. Правила эксплуатации пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. Объемы и нормы испытаний. Наладка и регулировка пусковой и защитной аппаратуры при вводе в эксплуатацию. Техническое обслуживание в соответствии с современными требованиями, профилактические испытания. | 8 |
|  | 11 | Эксплуатация средств автоматизации. Правила эксплуатации средств автоматизации в условиях сельскохозяйственного производства. Назначение средств автоматизации. Техническое обслуживание и ремонт, объемы операций, контроль за состоянием средств автоматизации. Основные виды неисправностей, способы их обнаружения , методы определения неисправностей ,диагностика отдельных элементов. Правила безопасности при наладке, техническом обслуживании и ремонте средств автоматизации. | 4 |
|  | 12 | Ремонт электродвигателей. Технологии ремонта электродвигателей. Виды ремонтов, сроки и место их проведения. Дефектация деталей и узлов электродвигателей. Капитальный ремонт. Технология перемотки обмоток электродвигателя. Испытание электродвигателя после ремонта и оформление необходимой документации. | 6 |
|  | 13 | Ремонт осветительных и облучательных установок в сельскохозяйственном производстве. Технология ремонта, устранение неисправностей в электрических цепях с лампами накаливания и газоразрядными лампами. Правила безопасности при ремонте осветительных и облучательных установок. | 2 |
|  | 14 | Ремонт электрических нагревательных установок. Технология ремонта, виды неисправностей, приборы и оборудование для обнаружения неисправностей и выполнения ремонта электрических нагревательных установок. Правила безопасности при ремонте электрических нагревательных установок. | 4 |
|  | 15 | Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения. Технология ремонта внутренних электропроводок скрытых, тросовых, струнных, трубных, кабельных, шнуровых, многопроволочных. Оконцевание и соединение токоведущих жил. Испытания внутренних электропроводок . Ремонт электротехнологических установок. Правила безопасности при ремонте внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения. | 4 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации - Эксплуатация комплектных распределительных устройств - Эксплуатация выключателей - Эксплуатация разъединителей, отделителей и коротко-замыкателей - Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи - Эксплуатация шин и токопроводов | 6 |
|  | 16 | Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. Технология и организация проведения ремонта пусковой, защитной, регулировочной аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. Объем операций по текущему ремонту, испытания пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В после текущего ремонта. Правила безопасности при техническом обслуживании, при выполнении текущего ремонта, при испытаниях пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры и распределительных устройств | 8 |
|  |  | Лабораторные работы | 24 |
|  | 1 | Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегаомметром. | 2 |
|  | 2 | Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию | 2 |
|  | 3 | Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения , проведение испытаний после текущего ремонта. | 2 |
|  | 4 | Исследование характеристик пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В., выполнение настройки защитной аппаратуры | 4 |
|  | 5 | Проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации и наладки двухпозиционных и многофункциональных регуляторов при вводе их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. | 2 |
|  | 6 | Проведение дефектации электродвигателя ,подлежащего ремонту и проведение послеремонтного испытания. | 2 |
|  | 7 | Устранение неисправностей, возник5ающих при работе осветительных и облучательных электроустановок | 2 |
|  | 8 | Устранение неисправностей в электрических нагревательных установках. | 2 |
|  | 9 | Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки, осветительных коробок; устранение неисправностей в электроустановках специального назначения. | 2 |
|  | 10 | Проведение ремонта пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В. | 4 |
| Раздел 2 ПМ 3. МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |  | 50 |
| Тема 2.1. Эксплуатация и ремонт оборудования систем электроснабжения сельскохозяйственного производства | Содержание учебного материала |  | 34 |
|  | 1 | - Эксплуатация распределительных устройств напряжением выше 1000В Требования, предъявляемые к распределительным устройствам напряжением выше 1000В. Приемо-сдаточные испытания оборудования распределительных устройств. Нормативно-техническая документация, используемая при испытаниях, документация, оформляемая по результатам испытаний. Техническое обслуживание элементной базы силового оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В, задачи обслуживания, осмотры оборудования, их виды и сроки проведения, технические уходы, профилактические испытания и проверки. Комплексная форма обслуживания. Техническое обслуживание потребительских подстанций, их осмотры. Профилактические проверки и испытания оборудования и заземляющих устройств.. Оперативные переключения в установках напряжением выше 1000В. Виды и порядок переключений в распределительных устройствах напряжением выше 1000В и на потребительских подстанциях. | 4 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей - Эксплуатация вторичных устройств - Щиты управления и вторичные устройства - Обслуживание устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов - Техническая и оперативная документация - Источники оперативного тока | 6 |
|  | 2 | Эксплуатация силовых трансформаторов Общие положения эксплуатации силовых трансформаторов. Подготовка трансформаторов к включению. Объем и нормы приемо-сдаточных и профилактических испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию. Контроль увлажненности изоляции силовых трансформаторов и способы сушки. Параллельная работа силовых трансформаторов, экономичные режимы их работы. Правила безопасности при эксплуатации силовых трансформаторов. | 6 |
|  | 3 | Эксплуатация резервных электростанций Назначение и вида резервных электростанций, их устройство и ввод в эксплуатацию. Объем операций но техническому обслуживанию электрической части резервных электростанций. Объем операций по текущему ремонту генератора и оборудования щита управления. Правила безопасности при эксплуатации резервных электростанций. | 2 |
|  | 4 | Эксплуатация воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В Общие требования к конструкции и элементной базе воздушных линий. Ввод воздушных и кабельных линий в эксплуатацию. Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, их осмотры, порядок проведения и оформления технической документации; проверки и испытания на воздушных и кабельных линиях; виды испытаний и оформление результатов испытаний; соблюдение токовых и тепловых режимов. Защита отходящих воздушных линий от подстанций при перегрузках и коротких замыканиях. Виды защит, их назначение и принцип действия; измерение сопротивления петли фаза-ноль с проверкой защит на чувствительность, способы повышения чувствительности защит. Охрана воздушных и кабельных линий. Правила безопасности при эксплуатации воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. | 4 |
|  | 5 | Ремонт силовых трансформаторов Технология ремонта силовых трансформаторов. Виды неисправностей силовых трансформаторов, причины возникновения и способы их определения. Текущий ремонт, объем операций и сроки его проведения. Капитальный ремонт и сроки его проведения. Технология капитального ремонта. Порядок разборки и дефектация трансформаторов, ремонт, пропитка и сушка обмоток; ремонт магнитомровода; межоперационный контроль ремонтных работ, сушка выемной части трансформаторов перед сборкой, послеремонтные испытания трансформаторов. Очистка, сушка и регенерация масла у трансформаторов, находящихся в эксплуатации. Правила безопасности при ремонте и послеремонтных испытаниях силовых трансформаторов. | 6 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы 1.Эксплуатация силовых трансформаторов и автотрансформаторов 2.Особенности конструктивного выполнения 3.Системы охлаждения и обслуживание охлаждающих устройств 4.Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств 5.Включение в сеть и контроль за работой 6.Параллельная работа трансформаторов 7.Фазировка трансформаторов 8.Экономический режим работы трансформаторов 9.Защита трансформаторов от перенапряжений 10.Эксплуатация трансформаторных масел | 10 |
|  | 6 | Ремонт воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В Технология ремонта воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. Реконструкция, восстановление линий и их содержание. Капитальный ремонт воздушных линий. Комплексный метод ремонта электрических сетей. Техническая документация на подготовку, проведение и завершение работ но техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей. Способы выявления мест повреждений кабельных линий, определение вида, зона и места повреждения. Правила безопасности при ремонте воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В. | 2 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Приемка кабельных линий в эксплуатацию - Надзор за кабельными линиями и организация их охраны - Допустимые нагрузки - Контроль за нагрузкой и нагревом 5.Коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты их от разрушения | 5 |
|  | 7 | Ремонт оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В Технология ремонта оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. Виды ремонта распределительных устройств, сроки их проведения и определение объемов; неисправности аппаратуры и их устранение; испытание оборудования после ремонта. Технология ремонта и испытания комплектных распределительных устройств напряжением выше 1000В. Правила безопасности при ремонте и испытаниях оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В. | 2 |
|  |  | Тематика самостоятельной учебной работы - Ремонт электрооборудования распределительных устройств - Периодичность ремонта и увеличение межремонтного периода - Ремонт масляных выключателей - Ремонт воздушных выключателей | 4 |
|  | Лабораторные работы |  | 12 |
|  | 1 | Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытание трансформаторного масла. | 2 |
|  | 2 | Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов различными методами | 2 |
|  | 3 | Проведение испытаний воздушных и кабельных линий при вводе их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, определение вида и места повреждения различными способами. | 2 |
|  | 4 | Проведение дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания. | 2 |
|  | 5 | Периодические и внеочередные осмотры линий | 2 |
|  | 6 | Устранение неисправностей оборудования распределительных устройств напряжением выше 1000В, проведение испытаний оборудований' после ремонта. | 2 |
| Тема 2.2. Эксплуатация и ремонт автотракторного электрооборудования | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1 | Эксплуатация автотракторного электрооборудования Подготовка автотракторного электрооборудования к эксплуатации. Организация технического обслуживания и диагностирования автотракторного электрооборудования. Проверка аккумуляторных батарей, их техническое обслуживание. Техническое обслуживание генераторов переменного и постоянного тока, реле регуляторов, стартеров, магнето, систем зажигания, освещения и сигнализации. Правила безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автотракторного электрооборудования. | 4 |
|  | 2 | Ремонт автотракторного электрооборудования Технология ремонта автотракторного электрооборудования Определение неисправностей генераторов переменного и постоянного тока, стартеров, магнето, систем зажигания, освещения, сигнализации и аккумуляторных батарей. Ремонт и испытание генераторов переменного и постоянного тока, стартеров, магнето. Ремонт и регулировка систем зажигания, освещения, сигнализации. Ремонт аккумуляторных батарей, их зарядка и проверка. Подготовка оборудования для ремонта и испытаний. Правила безопасности при ремонте злектрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов. | 4 |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |
|  | 1 | Определение неисправностей автотракторного электрооборудования. | 2 |
|  | 2 | Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования. | 2 |
| Учебная практика Виды работ: - техническое обслуживание и ремонт пусковой, защитной аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000В; - техническое обслуживание и ремонт электрических машин и аппаратов; - техническое обслуживание и ремонт трансформаторов; - техническое обслуживание и ремонт воздушных кабельных линий; - техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов; - техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных приборов - техническое обслуживание и ремонт электрооборудование установок животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов, зерноочистительно-сушильных комплексов и пунктов; - техническое обслуживание и ремонт зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов. |  |  | 288 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, применяемых в сельскохозяйственном производстве, силовых и осветительных электрических сетей; - монтаж сложной осветительной аппаратуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и люминесцентными светильниками; - разборка, текущий ремонт, сборка, установка, перестановка и центровка электродвигателей и электроаппаратов мощностью до 30 кВт; - замена подшипников качения и скольжения; - установка, подключение, отключение и обслуживание электроизмерительных приборов и электросчетчиков; - монтаж (демонтаж), подключение и отключение, наладка, обслуживание и ремонт электродвигателей мощностью до 30 кВт, пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях напряжением до 1000В; - проверка состояния изоляции мегомметром и измерение величины её сопротивления в электроустановках, электроаппаратах и электропроводниках. |  |  | 72 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

оснащенный оборудованием;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс.

техническими средствами

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 примерной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

1. Электрика: популярная энциклопедия -Москва Издательство АСТ,2018г.

2.Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2019.

3.Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 2019г.

4.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: НЦЭНАС, 2018г.

5. Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. – М.: КолосС, 2019г

3.2.3. Дополнительные источники

1.Унукович Г.И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования. – Минск: , 2013г.

2.Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2016г.

3.Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – М.: Информагротех, 2018г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1- Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. ПК3.2 -Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. ПК3.3 -Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. ПК3.4- Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 11-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13-Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 17- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | -с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами демонстрация навыков выполнения технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков выполнения текущего и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. -демонстрация навыков в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. -демонстрация интереса к будущей профессии. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. -Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства -Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры -Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания -Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности -Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем -Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности -Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю -Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ; учебно-практические конференции; конкурсы профессиональ-ного мастерства; олимпиады Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю |