Приложение

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Профессиональный модуль

ПМ.03Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

УП.03 Учебная практика

Разработчик: Зенкина Л.И.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (учебной практики) | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (Учебная практика)

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностные результаты ЛР.

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ## ОК 2. | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ## ОК3. | ## Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ## ОК4. | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ## ОК5. | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК6 | ## Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ## ОК7. | ## Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ## ОК8. | ## Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ## ОК9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ## ЛР 1. | ## Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ## ЛР 2. | ## Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ## ЛР 3. | ## Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ## ЛР 4. | ## Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ## ЛР 5. | ## Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ## ЛР 6. | ## Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ## ЛР 7. | ## Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ## ЛР 8. | ## Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ## ЛР 9. | ## Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ## ЛР 10. | ## Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ## ЛР 11. | ## Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ## ЛР 12. | ## Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ## ЛР 13. | ## Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ## ЛР 14. | ## Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ## ЛР 15. | ## Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ## ЛР 16. | ## Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |
| ## ЛР 17. | ## Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |

## Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 |  |
| ## ПК 3.1. | ## Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ## ПК 3.2. | ## Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ## ПК 3.3. | ## Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ## ПК 3.4. | ## Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | - эксплуатации и ремонта электрических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве. |
| --- | --- |
| Уметь | - использовать электрические машины и аппараты; - использовать средства автоматики; - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок - осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства |
| Знать | - назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности; - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; |

1.2. Количество часов учебной практики 288

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК3.1- ПК3.2 ОК1-ОК9 ЛР1-ЛР17 | Раздел 1. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий» | 120 | - | 80 | - | 24 |  |  | - |  | - | - | - | 40 |
| ПК3.3- ПК3.4 ОК1-ОК9 ЛР1-ЛР17 | Раздел 2. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники». | 75 | - | 50 | - | 16 |  |  |  |  | - | - | - | 25 |
|  | Учебная практика | 288 |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Всего: | 555 |  | 130 |  |  | 40 |  |  |  | 288 | 72 |  | 65 |

# 2.2. Рабочий  тематический план и содержание  учебной практики «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Эксплуатация, объемы и сроки ТО и ТР пусковой и защитной аппаратуры. | 6 |
|  | 2 | Разборка и выявление неисправностей автоматических выключателей, тепловых реле. | 6 |
|  | 3 | Разборка и выявление неисправностей магнитных пускателей, УВТЗ. | 6 |
|  | 4 | После ремонтные испытания и настройка пусковой и защитной аппаратуры на стенде МИИСП | 6 |
|  | 5 | ТО и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | 6 |
| ТО внутренних электропроводок | 1 | Эксплуатация внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения | 6 |
| ТО и ремонт электрических машин | 1 | ТО и ремонт электромашин |  |
|  | 2 | Определение неисправностей и составление ведомости дефектов асинхронных электродвигателей | 6 |
|  | 3 | Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию | 6 |
|  | 4 | Сушка асинхронных электродвигателей | 6 |
|  | 5 | Испытания асинхронных электродвигателей с фазным ротором после капитального ремонта | 6 |
|  | 6 | Определение номинальных донных электродвигателя на стенде К-50 и снятие его характеристик | 6 |
|  | 7 | Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. | 6 |
| Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. | 1 | Т.О. проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию. | 6 |
|  | 2 | Определение неисправностей и составление ведомости дефекта силового трансформатора. | 6 |
|  | 3 | Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. | 6 |
|  | 4 | Испытания силовых трансформаторов после ремонта | 6 |
| Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий и кабельных линий | 1 | Т.О.и ремонт воздушных и кабельных линий. | 6 |
|  | 2 | Технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ | 6 |
|  | 3 | Технический осмотр кабельных линий. Профилактические измерения петли «фаза-ноль». Монтаж ввода и кабельные линии. | 6 |
| ТО и ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов | 1 | ТО и ремонт автотракторного электрооборудования | 6 |
|  | 2 | Испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 | 6 |
|  | 3 | Техническое обслуживание ремонт и испытание генератора переменного тока | 6 |
| ТО и ремонт средств автоматики и измерительных приборов | 1 | Объем и сроки ТО и ТР и проверок КИП и А. Контрольно-техническое состояние и меры устранения неисправностей. | 6 |
|  | 2 | . Наладка отдельных устройств и систем автоматики, измерительных приборов. ТБ при выполнении работ. | 6 |
|  | 3 | Определение неисправностей, устранение и наладка датчиков температуры, авт.регуляторов. ТО и ремонт, и их наладка. | 6 |
|  | 4 | Определение неисправностей, их устранение и наладка реле времени программных устройств. Объемы и сроки Т.О.и ремонта. Наладка схем реле времени и программных устройств. | 6 |
|  | 5 | ТО и ТР контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта | 6 |
| ТО и ремонт электрооборудования агрегатов и поточных линий насосных установок | 1 | ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций | 6 |
| ТО и ремонт установок для создания микроклимата | 1 | ТО и ТР установок для создания микроклимата | 6 |
|  | 2 | Изучение устройства и схемы «Климат-4» | 6 |
|  | 3 | ТО и ТР электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика» | 6 |
|  | 4 | ТО и ТР электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт электрооборудования теплогенератора. | 6 |
| Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов | 1 | Т.О.и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов. | 6 |
|  | 2 | Анализ работы схемы шкафа автоматизации кормоцеха | 6 |
|  | 3 | Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха | 6 |
|  | 4 | Т.О. и ремонт электрооборудования кормораздатчика РВК-20А. Т.О. и ремонт ДКУ. | 6 |
| Т.О.и ремонт электрооборудования доильных установок и машин для обработки молока. | 1 | Т.О. и ремонт электрооборудования доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. | 6 |
|  | 2 | Анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). | 6 |
|  | 3 | Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. | 6 |
|  | 4 | Т.О. и Т.Р. электрооборудования танка охладителя ТОМ-2.Т.О.и Т.Р. сепаратора. | 6 |
| Т.О. и Т.Р. машин для уборки навоза. | 1. | Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. | 6 |
| Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. | 1 | Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. | 6 |
|  | 2 | Анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. | 6 |
|  | 3 | Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. | 6 |
|  | 4 | Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. | 6 |
| Общие работы по Т.О.и ремонту электрооборудования. | 1 | Техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | 6 |
|  | 2 | Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | 6 |
|  |  |  | 288 ч. |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (Учебной практики)

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

оснащенный оборудованием;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс.

техническими средствами

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

1. Электрика: популярная энциклопедия -Москва Издательство АСТ,2018г.

2.Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования Издательский центр «Академия»  2019.

3.Правила эксплуатации электроустановок потребителей, 2019г.

4.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: НЦЭНАС, 2018г.

5. Воробьев  В.А. и др. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. – М.: КолосС, 2019г

3.2.3. Дополнительные источники

1.Унукович Г.И. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования. – Минск: , 2013г.

2.Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2016г.

3.Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – М.: Информагротех, 2018г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК3.1- Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. ПК3.2 -Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. ПК3.3 -Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. ПК3.4- Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 11-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13-Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 17- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | -с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами демонстрация навыков выполнения технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков выполнения текущего и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. -демонстрация навыков в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. -демонстрация интереса к будущей профессии. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. -Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства -Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры -Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания -Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности -Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем -Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности -Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю -Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ; учебно-практические конференции; конкурсы профессиональ-ного мастерства; олимпиады Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю |