Приложение

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

Дисциплина ОП.04 Основы электротехники

Разработчик: Гончаров И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………….. | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………….. | 10 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. | 12 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4, ЛР 1 – ЛР 17 | - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических схем; - собирать электрические схемы; - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. | - электротехническую терминологию; - основные законы электротехники; - типы электрических схем; - правила графического изображения элементов электрических схем; - методы расчета электрических цепей; - основные элементы электрических сетей; - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных прибором, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; - схемы электроснабжения; - основные правила эксплуатации электрооборудования; - способы экономии электроэнергии; - основные электротехнические материалы; - правила сращивания, спайки и изоляции проводов. |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 100 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 66 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 34 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 18 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 14 |
| Самостоятельная работа | 34 |
| Промежуточная аттестация Экзамен |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  | 1 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
|  | 1 |  | Электрическая энергия, её свойства и применение. |  |  |
|  | 2 |  | Основные этапы развития отечественной энергетики, электротехники. Перспективы развития электротехники. | 1 |  |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  | 16 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 1.1. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Элементы электрической цепи: ветвь, узел, контур. ЭДС. |  |  |
|  | 2 |  | Электрическое сопротивление и проводимость. Резистор, соединения резисторов. | 1 |  |
| Тема 1.2. Основные расчеты электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Законы Ома и Кирхгофа. Режимы работы электрических цепей. |  |  |
|  | 2 |  | Расчет электрических цепей различными методами. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 1 |  |
|  | Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов. |  |  |  |  |
|  | Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов. |  |  | 1 |  |
|  | Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов. |  |  | 1 |  |
|  | Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов. |  |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока. |  |  |  |  |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 4 |  |
|  | Изучить расчет электрических цепей постоянного тока методом наложения и методом двух узлов. |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм |  |  |  | 10 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 2.1. Характеристики магнитного поля. Закон полного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Магнитная индукций, напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. |  |  |
|  | 2 |  | Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 1 |  |
| Тема 2.2. Закон электромагнитной индукции | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС индукции проводника в магнитном поле, контура и катушки. |  |  |
|  | 2 |  | Правило буравчика. Правило левой руки и правило правой руки. | 1 |  |
|  | Практическое занятие |  |  | 1 |  |
|  | Расчет магнитного поля проводников различной формы. |  |  |  |  |
|  | Расчет магнитного поля проводников различной формы. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  | 4 |  |
|  | Освоить процесс преобразования механической энергии в электрическую. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  |  |  | 14 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 3.1. Параметры переменного тока синусоидальной ЭДС | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Определение, получение и изображение переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза синусоидального тока. |  |  |
|  | 2 |  | Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение ЭДС, напряжения, тока. | 1 |  |
| Тема 3.2. Электрические цепи с R, L и С | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Векторные диаграммы цепей с активным сопротивлением, индуктивностью, с ёмкостью. Неразветвленные электрический цепи с R, L и резонанс напряжения. |  |  |
|  | 2 |  | Разветвленные электрический цепи с R, L и С, резонанс токов. Расчет электрических цепей переменного тока. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 1 |  |
|  | Исследование неразветвленных цепей переменного тока. |  |  |  |  |
|  | Исследование неразветвленных цепей переменного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |
|  | Расчет разветвленных цепей переменного тока. |  |  |  |  |
|  | Расчет разветвленных цепей переменного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Расчет неразветвленных цепей переменного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Расчет неразветвленных цепей переменного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Подготовить сообщение о комплексных числах и символическом методе решения электротехнических задач. |  |  | 4 |  |
| Раздел 4. Электрические измерения |  |  |  | 8 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 4.1. Виды и устройства электрических измерительных приборов | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Основные понятия измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Схемы включения измерительных приборов. |  |  |
|  | 2 |  | Устройство и принцип работы приборов разных систем. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 1 |  |
|  | Измерение электрического сопротивления. |  |  |  |  |
|  | Измерение электрического сопротивления. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 4 |  |
|  | Изучить конструкцию магнитоэлектрического осциллографа. |  |  |  |  |
| Раздел 5. Трехфазные электрические цепи |  |  |  | 18 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 5.1. Схемы соединения трехфазных цепей | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Соединения обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. |  |  |
|  | 2 |  | Трехпроводные и четырехпроводные 3-х фазные цепи. | 1 |  |
|  | 3 |  | Фазные и линейные напряжения и токи, соотношения между ними. |  |  |
| Тема 5.2. Векторные диаграммы напряжений и токов при различных соединениях нагрузки | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Передача энергии по трехфазной линии. |  |  |
|  | 2 |  | Нейтральный (нулевой) провод и его назначения. | 1 |  |
|  | 3 |  | Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 1 |  |
|  | Исследование трехфазной четырех проводной электрической цепи при соединении звездой. |  |  |  |  |
|  | Исследование трехфазной четырех проводной электрической цепи при соединении звездой. |  |  | 1 |  |
|  | Трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. |  |  | 1 |  |
|  | Трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. |  |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |
|  | Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении треугольником. |  |  |  |  |
|  | Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении треугольником. |  |  | 1 |  |
|  | Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении звездой. |  |  | 1 |  |
|  | Расчет трехфазных цепей переменного тока при соединении звездой. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 4 |  |
|  | Изучить несимметричные трехфазные цепи переменного тока. |  |  |  |  |
| Раздел 6. Электрические машины |  |  |  | 24 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 6.1. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Виды и назначение машин переменного тока. Устройство и принцип работы трехфазного АД. |  |  |
|  | 2 |  | Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Синхронные машины: устройство и особенности работы. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  | 6 |  |
|  | Изучить способы пуска в ход электрических асинхронных двигателей, работа асинхронного генератора, регулирования частоты вращения. Обмотки машин переменного тока. |  |  |  |  |
| Тема 6.2. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Схемы возбуждения в генераторах постоянного тока. |  |  |
|  | 2 |  | Обмотки якоря в машинах постоянного тока. Реакция якоря и коммутация. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 1 |  |
|  | Исследования режимов работы генератора постоянного тока. |  |  |  |  |
|  | Исследования режимов работы генератора постоянного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Исследования режимов работы двигателя постоянного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Исследования режимов работы двигателя постоянного тока. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовить реферат об основных неисправностях электрических машин постоянного тока. |  |  | 2 |  |
| Тема 6.3. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Номинальные параметры трансформатора. Типы трансформаторов и их применение. |  | 1 |  |
|  | 2 | Схемы соединения обмоток трехфазного соединения, группы обмоток. Режимы работы трансформатора и КПД. |  | 1 |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 1 |  |
|  | Исследование работы трехфазного трансформатора. |  |  |  |  |
|  | Исследование работы трехфазного трансформатора. |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о трансформаторах специального назначения. |  |  | 2 |  |
| Тема 6.4. Аппараты управления и защиты электродвигателей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Релейно-контакторное управление. Управление и защита асинхронных двигателей реверсивным магнитным пускателем. |  | 1 |  |
|  | 2 | Плавкие предохранители. Автоматические выключатели. |  | 1 |  |
| Раздел 7. Передача и распределение электроэнергии |  |  |  | 8 | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 7.1. Электроснабжение промышленных предприятий | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 | Схемы электроснабжения. Категории потребителей. Падение напряжения в линиях электроснабжения. |  |  |  |
|  | 2 | Основные правила электробезопасности при эксплуатации электрооборудования. |  | 1 |  |
| Тема 7.2. Способы экономии электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1 | Выбор мощности двигателей, повышение cos <р. |  |  |  |
|  | 2 | Работа электропривода под нагрузкой. |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовить реферат о безопасных методах обслуживания электроустановок. |  |  | 4 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы электротехники», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электронная техника».

техническими средствами обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, интерактивная доска

Лаборатория «Электротехника», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.2 Примерной программы по данной профессии (специальности).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Петленко А.Б. Меркулов Р.В. Крашенинников А.В. Петленко Б.И. Иньков Ю.М Учебник: Электротехника и электроника: Академия 2019 Среднее профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины

2. Лобзин С.А Электротехника. Лабораторный практикум. Учебное пособие для среднего профессионального образования. Академия 2019;

3. Синдеев Юрий Георгиевич Электротехника с основами электроники 10-е издание. Феникс; 2019;

4. Гальперин Михаил Владимирович; Учебник Электротехника и электроника: Форум; 2020;

5. Немцов Михаил Васильевич; Светлакова Ирина Ивановна; Учебное пособие Электротехника: Феникс; 2020;

6. Полещук В.И., Задачник по электротехнике и электронике М.: Изд. центр «Академия» 3-е изд., стер.2020

7. Миловзоров О.В., Панков И.Г., Электроника М.: Высшая школа 4-е изд., стер. 2020

3.2.2. Основные электронные издания

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.ict.edu.ru

2. Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru

3. Школа для электрика. Все секреты мастерства [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Березкина Т. Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учебное пособие / Т. Ф. Березкина, Н. Г. Гусев, В. В. Масленников. - Москва: Высшая школа, 2018. – 391 с.

2. Федорченко А.Л. Электротехника с основами электроники: учебник/ А.Л. Федорченко, Ю.Г. Синдеев. - М.: Дашков и К, 2019. – 200 с.

3. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. – М.: Высшая школа, 2016. – 336с.

4. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах- ГОСТ 2.710-81.

5. Правила выполнения электрических схем – ГОСТ 2.702-75

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |
| читать принципиальные электрические и монтажные схемы; | Обладать умением читать принципиальные электрические и монтажные схемы; | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| рассчитывать параметры электрических схем; | Обладать умением рассчитывать параметры электрических схем в соответствии с заданием | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| собирать электрические схемы; | Обладать умением собирать электрические схемы в соответствии с заданием | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Обладать умением подбирать электроизмерительные приборы в соответствии с заданием и проводить измерения | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. | Обладать умением проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов с соблюдением правил безопасности труда и контролировать качество выполняемых работ | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| Знания: |  |  |  |
| электротехническую терминологию; | Демонстрировать знание электротехнической терминологии | устный опрос |  |
| основные законы электротехники; | Демонстрировать знание основных законов электротехники | устный опрос |  |
| типы электрических схем; | Демонстрировать знание типов электрических схем | устный опрос |  |
| правила графического изображения элементов электрических схем; | Демонстрировать знание правил графического изображения элементов электрических схем | письменная проверка |  |
| методы расчета электрических цепей; | Демонстрировать знание методов расчёта электрических цепей | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| основные элементы электрических сетей; | Демонстрировать знание основных элементов электрических сетей | устный опрос |  |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; | Демонстрировать знание принципов действия, устройства, основных характеристик электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; | письменная проверка |  |
| схемы электроснабжения; | Демонстрировать знание схем электроснабжения; | устный опрос |  |
| основные правила эксплуатации электрооборудования; | Демонстрировать знание основных правил эксплуатации электрооборудования; | устный опрос |  |
| способы экономии электроэнергии; | Демонстрировать знание способов экономии электроэнергии | устный опрос |  |
| основные электротехнические материалы; | Демонстрировать знание основных электротехнических материалов | письменная проверка |  |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов. | Демонстрировать знание правил сращивания, спайки и изоляции проводов | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 11-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13-Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 17- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Демонстрировать интерес к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. -Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства -Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры -Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания -Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности -Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем -Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности -Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ; учебно-практические конференции; конкурсы профессиональ-ного мастерства; олимпиады Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. |  |