Приложение

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

орловской области

«ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

Профессиональный модуль

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

Разработчик: Ноздрин Н.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ              СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1.Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ## ОК 2. | ## Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ## ОК 3. | ## Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ## ОК 4. | ## Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ## ОК 5. | ## Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 6. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ## ОК 7. | ## Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ## ОК 8. | ## Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ## ОК 9. | ## Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ## ЛР 1 | ## Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ## ЛР 2 | ## Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ## ЛР 3 | ## Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ## ЛР 4 | ## Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и ЛР 4 42 профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ## ЛР 5 | ## Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |

## 1.1.2.Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |
| ПК 2.2 | Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. |
| ПК 2.3 | Обеспечивать электробезопасность. |

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Иметь практический опыт | организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке линий электропередач; организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции линий электропередач |
| --- | --- |
| Уметь | - рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; - рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; - безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте, |
| Знать | - сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; - технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий; - методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; - правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля |  |  | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарный объем нагрузки, час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоя-тельная работа |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Консуль-тации |  |
|  |  |  |  |  | Промежут. аттест. | Лаборат. и практ. занятий |  |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 2.1-ПК 2.3 ОК1-ОК9.ЛР1-ЛР17 | Раздел 1. МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | 186 | - | 124 | Э | 52 |  |  | 24 | - | - | - | 62 |
| ПК 2.1-ПК 2.3 ОК1-ОК9.ЛР1-ЛР17 | Раздел 2. МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций | 201 | - | 134 | - | 30 |  |  |  | - | - | - | 67 |
|  | Всего: | 387 | - | 258 | Э |  | 82 | 24 |  | 180 | 36 | - | 129 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| 1 | содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Технология электромонтажных работ. | 1 |
|  | 2 | Производственные работы при электромонтаже. Виды электромонтажных работ | 1 |
| РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об электромонтажных работах |  |  |  |
| Тема 1.1. Порядок подготовки и проведения электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Организация рабочих мест электромонтажников. | 1 |
|  | 2 | Материально-техническое обеспечение. Индустриализация. | 1 |
| РАЗДЕЛ 2. Технология монтажа воздушных линий электропередач. |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |
| Тема 2.1 Конструкция и устройство ВЛ | 1 | Виды проводов и их маркировки. Изоляторы и арматура. | 1 |
|  | 2 | Опоры линий электропередач. | 1 |
| Тема 2.2. Монтаж ВЛ до 1кВ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Разбивка трасс, рытьё котлованов, сборка и установка опор. | 1 |
|  | 2 | Монтаж проводов воздушных линий. | 1 |
| Тема 2.3. Монтаж ВЛ 10кВ | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Особенности конструкции опор и котлованов. | 1 |
|  | 2 | Механизированные средства работы. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Выбор сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву). | 1 |
|  | 2 | Выбор сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву). | 1 |
|  | 3 | Проверка выбранного сечения кабеля по допустимой потере напряжения. | 1 |

|  | 4 |  |  | Проверка выбранного сечения кабеля по допустимой потере напряжения. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  | Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока. | 1 |
|  | 6 |  |  | Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока. | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изучение конструкции воздушных линий. | 1 |
|  | 2 |  |  | Изучение конструкции воздушных линий. | 1 |
| Раздел 3. Технология монтажа кабельных линий |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Монтаж кабельных линий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Подготовительная работа. Основные операции при прокладки кабелей. | 1 |
|  | 2 |  |  | Приспособление для механизированной прокладки кабеля. | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Виды кабелей и кабельных сетей | 1 |
|  | 2 |  |  | Виды кабелей и кабельных сетей | 1 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Виды кабельных муфт. Операции по удалению оболочек кабеля. | 1 |
|  | 1 |  |  | Разделка концевой муфты, соединительной. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Выбор площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ. | 1 |
|  | 2 |  |  | Выбор площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ. | 1 |
|  | 3 |  |  | Проверка площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з. | 1 |
|  | 4 |  |  | Проверка площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з. | 1 |
| Раздел 4. Технология монтажа устройств заземления и защиты |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Технология выполнения работ по устройству заземления. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Требования ПУЭ по применению искусственных заземлителей. | 1 |
|  | 2 |  |  | Монтаж заземлителей и заземляющих, нулевых и защитных проводников. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Заземление и защитные меры безопасности | 1 |
|  | 2 |  |  | Заземление и защитные меры безопасности | 1 |
| Тема 4.2 Технология монтажа молниезащиты зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Устройство молниезащиты. Виды молниеотводов, категории молниезащиты. | 1 |
|  | 2 |  |  | Электрические дренажи УЭДЗ-2 | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет молниезащиты одиночным стержнем. | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет молниезащиты одиночным стержнем. | 1 |
| РАЗДЕЛ 5. Технология монтажа РУ до 1кВ |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Монтаж шинопроводов РУ до 1 кВ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Защищенные, закрытые шинопроводы. | 1 |
|  | 2 |  |  | Распределительные, осветительные. Открытые крановые троллеи. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Шинопровады и силовые кабели | 1 |
|  | 2 |  |  | Шинопровады и силовые кабели | 1 |
| Тема 5.2 Монтаж коммутационной аппаратуры. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Переключатели, автоматические выключатели, рубильники, магнитные пускатели. |  |
|  | 2 |  |  | Комплектные станции управления, предохранители и блоки. |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Коммутационные аппараты до 1 кВ | 1 |
|  | 2 |  |  | Коммутационные аппараты до 1 кВ | 1 |
| Тема 5.3 Монтаж аппаратов и РУ до 1кВ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Электропомещения РУ и требования к ним. | 1 |
|  | 2 |  |  | Измерение сопротивления изоляции. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Распределительные устройства до 1кВ | 1 |
|  | 2 |  |  | Распределительные устройства до 1кВ | 1 |
| Раздел 6. Технология монтажа РУ напряжением выше 1кВ |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Монтаж комплектного РУ внутренней установки | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Планирование электромонтажных работ. | 1 |
|  | 2 |  |  | Сетевой график монтажа п/ст 10/0,4кВ. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Оборудование комплектного РУ внутренней установки | 1 |
|  | 2 |  |  | Оборудование комплектного РУ внутренней установки | 1 |
| Тема 6.2. Монтаж комплектного РУ наружной установки. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Пусконаладочные работы. Испытания КРУН. | 1 |
|  | 2 |  |  | Этапы монтажа КРУН. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Оборудование комплектного КРУН наружной установки | 1 |
|  | 2 |  |  | Оборудование комплектного КРУН наружной установки | 1 |
| Тема 6.3. Коммутационные аппараты: разъединители, выключатели и короткозамыкатели | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Общие сведения. | 1 |
|  | 2 |  |  | Коммутационные аппараты для наружной и внутренней установок. | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изучение устройства разъединителей | 1 |
|  | 2 |  |  | Изучение устройства разъединителей | 1 |
| Тема 6.4 Распределительные устройства на подстанции до 35кВ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Выключатели нагрузки. Короткозамыкатели и отделители. | 1 |
|  | 2 |  |  | Высоковольтные масляные выключатели. | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изучение выключателей нагрузки и приводов к ним. | 1 |
|  | 2 |  |  | Изучение выключателей нагрузки и приводов к ним. | 1 |
| Тема 6.5 Монтаж открытых РУ на подстанции напряжением до 35кВ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Монтаж силовых трансформаторов и масляного выключателя МКП. | 1 |
|  | 2 |  |  | Монтаж воздушного выключателя и разъединителя РНД. | 1 |
| РАЗДЕЛ 7. Измерительные приборы и трансформаторы. |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1 Назначение и схемы включения измерительных приборов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Устройство и принцип действия измерительных приборов различных систем. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы включения амперметра, вольтметра, ваттметра и др. | 1 |
| Тема 7.2 Устройство и схемы включения измерительных трансформаторов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы включения. | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Исследование различных схем включения трансформаторов тока. | 1 |
|  | 2 |  |  | Исследование различных схем включения трансформаторов тока. | 1 |
| Тема 7.3 Монтаж и эксплуатация измерительных приборов и трансформаторов. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схемы включения измерительных приборов и трансформаторов в цепи. | 1 |
|  | 2 |  |  | Правила монтажа и эксплуатации измерительных приборов и трансформаторов в цепи. | 1 |
| Раздел 8. Монтаж силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |
| Тема 8.1 Подготовительные работы до монтажа трансформатора. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Проверка основных комплектующих элементов: вводов, встроенных трансформаторов тока, газового реле. | 1 |
|  | 2 |  |  | Проверка основных комплектующих элементов: системы охлаждения, расширителя и др. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изучения конструкции силового трансформатора. | 1 |
|  | 2 |  |  | Изучения конструкции силового трансформатора. | 1 |
| Тема 8.2 Технология монтажа силового трансформатора |  |  |  | Содержание учебного материала |  |
|  | 1 |  |  | Процесс погрузки, выгрузки. | 1 |
|  | 2 |  |  | Проверка основной комплектации, элементов, герметичность трансформатора. | 1 |
|  |  |  |  | Практическое занятие |  |
|  | 1 |  |  | Изучения схем комплектной трансформаторной подстанции | 1 |
|  | 2 |  |  | Изучения схем комплектной трансформаторной подстанции | 1 |
| Раздел 9. Монтаж конденсаторных установок |  |  |  |  |  |
| Тема 9.1 Общие сведения о конденсаторных установках | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Понятия и определения КУ. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы соединения и методы регулирования КУ | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Технология зашиты и монтажа конденсаторных установок. | 1 |
|  | 2 |  |  | Технология зашиты и монтажа конденсаторных установок. | 1 |
| Раздел 10. Прием электроустановок в эксплуатацию после монтажа |  |  |  |  |  |
| Тема 10.1 Прием и сдача в эксплуатацию после монтажа ВЛ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Приемная комиссия. Рабочая комиссия. | 1 |
|  | 2 |  |  | Составление и утверждение документации. | 1 |
| Тема 10.2 Прием и сдача в эксплуатацию после монтажа КЛ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Порядок приемки кабельной линии в эксплуатацию. | 1 |
|  | 2 |  |  | Программа приемо-сдаточных испытаний. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Приемо-сдаточные испытания после монтажа | 1 |
|  | 2 |  |  | Приемо-сдаточные испытания после монтажа | 1 |
|  | 3 |  |  | Прием электроустановок в эксплуатацию | 1 |
|  | 4 |  |  | Прием электроустановок в эксплуатацию | 1 |
| Раздел 11. Электромонтажные приспособление, инструменты и механизмы |  |  |  |  |  |
| Тема 11.1 Сведения об электромонтажных изделиях, инструментах и приспособлениях | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Инструменты для сверления, для опрессовки. | 1 |
|  | 2 |  |  | Пресс-клещи, поршневой монтажный пистолет, термоклещи и др. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Специальные машины и передвижные мастерские. | 1 |
|  | 2 |  |  | Специальные машины и передвижные мастерские. | 1 |
|  | 3 |  |  | Экскурсия на подстанцию «Западная» г. Орла. | 1 |
|  | 4 |  |  | Экскурсия на подстанцию «Западная» г. Орла. | 1 |
| Раздел 12. Организация и технические мероприятия по охране труда электромонтажника |  |  |  |  |  |
| Тема 12.1 Общие вопросы охраны труда электромонтажника | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Санитарно-гигиенические нормы. | 1 |
|  | 2 |  |  | Современные условия производства. | 1 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Курсовое обучение по технике безопасности. | 1 |
|  | 2 |  |  | Курсовое обучение по технике безопасности. | 1 |
| Тема 12.2 Такелажные работы и эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. | 1 |
|  | 2 |  |  | Техника безопасности при использовании грузоподъемных механизмов и машин. | 1 |
| Тема 12.3 Техника безопасности при сварочных работах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Виды сварки. Особенности и правила техники безопасности при сварочных работах. | 1 |
|  | 2 |  |  | Требования к персоналу, работающему со сваркой. | 1 |
| Тема 12.4 Техника безопасности при монтаже распределительных устройств | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Требования ТБ при подъеме и установки привода выключателя или разъединителя. | 1 |
|  | 2 |  |  | Регулировка длины тяги привода. | 1 |
| Тема 12.5 Техника безопасности при монтаже трансформаторов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Такелажные работы, надежное заземление. | 1 |
|  | 2 |  |  | Ограждение рабочего места и вывешивание плакатов. | 1 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Техника безопасности при обслуживании конденсаторных установок | 1 |
|  | 2 |  |  | Техника безопасности при обслуживании конденсаторных установок | 1 |
| Тема 12.6 Безопасные методы монтажа кабельных муфт | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Требования к персоналу при монтаже кабельных муфт. | 1 |
|  | 2 |  |  | Индивидуальные средства защиты при разделки кабелей. | 1 |
| Тема 12.7 Безопасные методы монтажа кабельных линий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основные меры безопасности, применяемые при прокладке кабелей. | 1 |
|  | 2 |  |  | Применение средств связи и механизированной протяжки кабеля. | 1 |
| Тема 12.8 Меры безопасности при монтаже ВЛ напряжением до 10кВ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Правила техники безопасности при работах на высоте. | 1 |
|  | 2 |  |  | Основные средства, предотвращающие падение с высоты. | 1 |
| Тема 12.9 Первая помощь при поражении электрическим током | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. | 1 |
|  | 2 |  |  | Способы искусственного дыхания. Приспособления для производства искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Оказание первой доврачебной помощи. | 1 |
|  | 2 |  |  | Оказание первой доврачебной помощи. | 1 |
|  | Учебная практика Виды работ: - монтаж, и наладка электроустановок. |  |  |  | 108 |
| МДК 02.02 «Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций» |  |  |  |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основные виды источников эл. Энергии ЕЭС | 1 |
|  | 2 |  |  | Свойства эл. энергии. Категории потребителей | 1 |
| Раздел 13. Общие вопросы эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |
| Тема 13.1. Понятие эксплуатации систем электроснабжения с/х предприятий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Формы эксплуатации электрооборудования. Задачи рациональной эксплуатации. | 1 |
|  | 2 |  |  | Причины и закономерности отказов электрооборудования. Система ТО и ППР. | 1 |
| Раздел 14. Организация рациональной эксплуатации системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Тема 14.1. Предприятия энергетики | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Структура предприятия электрических сетей. | 1 |
|  | 2 |  |  | Балансовая принадлежность электрических сетей. | 1 |
| Тема 14.2. Аварии в электроустановках, их предупреждение и устранение | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основные виды сетевых и станционных аварий. | 1 |
|  | 2 |  |  | Мероприятия по предупреждению и устранению аварий. | 1 |
|  | 3 |  |  | Режимы коротких замыканий в сетях. | 1 |
|  | 4 |  |  | Аварийные режимы в электроустановках. | 1 |
| Тема 14.3. Выбор схемы электроснабжения и числа ТП. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Графическое изображение схем электроснабжения. | 1 |
|  | 2 |  |  | Определение места установки ТП. | 1 |
| Тема 14.4. Определение расчетных нагрузок. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номограммы нагрузок. | 1 |
|  |  |  |  | Расчет электрических нагрузок в сети напряжением 0,38кВ. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Определение расчетных нагрузок на участках. | 1 |
|  | 2 |  |  | Определение расчетных нагрузок на участках. | 1 |
| Раздел 15. Графики нагрузок. Потери электроэнергии в трансформаторах, линиях |  |  |  |  |  |
| Тема 15.1. Графики нагрузок. Потери Эл.энергии в Эл.сетях. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Суточные, сезонные, годовые нагрузок. | 1 |
|  | 2 |  |  | Составления баланса мощностей. | 1 |
| Тема 15.2. Падения и потери электроэнергии. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Общие сведения. | 1 |
|  | 2 |  |  | Потери мощности и энергии в линиях электропередач. | 1 |
| Раздел 16. Отклонение напряжения у потребителей. Падение электрической энергии в трехфазной линии переменного тока |  |  |  |  |  |
| Тема 16.1. Отклонения напряжения в электросетях. |  |  |  | Содержание учебного материала |  |
|  | 1 |  |  | Влияние отклонения напряжения на работу приемников электроэнергии. | 1 |
|  | 2 |  |  | Влияние отклонения напряжения на работу приемников электроэнергии. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Определение допустимых потерь напряжения | 1 |
|  | 2 |  |  | Определение допустимых потерь напряжения | 1 |
| Раздел 17. Расчет разомкнутых сетей с равномерной и неравномерной нагрузкой фаз |  |  |  |  |  |
| Тема 17.1. Выбор внутреннего сечения проводов методом экономических интервалов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Основы технико-экономических расчетов. | 1 |
|  | 2 |  |  | Таблица экономических интервалов для основных площадей сечения. | 1 |
| Тема 17.2. Выбор сечения проводов по допустимой потере напряжения |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет потерь напряжения в электрических линиях трехфазного тока. | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет потерь напряжения в электрических линиях трехфазного тока. | 1 |
| Тема 17.3. Общие формулы расчетов |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Определение допустимых потерь напряжения в электрических сетях | 1 |
|  | 2 |  |  | Определение допустимых потерь напряжения в электрических сетях | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет сетей методом экономических интервалов | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет сетей методом экономических интервалов | 1 |
|  | 3 |  |  | Расчет сетей методом допустимых потерь напряжения | 1 |
|  | 4 |  |  | Расчет сетей методом допустимых потерь напряжения | 1 |
| Раздел 18. Расчет замкнутых сетей |  |  |  |  |  |
| Тема 18.1. Расчет замкнутых Эл.сетей |  |  |  | Содержание учебного материала |  |
|  | 1 |  |  | Расчет активных и реактивных мощностей на участках. | 1 |
|  | 2 |  |  | Проверка баланса мощностей. | 1 |
| Тема 18.2. Механический расчет Эл.сетей | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Габариты линий и стрела провеса. | 1 |
|  | 2 |  |  | Технический расчет провода. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет разомкнутых Эл.сетей | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет разомкнутых Эл.сетей | 1 |
| Раздел 19. Короткое замыкание |  |  |  |  |  |
| Тема 19.1. Трехфазное короткое замыкание | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Режимы нейтрали в электроустановках. | 1 |
|  | 2 |  |  | Причины возникновения и виды коротких замыканий. | 1 |
|  | 3 |  |  | Режимы нейтрали в электроустановках. | 1 |
|  | 4 |  |  | Причины возникновения и виды коротких замыканий. | 1 |
| Тема 19.2. Практические методы расчетов К.з. на аппаратуру. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Методы расчетов токов короткого замыкания в относительных и именованных единицах. | 1 |
|  | 2 |  |  | Методы расчетов токов короткого замыкания в относительных и именованных единицах. | 1 |
| Тема 19.3. Токи замыкания на землю. Воздействие токов К.з. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания. | 1 |
|  | 2 |  |  | Выбор электрооборудования и проверка его на действие токов короткого замыкания. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет токов К.з. в линиях 10 кВ | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет токов К.з. в линиях 10 кВ | 1 |
|  | 3 |  |  | Расчет токов К.з. в линиях 0,38 кВ | 1 |
|  | 4 |  |  | Расчет токов К.з. в линиях 0,38 кВ | 1 |
| Раздел 20. Высоковольтная аппаратура и токоведущие части распределительных устройств |  |  |  |  |  |
| Тема 20.1. Изоляторы и токоведущие части распределительных устройств | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изоляторы наружной и внутренней установки. | 1 |
|  | 2 |  |  | Опорные и проходные изоляторы | 1 |
| Тема 20.2. Высоковольтная аппаратура в Р.У. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Высоковольтные предохранители, разъединители, выключатели нагрузки и привода. | 1 |
|  | 2 |  |  | Высоковольтные предохранители, разъединители, выключатели нагрузки и привода. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет и выбор высоковольтной аппаратуры | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет и выбор высоковольтной аппаратуры | 1 |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Выбор высоковольтной аппаратуры | 1 |
|  | 2 |  |  | Выбор высоковольтной аппаратуры | 1 |
|  | 3 |  |  | Выбор высоковольтной аппаратуры | 1 |
|  | 4 |  |  | Выбор высоковольтной аппаратуры | 1 |
| Раздел 21. Контрольно- измерительные и измерительные тр-ры |  |  |  |  |  |
| Тема 21.1. Контрольно- измерительные приборы и аппараты в Р.У. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Контроль за работой основного и вспомогательного оборудования. | 1 |
|  | 2 |  |  | Контрольно- измерительные приборы на понижающих подстанциях. | 1 |
| Раздел 22. Сельские тр- рные подстанции |  |  |  |  |  |
| Тема 22.1. Главные схемы соединений Т.П. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Однолинейные схемы соединений ТП. | 1 |
|  | 2 |  |  | Способы присоединения к линиям понижающих ТП. | 1 |
| Тема 22.2. Конструкция РТП и ТП | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Открытые распределительные устройства. | 1 |
|  | 2 |  |  | Комплектные подстанции с двухсторонним питанием. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Изучение конструкции РТП 35/10 «Стрелецкое» | 1 |
|  | 2 |  |  | Изучение конструкции РТП 35/10 «Стрелецкое» | 1 |
| Раздел 23. Резервные электростанции |  |  |  |  |  |
| Тема 23.1. Резервные электростанции | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Дизельные электростанции автономного резервного питания. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы соединения. | 1 |
|  | 3 |  |  | Передвижные и станционарные резервные подстанции. | 1 |
|  | 4 |  |  | Электростанции с приводом от тракторов. | 1 |
| Раздел 24. Релейная защита |  |  |  |  |  |
| Тема 24.1. Назначение, конструкция и требования к релейной защите |  |  |  | Содержание учебного материала |  |
|  | 1 |  |  | Классификация релейной защиты, требования к релейной защиты. | 1 |
|  | 2 |  |  | Условное обозначение элементов релейной защиты. | 1 |
| Тема 24.2. Максимальная токовая защита и максимальная токовая отсечка отходящей линии и их параметры | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схемы максимальной токовой защиты. Параметры срабатывания токовой защиты. | 1 |
|  | 2 |  |  | Селективность действия. Токовая отсечка (схемы чувствительность). | 1 |
| Тема 24.3. Релейная защита тр-ров | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Виды защиты. | 1 |
|  | 2 |  |  | Основные повреждения и защита предохранителями, МТЗ. | 1 |
|  | 3 |  |  | Требования, предъявляемые к устройствам защиты. | 1 |
|  | 4 |  |  | Схемы включения вторичных реле. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Расчет МТЗ. | 1 |
|  | 2 |  |  | Расчет МТЗ. | 1 |
| Раздел 25. Автоматизация на Эл. станциях и подстанциях |  |  |  |  |  |
| Тема 25.1. Назначение и классификация автоматизация. Автоматическое повторное включение. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Процессы, подлежащие автоматизации. Требования, предъявляемые к АПВ. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы механического и электрического АПВ. | 1 |
| Тема 25.2. Автоматическое включение резерва. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схемы устройства АВР трансформатора и линий, принцип работы. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы устройства АВР трансформатора и линий, принцип работы. | 1 |
| Тема 25.3. Сигнализация и блокировка на ТП. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Виды сигнализаций применяемых на подстанциях. | 1 |
|  | 2 |  |  | Схема центральной сигнализации подстанции. | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Схемы соединения т-ров тока и реле | 1 |
|  | 2 |  |  | Схемы соединения т-ров тока и реле | 1 |
|  | 3 |  |  | Автоматическое повторное включение | 1 |
|  | 4 |  |  | Автоматическое повторное включение | 1 |
|  | 5 |  |  | Автоматическое включение резерва | 1 |
|  | 6 |  |  | Автоматическое включение резерва | 1 |
|  | 7 |  |  | Сигнализация дежурного по РТП | 1 |
|  | 8 |  |  | Сигнализация дежурного по РТП | 1 |
| Раздел 26. Атмосферные перенапряжения и защита от них |  |  |  |  |  |
| Тема 26.1. Атмосферные перенапряжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Понятие о грозе и атмосферных перенаряжениях. |  |  | 1 |
|  | 2 | Трубчатые и вентильные разрядники. |  |  | 1 |
|  | 3 | Выполнение молниезащиты подстанций, линий, потребительских электроустановок |  |  | 1 |
|  | 4 | Защита сельских электроустановок от перенапряжений. |  |  | 1 |
| Раздел 27. Заземляющие устройства |  |  |  |  |  |
| Тема 27.1. Заземляющие устройства | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. |  |  | 1 |
|  | 2 | Порядок расчета защитного заземления. |  |  | 1 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет сопротивления контура заземления |  |  | 1 |
|  | 2 | Расчет сопротивления контура заземления |  |  | 1 |
| Раздел 28. Качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов. |  |  |  |  |  |
| 28.1 Общие сведения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Общие сведения. |  | 1 |
|  | 2. |  | Общие сведения. |  | 1 |
| 28.2 Показатели качества электроэнергии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии |  | 1 |
|  | 2. |  | Отклонения частоты и причины его возникновения. |  | 1 |
|  | 3. |  | Отклонение напряжения. |  | 1 |
|  | 4. |  | Колебания напряжения. |  | 1 |
|  | 5. |  | Несинусоидальность напряжения. |  | 1 |
|  | 6. |  | Несимметрия напряжения. |  | 1 |
| Раздел 29. Сельские электрические станции. |  |  |  |  |  |
| Тема 29.1. Сельские электрические станции. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Гидравлические электростанции. Ветро и фотоэлектрические станции. |  |  | 1 |
| Курсовое Проектирование |  |  |  |  | 24 |
|  | Выдача заданий и тем. |  |  |  | 1 |
|  | Введение. Характеристика объекта электроснабжения |  |  |  | 1 |
|  | Определение электрических нагрузок на вводах в здания. |  |  |  | 1 |
|  | Определение электрических нагрузок на вводах в здания. |  |  |  | 1 |
|  | Расчет допустимых потерь напряжения |  |  |  | 1 |
|  | Выбор количества и место установки ТП-10/ 04 кВ. |  |  |  | 1 |
|  | Выбор количества и место трассы линии 0,38/0,22 кВ. Составление расчетных схем |  |  |  | 1 |
|  | Выбор количества и место трассы линии 0,38/0,22 кВ. Составление расчетных схем |  |  |  | 1 |
|  | Определение расчетных и эквивалентных мощностей на участках линии |  |  |  | 1 |
|  | Выбор площади сечения проводов. Расчет потерь напряжения в проводах. |  |  |  | 1 |
|  | Выбор площади сечения проводов. Расчет потерь напряжения в проводах. |  |  |  | 1 |
|  | Расчет наружного освещения. Выбор мощности ТП 10/04кВ |  |  |  | 1 |
|  | Расчет наружного освещения. Выбор мощности ТП 10/04кВ |  |  |  | 1 |
|  | Расчет токов короткого замыкания |  |  |  | 1 |
|  | Расчет токов короткого замыкания |  |  |  | 1 |
|  | Выбор аппаратуры защиты от К.З., перенапряжений. |  |  |  | 1 |
|  | Выбор аппаратуры защиты от К.З., перенапряжений. |  |  |  | 1 |
|  | Охрана труда |  |  |  | 1 |
|  | Расчет технико-экономических показателей. |  |  |  | 1 |
|  | Учебная практика Виды работ: - монтаж, и наладка электроустановок. |  |  |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - участие в эксплуатации электроустановок. |  |  |  | 36 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.	Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс.

Технические средства обучения:

-	компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р. Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

- Кудрин Б.И.  Электроснабжение , Изд-во Академия,-2018.

- Кудрин Б.И. , Минеев А. Р. Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2018.

- Балаков Ю.Н., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В. Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

- Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

- Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2017

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

- В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2019г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1- Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. ПК 2.2 - Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. ПК 2.3 - Обеспечивать электробезопасность.. ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 11-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13-Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 17- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | -с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами демонстрация навыков выполнения технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков выполнения текущего и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники -демонстрация навыков надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. -демонстрация интереса к будущей профессии. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. -Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства -Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры -Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания -Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности -Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем -Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности -Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю -Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ; учебно-практические конференции; конкурсы профессиональ-ного мастерства; олимпиады Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю |