БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

Дисциплина ОП.15 Электрические машины и аппараты

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

| Рассмотрено ЦМК Электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № 1от «30» августа 2021 г. Председатель ЦМК ______________/Л.И. Зенкина/ | Утверждаю Директор БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» _______________Н.А.Коробецкий «30» августа 2021г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

Разработчик: Зубов А.А., преподаватель электротехнических  дисциплин

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

внешний:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

внутренней:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………….. | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………….. | 15 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………. | 17 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электрические машины и аппараты» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4, ЛР 1 – ЛР 17 | - проводить расчет и вычерчивание схем обмоток якоря машин постоянного тока и обмоток статора машин переменного тока; - исследовать режимы работы машин постоянного тока и переменного; - разбирать и собирать силовой трехфазный трансформатор; - включать трехфазные двухобмоточные трансформаторы на параллельную работу; - подготовить к работе сварочный трансформатор; - определять синхронную и номинальную частоту вращения АД, номинальные и пусковые токи, схемы соединения обмотки статора в зависимости от номинального напряжения сети, номинального, пускового и максимального моментов, критического и номинального скольжения; - вычерчивать механическую характеристику АД по паспортным данным и упрощенной формуле Клосса; - пускать в ход и изменять направление вращения двигателя, регулировать частоту вращения; - включать трехфазный двигатель в однофазную сеть; | - назначение, устройство, применение и принцип действия машин постоянного тока; - способы возбуждения и характеристики генераторов постоянного тока; - понятие коммутации и способы ее улучшения; - назначение, устройство, принцип действия и классификацию трансформаторов; - рабочий процесс трансформатора, схема замещения и векторная диаграмма; - особенности параллельной работы трансформаторов; - принцип действия и устройство асинхронных машин, основные серии; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 228 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 152 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 100 |
| лабораторные работы | 36 |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа | 76 |
| Промежуточная аттестация Экзамен |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объем часов |  | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  | 2 |  | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
|  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Применение электрических машин |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  | Перспективы развития электрических машин |  | 1 |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Машины постоянного тока |  |  |  |  |  | 30 |  | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |
| Тема 1.1. Принципы действия устройства, область применения МИТ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Основные законы электротехники в применении к теории эл. машин. Иринцип работы МИТ .Свойства и основные элементы коллекторных машин. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Образование обмоток. МИТ. Электродвижущая сила, ЭДС обмоток якоря |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Основные элементы обмоток. Иростые петлевые и волновые обмотки : расчетные формулы ,принцип их выполнения. ЭДС обмоток. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Расчет и вычерчивание петлевой и Волковой разверток обмоток МИТ |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  | Конструктивные особенности устройства МИТ |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Реакция якоря МИТ. Слияние реакции якоря на работу МИТ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Сущность реакции якоря. Иоперечная и продольная реакция якоря. Влияние реакции якоря на работу МИТ. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Коммутация в МИТ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Сущность и анализ коммутации. Реактивная ЭДС и ЭДС вращения. Ирямолинейная и криволинейная коммутации. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Способы улучшения коммутации |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Иодбор и смещение щёток с геометрической нейтрали. Установка дополнительных полюсов. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Схемы возбуждения генераторов постоянного тока |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Система возбуждения МИТ. Схема независимого возбуждения, схемы самовозбуждения. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Характеристики генераторов постоянного тока |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Номинальные режимы работы. Характеристики генераторов: холостой ход, внешняя, регулировочная и короткого замыкания. |  | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Исследование генератора постоянного тока, снятие характеристик. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Принцип действия двигателя постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Работа ДИТ в генераторном режиме и в режиме двигателя. Иротиво- ЭДС. Иуск в ход. Схемы включения пускового реостата двигателя с параллельным возбуждением. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.9. Основные характеристики ДИТ. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Рабочие и механические характеристики. Двигатель с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Их схемы включения. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.10. Регулирование частоты вращения ДИТ. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Угловая скорость вращения якоря. Способы регулирования частоты вращения: изменением сопр-я в цепи якоря, магнитного потока, питающего напряжения. Иреимущества и недостатки способов. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка схем МИТ двигатель генератор |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Исследование двигателя постоянного тока и снятие рабочих характеристик |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иричины вызывающие искрения на коллекторе; радиопомехи от коллекторных машин и способы их подавления; комбинированные обмотки якоря |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Трансформаторы |  |  |  |  | 34 |  | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |  |
| Тема 2.1. Назначение, виды трансформаторов и принцип действия | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Типы и классификация трансформаторов. Номинальные величины и основные определения. |  | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Рассмотреть устройство трансформаторов. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2. Рабочий процесс трансформатора | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Эксплуатационные показатели трансформатора. Внешние характеристики трансформатора Изменение вторичного напряжения при нагрузке. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.3. Векторная диаграмма и схема замещения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Векторная диаграмма напряжения трехфазного трансформатора при различных нагрузках. Определение схемы замещения из векторных уравнений трансформатора. Параметры схемы замещения. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.4. Режим холостого хода 3-х фазного трансформатора | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Условия проведения опыта холостого хода. Потери мощности холостого хода. Параметры цепи намагничивания. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка и проведение опыта хол.хода тр-ра |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.5. Режим короткого замыкания 3-х фазного тр-ра | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Условия проведения опыта короткого замыкания. Потери мощности короткого замыкания .Параметры короткого замыкания. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка схемы и проведения опыта короткого замыкания тр-ра |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.6. Схемы и группы соединения обмоток 3-х фазного тр-ра | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Схемы соединения обмоток: звезда,треугольник,зигзаг |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Определение коэффициента тр-ра |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Определение выводов обмоток и групп соединения |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.7. Работа тр-ра при несимметричной нагрузке | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Векторная диаграмма при несимметричной нагрузке. Смещение нулевой точки при несимметричной нагрузке у трансформаторов с различными схемами соединения обмоток. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.8. Параллельная работа трансформаторов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Явления, протекающие в трансформаторах, при не соблюдении одного из условий. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка схемы включения 3-х фазных тр-ров на параллельную работу |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.9. Работа тр-ра при различных нагрузках | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Энергетическая диаграмма. КПД-трансформатора. Регулирования напряжения трансформатора. Два способа регулирования напряжения при отключенном от сети трансформаторе, под нагрузкой. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2.10. Элементы конструкции тр-ров | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Магнитопровады, обмотки, баки, устройство охлаждения, вводы переключатели напряжения, воздухоосушитель, фильтр. Аппаратура для обслуживания и защиты трансформаторов. |  | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Определение Эл.технических параметров трансформатора |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переходные процессы в трехфазных трансформаторах; перенапряжение. |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Асинхронные машины |  |  |  |  | 44 |  | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |  |
| Тема 3.1. Общие сведения об асинхронных машинах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Обратимость асинхронных машин. Скольжение. Особенности конструкции роторов (короткозамкнутый, фазный) |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.2. Принцип действия АД при неподвижном и вращающем роторе | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Режим холостого хода при вращающемся роторе. ЭДС статора и ротора. Режим короткого замыкания при неподвижном роторе. Приведение рабочего процесса асинхронного двигателя к рабочему процессу трансформатора. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.3. Типы и маркировка АД разных серий | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Виды АД их серии, расшифровка маркировки разных конструкций асинхронных двигателей. |  | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет Эл.технических параметров АД |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.4. 3-х фазные обмотки машин переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Виды обмоток. Основные элементы обмоток и их расчет. Развертка 3 фазной двухслойной обмотки. |  | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет и вычерчивание 3-х фазной обмотки |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.5. ЭДС 3-х фазной обмотки | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Коэффициент укорочения и распределения обмотки .Обмоточный коэффициент. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.6. Рабочий процесс АМ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Работа машины при нагрузке. ЭДС и токи в роторе при нагрузке. Параметры асинхронной машины. Основные векторные уравнения машины. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Исследование режимов работы АД (хол.ход. и к.з.) |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.7. Уравнение МДС и тока асинхронного. двигателя ГиТ -образные схемы замещения. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Определение схемы замещения из векторных уравнений асинхронного двигателя. Определение параметров схемы замещения. Преобразование Т- образной схемы замещения в Г- образную. Электромагнитный момент АД. |  | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Электромагнитный момент асинхронного двигателя. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.8. Пуск асинхронного двигателя | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Способы пуска асинхронного двигателя. Основные пусковые параметры |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка схемы и пуск 3-х фазного АД |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.9. АД с улучшенными пусковыми свойствами | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Двигатель с двойной беличьй клеткой и глубоким пазом. Устройство, принцип действия, достоинства, недостатки, область применения. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.10. Регулирование частоты вращения АД | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Регулирование частоты вращения АД реостатом в цепи фазного ротора ,изменением числа полюсов обмотки статора ,изменением величины первичного напряжения. Влияние формы механических характеристик. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.11. Двигатель с расщепленными полюсами | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Устройство и принцип работы. Технико-экономическая оценка работы. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.12. Однофазного АД 3-х фазной сеть. в однофазном режиме | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Принцип действия и устройство однофазного АД. Способы пуска двигателя в ход при помощи пусковой обмотки .Схемы включения трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть. Подбор пусковых сопротивлений и ёмкостей конденсаторов . |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Пуск 3-х фазного. АД в однофазную сеть |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Сборка схемы и пуск однофазного АД |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.13. Асинхронные генераторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Принцип действия асинхронного генератора с возбуждением от сети и от конденсаторов. Достоинства и недостатки асинхронных генераторов. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка схемы АГ и включения под нагрузкой |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3.14. Фазорегуляторы и индукционные регуляторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Схемы и принцип действия ,векторные диаграммы, достоинства и недостатки, область применения . |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изоляция обмоток статора; высшие гармоники магнитодвижущей силы трехфазной обмотки. |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Синхронные машины |  |  |  |  | 22 |  | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о синхронных машинах | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Принцип действия и устройство синхронных машин. Основные определения. Элементы конструкции статора и ротора . |  | 2 |  |  |  |
| Тема 4.2. Схемы возбуждения синхронных генераторов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Возбуждение синхронных генераторов с помощью машинного возбудителя ,с возбуждением от полупроводниковых и механических выпрямителей. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 4.3. Реакция якоря 3-х фазного синхронного генератора | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Реакция якоря 3-фазного синхронного генератора при активной, индуктивной, емкостной нагрузках. Реакция якоря при смешанной нагрузке. Влияние реакции якоря на работу синхронного генератора. |  | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчет и построение векторной диаграммы СГ |  | 2 |  |  |  |
| Тема 4.4. Основные характеристики синхронного генератора. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Характеристики холостого хода, внешняя, регулировочная при различных видах нагрузки. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Исследование СГ |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Регулировка СГ «U»: а) потоком; б) оборотами |  | 2 |  |  |  |
| Тема 4.5. Параллельная работа синхронных генераторов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Регулирование активной и реактивной мощностей. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 4.6. Синхронизация СГ | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Способы точной синхронизации. Самосинхронизация. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 4.7. Синхронные двигатели и компенсаторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Принцип работы синхронного двигателя Способы и схема пуска в ход синхронных двигателей. Синхронный компенсатор- назначение, принцип действия. Потери и КПД синхронных машин. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Изучение устройства синхронный компенсатора. |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическая диаграмма ЭДС синхронных машин. Векторная диаграмма синхронных генераторов ; потери и КПД синхронных машин. |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Машины специального назначения |  |  |  |  | 20 |  | ОК 1 - ОК 9, ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.4, ПК 4.1 - ПК 4.4. ЛР1-ЛР17 |  |
| Тема 5.1. Специальные машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Тахогенератор постоянного тока, электромашинные усилители (ЭМУ) Исполнительные двигатели. Серия микромашин постоянного тока. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.2. Специальные виды трансформаторов | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Автотрансформаторы, принцип действия схемы соединения, область применения. Трансформаторы для регулирования напряжения в сетях. Трехобмоточные трансформаторы. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.3. Трансформаторы для дуговой сварки | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сварочные трансформаторы. Устройство, параметры работы, схемы включения. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.4. Асинхронные микромашины | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Асинхронные исполнительные двигатели, устройство, принцип действия, особенности конструкции. Асинхронный тахогенератор. Сельсины . |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.5. Синхронные реактивные двигатели | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Устройство, вращающий момент. Особенности работы. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.6. Индукторные синхронные машины | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Гистерезисный синхронный двигатель Шаговый двигатель. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.7. Электромашинные преобразователи | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Преобразователи двигатель-генераторного типа: преобразователь постоянно-переменного тока, преобразователь постоянного тока. Преобразователь частоты. Основные характеристики. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Исследование фазорегулятора. |  | 2 |  |  |  |
| Тема 5.8. Характеристики СМ с постоянными магнитами | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Устройство и принцип работы. Основные параметры. |  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Исследование параметров СМ с постоянными магнитами. |  | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Импульсные трансформаторы; бесконтактный двигатель постоянного тока; сельсины, принцип действия и применения. |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электрические машины», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электронная техника».

техническими средствами обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, интерактивная доска

Лаборатория «Электротехника», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.2 Примерной программы по данной профессии (специальности).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Кацман М.М. Электрические машины и аппараты / М.М. Кацман. – М.: изд. центр «Академия», 2020 г.

2. Копылов И.П. Электрические машины / И.П. Копылов. – М.: Высшая школа, 2021 г.

3. Данилов И.А., Лотоцкий К.В. Электрические машины / И.А. Данилов, К.В. Лотоцкий, М.: изд-во Колос, 2019 г.

4 Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электроприводу / М.М. Кацман. – М.: изд. центр «Академия», 2020 г..

5. Кацман М.М. Электрический привод / М.М. Кацман. – М.: изд. центр «Академия», 2021 г.

6. Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам / М.М. Кацман. – М.: изд. центр «Академия», 2019 г.

7. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам / М.М. Кацман. – М.: изд. центр «Академия», 2019 г.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.ict.edu.ru

2. Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru

3. Школа для электрика. Все секреты мастерства [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru

3.2.3. Дополнительные источники

1. Березкина Т. Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учебное пособие / Т. Ф. Березкина, Н. Г. Гусев, В. В. Масленников. - Москва: Высшая школа, 2018. – 391 с.

2. Федорченко А.Л. Электротехника с основами электроники: учебник/ А.Л. Федорченко, Ю.Г. Синдеев. - М.: Дашков и К, 2019. – 200 с.

3. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. – М.: Высшая школа, 2016. – 336с.

4. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах- ГОСТ 2.710-81.

5. Правила выполнения электрических схем – ГОСТ 2.702-75

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |  |
| - проводить расчет и вычерчивание схем обмоток якоря машин постоянного тока и обмоток статора машин переменного тока; | Обладать умением проводить расчет и вычерчивание схем обмоток якоря машин постоянного тока и обмоток статора машин переменного тока | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - исследовать режимы работы машин постоянного тока и переменного; | Обладать умением исследовать режимы работы машин постоянного тока и переменного | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - разбирать и собирать силовой трехфазный трансформатор; | Обладать умением разбирать и собирать силовой трехфазный трансформатор | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - включать трехфазные двухобмоточные трансформаторы на параллельную работу; | Обладать умением включать трехфазные двухобмоточные трансформаторы на параллельную работу | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - подготовить к работе сварочный трансформатор; | Обладать умением подготовить к работе сварочный трансформатор | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - определять синхронную и номинальную частоту вращения АД, номинальные и пусковые токи, схемы соединения обмотки статора в зависимости от номинального напряжения сети, номинального, пускового и максимального моментов, критического и номинального скольжения; | Обладать умением определять синхронную и номинальную частоту вращения АД, номинальные и пусковые токи, схемы соединения обмотки статора в зависимости от номинального напряжения сети, номинального, пускового и максимального моментов, критического и номинального скольжения | письменная проверка |  |
| - вычерчивать механическую характеристику АД по паспортным данным и упрощенной формуле Клосса; | Обладать умением вычерчивать механическую характеристику АД по паспортным данным и упрощенной формуле Клосса | письменная проверка |  |
| - пускать в ход и изменять направление вращения двигателя, регулировать частоту вращения; | Обладать умением пускать в ход и изменять направление вращения двигателя, регулировать частоту вращения | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - включать трехфазный двигатель в однофазную сеть; | Обладать умением включать трехфазный двигатель в однофазную сеть | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| Знать: |  |  |  |
| - назначение, устройство, применение и принцип действия машин постоянного тока; | Демонстрировать знание назначения, устройства, применения и принципа действия машин постоянного тока | устный опрос |  |
| - способы возбуждения и характеристики генераторов постоянного тока; | Демонстрировать знание способов возбуждения и характеристик генераторов постоянного тока | устный опрос |  |
| - понятие коммутации и способы ее улучшения; | Демонстрировать знание понятия коммутации и способов ее улучшения | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - назначение, устройство, принцип действия и классификацию трансформаторов; | Демонстрировать знание назначения, устройства, принципа действия и классификации трансформаторов | устный опрос |  |
| - рабочий процесс трансформатора, схема замещения и векторная диаграмма; | Демонстрировать знание рабочего процесса трансформатора, схемы замещения и векторной диаграммы | наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ |  |
| - особенности параллельной работы трансформаторов; | Демонстрировать знание особенностей параллельной работы трансформаторов | устный опрос |  |
| - принцип действия и устройство асинхронных машин, основные серии; | Демонстрировать знание принципа действия и устройства асинхронных машин, основных серий | устный опрос |  |
| ОК 1-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 -Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 -Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8 -Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 8-Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 11-Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания ЛР 13-Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 14- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 15- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 16- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности ЛР 17- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Демонстрировать интерес к будущей профессии - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных - единиц; оценка эффективности и качества выполнения; -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения -самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; -Осознавать себя гражданином и защитником великой страны -Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении. -Соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. -Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. -Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства -Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры -Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания -Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности -Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем -Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности -Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии | Наблюдение; мониторинг, оценка содержания портфолио студента -Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. -Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций -Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. -Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях -Наблюдение за ролью обучающихся в группе; Деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; Контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; открытые защиты творческих и проектных работ; учебно-практические конференции; конкурсы профессиональ-ного мастерства; олимпиады Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Комплексный экзамен по модулю Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. Экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ. Подготовка докладов, рефератов. |  |